# 基于物联网技术的电子秤信息系统论文_桑彬

（哈尔滨市计量检定测试院 黑龙江哈尔滨 150036）

摘要：本文简述电秤子信息系统内容，从出厂、销售、检定三方面阐述该系统的主要功能，分析系统的应用形式。

关键词：物联网技术；电子秤；信息系统

引言：在物联网技术的发展下，为电子秤的计量管理工作提供了全新的思路。利用射频识别（下文简秤“RFID”）技术可建立电子秤信息系统，防止不法人员产生不当计量的行为，提高交易环节的公平性和监管过程的便利性。对此，研究该技术在电子秤信息系统的应用具有重要意义。

一、系统介绍

当前，存在不法分子利用更换电子秤内部的芯片，在衡器内使用作弊芯片，在未经监管机构许可的前提下，私自调整电子秤的秤量比例，牟取暴利。基于物联网技术设计的电子秤防作弊系统，在硬件部分将电子秤自身标定功能去掉，更新了芯片的加密功能，使其能够在生产环节展开数据采集，同时配备手持类型读写设备，并利用标定器监管计量过程。由监管部门制定集读写、监控、联网和传输等功能为一体的信息系统。该系统主要利用RFID技术，将整个计量过程记录下来，并将数据保存在系统后台数据库当中，在电子秤的生产、销售和维修等不同环节使用指定代码，在不同的权限之内，完成各个漏洞的监管[1]。

二、应用物联网技术的电子秤信息系统

（一）系统功能

1.出厂环节控制

在该系统下，电子秤在出厂之时，存在唯一的铭牌编号。同时在读写芯片中也存在唯一的代码。在出厂前，使用具有RFID功能的读写器，自动读取电子秤的生产信息，并录入到软件系统当中，保证每个电子秤在系统内存在指定记录。建立好信息源之后，可更好地监测电子秤的流动方向。

2.销售环节控制

该系统在电子秤的销售环节的控制应用主要体现在，所有的经销商必须事先通过授权，每个经销商存在唯一代码，进而实现对其销售行为的追溯。销售过程，当电子秤售出时，通过授权经销商可利用手持读写器，使用其RFID功能，读写出电子秤中的各项参数数据，之后利用网络将读写数据上传到系统数据库当中，对电子秤流向进行记录。在此期间，要求不同级别的经销商，共同落实电子秤数据的记录与查询，强化监督，保障销售环节各个电子秤顺利流通。并且可利用系统监测出电子秤最终的流向，便于系统管理环节追溯电子秤的相关信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.检定维护环节控制

此环节的控制是电子秤防作弊系统关键，主要是通过使用标定器实现的。标定器的应用具备三项功能，其一，使用升级的秤芯片、传输识别码等，利用物联网RFID技术，对维修员身份展开识别；其二，能够实现标定电子秤的秤量过程；其三，可根据指定编码，自动识别出维修员身份、假冒产品、不当维修过程等。在标定器的授予环节，需要验证机构的资质，保证机构具备检定部门的认可。同时，管理系统内，对于电子秤的计量检定、维修等机构存在指定代码。

使用标定器环节，主要的管理部门是检定机构，电子秤的使用厂家授予账号和权限，此时电子秤修理部可利用该账号进行登录，同时还可获得程序的修改权限，但是，不可修改电子秤的计量功能。具体流程为，检定机构先检验电子秤的标定器，当出现秤量不准确的情况时，则使用串口标定器和电子秤相连，识别之后完成标定。此时，标定器也记录了账号何时、怎样标定电子秤的代码。完成检定之后，使用管理账号进行登录，当检定机构在管理系统内输入标定器相关信息时，系统可自动显示此电子秤标定、检定等情况，便于消费者、用户等展开信息查询。

如果电子秤出现故障（除计量问题之外）时，可联系授权维修机构，将标定器和电子秤之间进行连接，通过身份验证之后，对其内部程序展开重置。此外，如果电子秤出现计量问题时，需要交由检定机构展开重新检定，之后利用标定器进行校正。这种功能可更好地监管“非法校秤”现象。

（二）系统应用

某市选用具有RFID功能的电子秤防作弊系统，对蔬菜、肉类、蛋类食品的溯源工作进行监管。此系统的应用可整合食品加工、溯源各个生产流程，利用软件系统，设置子模块，同时在RFID芯片内设置溯源代码，完成电子秤识别、控制程序的设置，使用特殊的标定器，无需其他硬件投入。在系统应用过程，可将生产端到食品生产整个过程各类数据准确在数据库中记载，为消费者、监管部门等查询电子秤合法使用情况提供便利。如：在系统内可检查电子秤生产者、销售者、使用者的使用情况，同时还可了解到电子秤是否处于检定周期之内，修理过程的合法性特征，各种信息公开、透明，有效阻止了非法人员利用电子秤进行作弊[2]。

结束语

总而言之，电子秤信息系统的建立，利用物联网技术建立追溯机制，找出电子秤生产、销售和使用环节存在的漏洞，及时采取有效的管理措施。该系统的应用对消费者了解电子秤相关信息，管理者的掌握计量、监管等信息提供了巨大便利。同时该系统应用消耗的成本较低，管理效果良好。

参考文献

[1]谭海燕,崔如春,文翰.基于物联网技术的大型仪器设备智能监控管理系统设计与实现[J].软件导刊,2017,16(2):91-93.

[2]侯有仁,曾理.基于物联网技术的防作弊电子秤和信息系统[J].中国计量,2012(8):76-78.

论文作者:桑彬

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e878584e950754542343f5c8.html