# 论绿色节能技术在建筑工程中的运用李圣辉论文_李圣辉

【摘 要】我国每年建筑施工面积增加迅速，资源消耗巨大。在建筑施工过程中融入绿色节能施工技术非常重要。论文主要分析了建筑绿色节能技术及其重要意义，对目前一些绿色节能技术在建筑工程中的应用进行阐述，为相关从业者提供参考。

【关键词】建筑工程；绿色节能技术；项目管理

1 绿色节能技术的重要意义 绿色节能技术在很大程度上能够节约资源，顺应社会发展 的要求，使建筑工程得到长久发展。2017 年 10 月 18 日，习总书记在十九大报告中郑重提出：“必须推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展 绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。” 由此可见，绿色节能已经上升到国家战略层次，如何在建筑施工中实施绿色节能，建立资源节约型、环境友好型和谐社会、实现可持续发展，是每一个建筑行业从业者应认真考虑的问题。建筑施工中，采用的墙体、楼板等主要结构的材料应具有 绿色、节能的作用，主体建筑结构搭建以及施工组织宜采用现场组装、现场施工的方式，使建筑实现一体化。

2 绿色节能技术在建筑工程中的应用类别

2.1 建筑材料的选用

新型建筑材料顺应时代的要求，发展迅速。在建筑节能方面可以起到很好的作用，在建筑的建设过程中，应注重选取具有节能性质的建筑材料。例如，新型墙体保温材料：膨胀珍珠岩、矿物棉、玻璃棉、泡沫塑料等，都具有隔热保温性能，使建筑物冬暖夏凉，大大节省了能源消耗。无论是普通墙体、地基支撑件等 土木工程施工的要件，还是门窗安装、内部装修等细节，选取防水密封材料能很好地起到密闭的作用，从而达到节能的目的。因此，从设计到施工都应加强重视对节能材料的的应用。

2. 2 要注重照明设备的绿色节能设计和应用建筑施工中，应尽量采用绿色节能设备，例如，太阳能的使用。要在规划设计之初，对整体建筑如何充分合理使用自然光进行详尽的分析，尽可能提高建筑空间的采光率，减少白天对照明设备的使用，达到节约能源的目的。而对一些必须采取全天照明的场合，可以考虑安装太阳能设备。由于太阳能不使用燃料，使用过程中不会污染环境，具有一定的安全性，且便于安装和维护，可以在多种环境下使用。在应用过程中，其主要采用采光设备收集太阳能，然后通过光导管进行输送和转换，可以实现地下场所的照明，大大减少了电能的消耗。另外，对于夜间照明系统，可以采用 LED 灯进行处理，LED 灯也是一种绿色节能产品，采用直流电驱动，光电转换效率高 而能耗很低，可以比传统照明系统节约 70%以上能源。此外，城市道路等交通系统也可以采用光伏发电模式，白天通过光伏板吸收存贮，晚上可以释放转换能量，这样路灯系统也成为独立系统，并且使用寿命长，发光效率高，具有很强的实用性。

2. 3 要注重水资源的保护

建筑施工中，水资源的使用必不可少，从绿色节能角度，必须科学保护和循环利用水资源，将可持续发展理念融入工程施工中。可以采用安装小流量设备器具，通过重复使用雨水或施工废水减少工程用水量，也可以将基坑降水用于机具冲刷和生活冲洗等，做到水资源的循环使用[1]。

2. 4 可以加装新式恒温系统 针对老式建筑存在的高耗能、高污染等弊端，目前，建筑 施工过程中，逐渐推行新式环保恒温系统，以水为温度调节载体，即在建筑项目施工中，提前在建筑物内铺设管道，制作辐射管路，这些管路如同人体内的毛细血管壁般高密度覆盖，因此，其对温度调控是全方位的，效率极高，同时，由于以水为传导资源，节省了其他不可再生能源的消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 绿色节能技术在建筑施工理念的应用实例

3.1 工程概况

某开发区数字化车间工程坐落于济南市长清区，工程用地为不规则形状，东西狭长，南北长 50m，建筑施工要求提高土地利用率，该车间规划总用地面积 11 000m2 ，总建筑面积 27 000m2 ，按 5A 级标准设计，建筑地面办公楼地面上为 4 层，地下部分为1层，建筑标准层的层高4.2m。一期为办公楼区，二期为数字化车间。该形体设计主要考虑到建筑布局，减少对周围环境无影响，减少各类污染以及控制遮光等因素。

4.2 设计要求

本工程按照我国绿色建筑三星标准。根据位置要素和绿色节能建筑的建设要求，工程用地为不规则形状，设计要求节约用地，提高土地利用率，综合实现低碳交通，合理最大化空 间利用措施。

3. 3 建筑墙体采用保温绿色节能技术

为达到绿色节能要求，设定窗墙比在 0.3～0.4。围护结构采用降温隔热，热工性能大大超过 GB 51245—2017《工业建筑 节能设计统一标准》的要求，为提升节能效果，考虑墙体在建 筑施工的重要作用，建筑施工中，对窗间墙采用火山灰混凝土浇筑，这种建材导热系数极低；外墙围护结构则使用空心砖结 构。为保证建筑质量，一方面对空心砖质量性能进行严格的检查，同时，必须按照预先设计好的施工图纸对空心砖结构和排 列顺序进行控制；屋面保温施工采用密度小、传热低的充气混凝土板、水泥以及沥青混合聚合物，既有利于建筑物保温，而且新型施工材料的使用也可以降低建筑物热耗，双管齐下，提升了保温效果。 外墙节能施工采用 100mm 厚的无机喷涂岩棉，防火等级 A 级，不燃，导热系数极低，此施工工艺具有无施工接缝、黏结牢固、阴阳角便于施工等优点[2]。

3. 4 节水和照明系统 在本项目施工过程中，摒弃了传统建筑行业中一次性排水系统。设计成多次循环利用系统，从而达到对水资源的重复使用，既符合了环保要求，又做到了节约。对工业废水和生活 污水进行合理分区，尤其是生活污水中的洗衣、冷却、洗漱洗菜排水进行简单处理后，实行再次利用。从而提高水资源利用率，减少资源消耗，达到绿色环保节能的目的。由于建筑外形设计能够自然采光，有效减少了照明能耗。办公用地和生产车间的照明系统使用高效节能照明灯具和先进的控制系统，以建材部推广的 T5 型为主照明系统，在地下 1 层使用可再生能源驱动的 LED 照明装置，在建筑物顶端采取设置多晶硅发电系统与太阳能热水系统，为制造车间职工提供照明用电和生活热水。

3. 5 环境质量评价

该建筑日照情况完全达到国家建筑设计标准水平，根据采光情况分析，大厦室内的自然光采光能够满足绝大部分时间的人工照明。隔音屏障系统可以促使夏天热负荷下降 40%。空调系统能实现了智能检测，可以实时检测有毒有害气体浓度，根据该浓度状况实现自动控制送风。

4 结语

绿色环保节能，是社会的发展方向，随着人们物质文化水平的提高，人们的环保节能意识日益提高，国家对建筑业的绿色节能要求也越来越严格，因此，应将更多更好的新型绿色节能技术应用到建筑施工中，使行业快速、高质量地发展。

【参考文献】

【1】石少峰.建筑施工技术中节能理念的应用[J].城市建筑,2015(18):60.

【2】马学飞.建筑施工技术中节能理念的应用探析[J].装饰装修天地, 2016(1):56-57.

论文作者:李圣辉

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e894e0d76ada7cb19dd6c20a.html