# 探析机电工程施工技术的问题论文_钟莹

身份证号码：45022219840819XXXX

摘要：随着社会的发展，很多施工单位也都在关注如何在保证建筑工程质量的基础上更好地展现出建筑原有的功能，从而更好地提升人们的满意度。整个机电安装工程师在基础框架施工都完成之后再进行的，也在完善建筑功能的过程中发挥着重要的作用。本文首先分析了机电设备安装施工管理存在的问题，然后探析了机电设备安装施工管理的有效措施。

关键词：机电工程；设备；施工；技术

1 引言

目前，人们的生活水平也会因此不断地提升。越来越多的人开始在关注建

筑工程质量的同时也关注建筑工程的功能。因此，广大施工企业尤其需要在充分重视建筑机电安装施工质量的基础上，不断地投入相应的人力和物力，并通过引入先进的技术来使得机电安装施工技术得以提升，最终才能够提高机电安装施工的工作效率。

2 机电设备施工技术问题

2.1机电工程施工管理体制不完善

结合机电工程施工管理状况，管理制度不完善是工程 项目中较为常见的问题。一些机电单位由于管理机制不完 善，导致工作人员在工作中缺少约束性，无法实现建筑施 工及管理需求。另外，在机电工程施工中，工作人员工作 缺少配合，影响了机电施工质量，限制了机电企业创新发展，无法满足机电工程施工管理需求。

2.2机电工程施工设备不先进 对现有机电工程施工管理体系进行分析，发现机电设备 管理方案存在设备不先进的问题，这主要是由于机电工程工 期较长，施工中会出现严重噪音，无法保证周围居民休息，进而降低机电单位的施工信誉会，无法满足机电企业可持续发展要求。另外，机电设备设计不合理也会影响机电施工 的稳定性，无法实现机电工程施工管理最终目的。

2.3 机电设备的选型问题

随着不断发展的城市建设，建筑领域持续增加对一系列基础材料的需求，可是机电设备缺少充足的供应量，这造成不少中小型企业也生产机电设备，这会使机电设备的质量存在较大的差异性，由于一些 机电设备面临设计上的缺陷，因此机电设备的安装施工困难增加。

2.4 机电设备安装常见技术问题的改善措施分析研究

安装过程中，严格安装提前预定的执行方案对设备的各个环节进行必要的检查和检测，如对设备主机各部分的构成、部件和相关附属设备进行外观质量的检查。在机电设备的安装过程中，严格执行责任负责制，对必要的施工守则进行监督，在进行高空安装的作业中，作业人员应进行相关的安全防范措施，比如进行安全帽的佩戴等。最后，应确保安装工作严格按照顺序来进行，并对各部门的工作人员进行合理分工。如机械人员应对机械安装部分加以负责、电器人员应对电气安装部分负责。

安装结束后应进行全面综合的调试工作，但是调试不仅仅是为试生产做最后的准备，同时也是对前期工作进行整体性的复查。在机电设备的安装调试结束后，应进行利学的技术验收以及总结。其最终目的是对各个检测结果进行实地考察和评估才能确定最后的验收结果。

2.5施工人员专业素质相对薄弱

机电施工人员技术水平的高低将直接影响设备的安装速度以及设备的安装质量。对此，在工作人员进行设备安装之前，应组织相关人员对施工人员进行专业的岗前培训工作，使施工人员能够严格按照设计标准和施工要求来进行安装。例如电工应熟知设备供配电上的规范，对供电设备开关、控制盘应做到心中有数，这样才能对最后的设备运行提供可靠的保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.6机电设备的安装施工管理问题

机电设备的安装施工具备多面性特点，存在较为复杂的施工条件，安装工艺及其技术标准较高，要求管理监督工作者对场地施工进 行全面控制，以及需要科学组织施工工艺与施工者，且结合实际现状 处理机电设备安装位置和预留孔洞问题等。鉴于此，对机电设备安装 施工管理的标准较高。

3 机电设备安装施工管理的有效措施

3.1机电工程准备阶段优化对策

对机电工程施工以及管理工作分析，机电工程准备阶段管理十分重要。通常在机电工程施工准阶段中应该做好以下两点工作：第一，项目组织机构管理。机电工程中，为了保证各个环节相互协调，需要安排项目管理经理对机电项目进行全方位监督，对机电项目设计、运行、验收以及相关缺陷进行管理，提高机电准备质量；第二，施工设计管理。对机电工程总体设计目标规划進行分析，发现在施工设计管理中，机电工程需要明确总体目标，构建符合 项目标准的服务内容，为施工以及采购提供针对性的数据 支持。

3.2注重检查基础工作

对于机电设备安装施工管理工作而言，一是应监督与检查基础工作，认真检查基础设备的质量，确保基础构造达到机电设备的安装标准。二是检查会制约机电设备安装施工的外形基础，将基础太高的多余部分去除，像是以铁垫支撑基础太低的部分。并且，管理工作者应认 真地检查预埋件，判断其是不是存在螺栓变形或损坏，确保更换及时，倘若预埋件的深度与区域不准确，那么需要实时优化。三是管理工作者应仔细核对有关的基础施工信息，在安装大型机电设备前，应实施预压，且检查沉降现状。

3.3培养施工技术工作者与管理工作者

注重机电设备安装的施工质量管理，这是确保机电系统稳定与安全的关键方式，特别是注重控制以及监督机电设备及其技术工作者。一是注重培训技术工作者。施工单位应定期开展技术培训工作，以使施工技术工作者的专业素质和综合能力提升。二是实现管理工作者管 理能力的提高。管理工作者也应定期接受培训与教育，并且贯彻实施 责任制，以使机电设备安装工作效率提高。三是建立与健全激励机制 和奖惩机制，激发施工技术工作者、管理工作者的工作责任感与热情。四是搞好施工工作者的安全教育。由于机电设备的安装施工过程存在较大的危险性，因此，施工单位需要对施工工作者开展安全教育工作，以增强其安全观念，确保施工过程的安全性。除此之外，施工单位应注 重维护以及保养机电设备，以及结合施工的实际要求应用先进的机电 设备及其安装施工技术，进而切实实现机电设备安装施工质量的提 高。

3.4做好机电设备安装施工的准备工作及注重安装施工工艺管理

在机电设备的安装施工前期，应做好机电设备的安装准备工作。具体来讲，做好以下几点：一是确定机电设备安装施工应用的机械装置和施工工艺。在机电设备安装施工工作开展之前，施工者应分析场 地的施工工艺，立足于机电设备特点，实施有效的安装方法，结合现场 施工要求安排施工工序，严格按照施工工艺开展施工工作。结合施工 的实际需要清楚施工过程应用的施工机械，组织专门的工作者专业分 析机械装置，明确机电设备安装的施工工艺、施工手段等，且确定好施工人员、安装规划、施工环节等，一旦确定，不可肆意更改。二是做好施 工的材料、资金准备工作。对于机电设备的安装施工而言，应健全管理 制度，实现施工资金和资源的需要，且根据实际状况和建筑工程的建 设目标科学组织施工方案，清楚安装施工要求的资金量，并且购置安 装施工材料，从而保证机电设备安装施工质量。

4 结束语

机电工程涉及的专业性强、领域广侧面上也推动了施工技术的不断更新、发展，同时也会更加的复杂，要想做好这项工作确保施工中的质量，就要做到与时俱进在具体的机电工程的操作中不断的进行交流、不断的进行学习总结、不断的进行积累经验；然后针对出现的不同问题来采取相应的有效应对措施从而实现质量控制的目的，确保机电工程施工质量得到切实保障。

参考文献：

[1]陈豪.探讨建筑机电安装施工质量技术对策[J].商品与质量，2017（5）：59-63

[2]李洁.机电设备安装技术问题探讨[J].民营科技，2018（03）：95- 86.

[3]左海燕.机电设备安装中存在的问题分析及技术完善措施[J].机电信 息，2018（33）：65- 66.

论文作者:钟莹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e8d3a3bc768bc32792b35098.html