# 我国主要油田污水处理技术现状及问题论文_丁丙新

中石化江苏石油工程设计有限公司 江苏扬州 2225000

摘要：在油田的生产过程中，污水处理是一个重要的环节，在这个环节中，需要对水中的油、悬浮物以及添加剂等进行处理。在油田的发展过程中，为了有效的加快油田的生产速度，提升经济效益，需要在油田污水处理中选择处理工艺合理以及处理成本合适的污水处理技术，并且对其中存在的质量问题与隐患进行分析与总结。本文将对油田污水处理技术现状进行分析，探讨如何有效的提高油田污水处理质量。

关键词：油田污水；处理技术；现状

1引言

水是石油的伴生物，是油田开采工作中的重要组成部分，在我国目前的油田企业中，大部分采用注水开发技术，会造成工作中水与石油之间存在紧密的联系。随着科学技术的快速发展以及国民经济水平的提高，油田的开采量也进一步增加，因此，油田开采过程中的含水量也有所增加。在这种情况下，我们需要在工作中对污水进行妥善的处理，应用先进的污水处理技术，保证污水处理质量，确保开采工作的顺利进行。

2油田污水处理技术概述

近年来，我国油田开发数量不断增加，同时开发力度也大幅度提升，为社会经济发展做出了巨大的贡献。在油田的开采过程中，会产生大量的污水，导致污水处理的难度不断增加，对油田的开采工作造成了一定的制约与影响。对于油田开采过程中产生的污水，为了对其进行有效的利用与提炼，可以采取污水处理与回注的方式，是一种既经济又合理的处理方式，不但具有良好的实用价值，而且可以获得可观的经济效益，与此同时，这种处理方式还能够保证土质结构的完整性以及地质稳定性，对于油田开采的正常进行具有十分重要的意义。但是，在具体的工作中，对油田的开采效率会在一定程度上受到全面回注技术的影响，因此，在回注技术的应用过程中，对水质处理提出力较高的要求，为了满足这些要求，我们需要在工作中对油田污水处理技术进行优化，确保其能够满足油田开采的需求。

3我国油田污水处理现状

在目前的油田污水处理过程中，通常需要对水中的油、悬浮物以及机械杂质等物质进行处理。在这个处理过程中，由于会受到油田或地质情况的影响，造成油田污水存在严重的差异性与复杂性。与此同时，在对污水进行处理的过程中，对于注水的要求也存在较大的差异，工作模式也存在较大区别，造成污水处理技术的应用存在较大的难度，在一定程度上影响污水处理效果，需要在回注过程中对污水进行深入的处理。在目前的油田污水处理工作中，常见的处理技术包括絮凝、防垢以及杀菌等，在实际处理过程中，需要对这些技术手段与方法进行整合，形成完善的系统化工作模式，但在应用过程中的核心技术主要为絮凝。

3.1油田污水处理现状

在目前的油田污水处理中，由于不同地区存在较大的差异，导致污水处理的复杂性较高，因此，在对油田污水进行处理的过程中，工作人员需要根据油田的特点、地质情况以及周边环境急性综合研究。与此同时，还要按照自己的风格与特点进行全面的研究。在对油田污水的回注工艺进行深入研究后，我们可以发现，在目前的油田开采中，虽然油藏透视率在分析的过程中接近现代化社会发展的需求，但是，由于不同的处理工艺存在较大的差异，一旦油田的采水性能较差，将会使这种现象更加严重。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2处理技术现状

在目前的油田污水处理技术方面，需要从整体性技术、工艺以及管理水平等方面分析。然而，由于会受到处理技术以及管理方法的影响，导致在处理过程中对于污水的回注与再利用存在一定的不足。因此，我们需要在进行相关工作时对其中存在的质量问题与缺陷进行综合性总结，保证这些质量问题与缺陷可以得到妥善的解决。

4油田污水处理技术的应用

在油田污水处理工作中，应用的污水处理技术主要包括以下两种：

4.1物理处理技术

在油田污水的处理工作中，物理处理技术是常用的污水处理技术之一，在这种处理技术的应用过程中，需要去除污水中的矿物质，并对其进行分析与总结。在这个过程中，需要通过离心分离以及过滤的方法处理污水中存在的各种悬浮物、油类以及腐蚀性物质，这种处理技术的应用较为常见，然而，由于处理过程中需要采用离心率的工作模式，而应用重力分离技术对其进行处理会比较合适，利用油水的比重差，对油田污水进行重力分离。通过油水分离的结果，我们可以看出，污水的沉淀时间越长，油水分离的效果就会越好。此外，自然沉降除油罐、重力沉降罐、隔油池是常用的油田污水处理方法，并且被广泛应用到油田处理过程中。粗粒化是指含油的污水在通过粗粒化材料后，油珠的粒径变大的过程，常用的粗粒化材料包括石英砂、无烟煤、蛇纹石以及树脂等。粗粒化除油罐可以用于经过前期治理后含有油污的水中，去除其中的细小油珠与乳化油。过滤器可以分为重力式与压力式两种，我国大部分油田采用压力式过滤器，这类过滤器包括石英砂过滤器、核桃壳过滤器、双层滤料过滤器以及多层滤料过滤器等。随着纤维材料的快速发展，目前可以使用纤维材料作为滤料，发展深床高精度纤维球过滤器,其特点为纤维细密，在过滤的过程中，能够形成理想的滤料空隙分布，并且具有纳污能力大、反洗滤料不流失等方面的优势。

4.2生物处理技术

生物处理技术是指应用微生物将有机物分解为物质的技术，使有毒物质准变为无毒物质，实现污水的净化。根据是否需要氧气供应，我们可以将生物处理技术分为好氧生物处理与厌氧生物处理，其中好养生物处理技术适合应用在水中含氧量高的情况下，通过好养微生物的活动，将其中的有机物分解为CO2、H2O、NH3、NO3等。与其他处理技术相比，生物处理技术的优势在于其成本低，效率高，并且不会产生二次污染。由于油田污水的可生化性不高，并且存在难以降解的有机物，因此，大部分油田采用A/O法、接触氧化以及曝气生物滤池等技术对污水进行处理。

5结束语

总而言之，在对油田污水进行处理的过程中，我们需要不断的进行研究，开发新工艺、应用新技术，有效的提高油田污水处理水平。只有这样，才能促进我国油田污水处理工作的快速发展，在提高经济效益的同时有效的缓解水资源短缺的问题。

参考文献

[1]杨立波.高含聚浓度下深度污水处理初探[J].中国石油和化工标准与质量.2016(11)

[2]艾潮,张晓娟,肖雄辉.联合站污水系统腐蚀成因分析及治理措施[J].化工管理.2015(30)

[3]靳文礼.浅议油田污水处理技术现状及发展趋势[J].科学咨询(教育科研).2019(06)

论文作者:丁丙新

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e91b1e19ef66df0332ee92b0.html