# 对电力调度无功补偿技术的探讨论文_田淑莉

（国网河南省电力公司濮阳县供电公司 河南省濮阳市 457100）

摘要：如何有效节约电能、减少输电损失成为国内广泛关注的问题。特别是在低压电网中，如果用电功率因数过低，就会增加电网传输过程中的电量损失，甚至导致用电设备发生故障。解决上述问题的有效办法就是提供合理的无功补偿措施。由于无功补偿技术具有设备简单、容易操作和维护方便等特点，所以其在国内电力调度中的使用逐渐增多并以成为降低电网损耗的重要手段。本文对电力调度无功补偿技术进行了探讨。

关键词：电力调度；无功补偿；技术分析

由于经济高速前进，此时的各个领域和民用电压的用电量不断地增加，此时变频等的装置占据的分量也开始变多。针对电力体系来说，此时的无功功率意义就凸显出来了，关注电网无功相关的内容是当前该项补偿的关键发展方向，把该项技术合理的应用到电力的调度活动之中，可以确保电网的运作稳定。

1 无功补偿技术的配置原则

通过分析相关的思想我们得知，该项技术已经被用了非常久的时间了，不过将该项补偿技术当成是关键方法来开展相关的系统化的单位总数不多，因此要对该项技术合理的使用，进而降低体系的耗损，能够显著的提升功率指数，改善压的品质。基于电网无功功率消耗状况可以看出，输配电设备和各级网络所消耗的无功功率都是一定数量的，特别是低压配电网占据着最大的比重。要想将功率的耗损减少，带动效率提升，就规定在落实该项技术的时候要切实的按照就地均衡，分级补偿的理念来开展，为便利对无功补偿设备的管理，像并联电抗器、同步调相机、静止补偿器等硬配置的相对集中。对于并联的一些设备，按照就地模式或是分散模式来设置，由于太分散了会使得维护以及管控的困难变多，所以在分散的时候要掌控好度。

2 关于无功补偿的常见技术

无功补偿是靠着相关的补偿装置来供应相关的无功功率，进而对体系的功率数值的有一定的提升，而且还可以减少耗损，起到改善电压品质的意义。为了确保电网和受力段的电压运行稳定，要在受力处设置电源，诸如调相机、电容器等。一般来说，在开展无功的配置的时候，要分析分级补偿以及其他的一些要素，这样的话对于调节电压有很大的好处。对于靠近负载的地方要分散来设置，要降低无功，这样的话能将损耗等都减少，进而可以发发挥非常显著的经济性的意义。一般要将无功设置在变电站之中，这样的话对于操控等来讲都是非常方便的，还能够调节电压。对于变电站所安装无功补偿设备的容量，通常是以高峰负荷时，主要变压器功率的因数所达到的一定数值来进行考虑，并通过计算确定。视不同变电站的需求，可以安装并联电抗器、调相机、静止的无功补偿器、自动分组投切电容器等不同无功补偿的设备。

电力单位各个层次中形成的资金，结合单位在发展运作时期出现的一些信息，自动的生成相关的报表，结合部门资金统计供应给相关的负责人开展规划活动。单位的运作管控活动是开始于编订预算，完成于预算的落实。该管控体系为单位预算的制定以及中期的管控和后续的分析都提供了非常精准的平台。该项管控体系为单个的单位供应了编订以及管控预算等的功效。提供在执行数据的分析和预测的基础上的预算的滚动编制，支持预算的多版本方案。可以实时生成相关的预算执行情况分析表、预算现金流量表、预算利润表等。费用预算责任到部门及相关责任人。支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。对于预算模块还有一个功能要实现，就是查询功能，因为查询功能在很大程度上是预算前要公示的。信息查询功能通过系统内部的数据进行展现，用来协助管理部门的日常管理。允许进行从集团和相关子单位的信息追踪查阅，提供关键字或词、时间段以及图表等信息的查询，此外还提供了各种形式格式的导出、信息打印预览等功能，帮助使用者查阅相关信息等功能。

2.1 同步电机技术

同步电机技术包括了同步调相机、电动机和发电机。当它的运作有序的时候，相同的功率因数有着非常显著的落后性，进而实现对体系的无功的供应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆关键时通过激励电流的降低手段，来达到功率因数超前的目的，使得多余无功被吸收；同步电动机通过激励电流的调整，来对输出无功电流的方向和大小做出改变，安装复杂，成本高，安装起来较为困难。

2.2 并联电容器技术

并联电容器技术科以所需无功多少为依据，进行补偿电容的自动投切，装设灵活，且消耗功率小。但易出现欠补偿或过补偿现象。

2.3 静止无功补偿器技术

静止无功补偿器是由电容器和电抗器共同构成，它能够平滑快速地满足无功补偿的需求，但因会受到来自晶闸管的控制，在电抗器投切过程中会有谐波的产生。

2.4 静止无功发生器技术

三相桥式变流电力是静止无功发生器的基本电路，其不需要电容器和电抗器等大容量的储能元件，只需安装小电容电容器在其直流侧，便可实现对电压的维护。通过实施PWM 控制，便可发出与吸收无功功率，但对其系统的控制则较为复杂。一般情况下，电力调度无功补偿方案的统筹分为低压集中补偿、高压集中补偿、用电设备随机补偿和线路固定补偿等。结合具体的电力调度的状态，使用有效的补偿工艺，这样就可以确保体系的节能性优秀。

3 电力调度无功补偿的常用方法

第一，随器补偿方法。所谓的随器补偿方法，其主要原理就是在配电变压器二次侧经过低压保险设置低压电容器，通过此种方式来对配电变压器的空载无功进行补偿。正常情况下，空载励磁无功是配变电压器处于空载状态或者是轻负载状态下的无功负荷表现形式，其中，配电变压器的空载状态是造成电力用户产生无功负荷的主要原因；并且，轻负载状态同样会产生大量的电力耗费。综合目前的现实情况，随器补偿方法是当下进行无功补偿的最为有效的方法之一，并且可以有效减低电网线损、提供配变电压器的利用率，获得较大的经济效益。除此之外，随器补偿方法还有补偿效果好、维护方便、接线简单等优势。

第二，随机补偿方法。所谓的随机补偿方法，其主要原理就是将电动机和低压电容器组并联在一起，并利用保护装置和控制装置实现两者的同时投切。安全稳定、维护简单、配置灵活、安装简便、成本经济是随机补偿方法的重要优势。随机补偿方式通常均是用来对电动机的无功消耗（主要是励磁无功消耗）进行补偿，所以它能够对用电单位的无功负荷进行有效地限制。由于用电单位停止运转时，低压电容器组等无功补偿设备也一起推出，因此不需要对补偿容量进行频繁地调整。

第三，跟踪补偿方法。所谓的跟踪补偿方法，其主要原理就是以无功补偿投切装置作为控制保护装置，将低压电容器组补偿在大用户母线上面。适用于100kVA以上的专用配电变压器用户，可以替代随机、随器两种补偿方式，补偿效果好。跟踪补偿的优点是运行方式灵活，运行维护工作量小，比前两种补偿方式寿命相对延长，运行更可靠。但缺点是控制保护装置复杂，首期投资相对较大。但当这三种补偿方式的经济性接近时，应优先选用跟踪补偿方式。

总之，随着经济的发展，各产业与民用电压的用电负荷必将大幅增加，变频和整流设备的所占比例亦随之增加。对于电力系统来讲，无功功率就显的十分重要，强化电网的无功调度和无功补偿已经大势所趋，将无功补偿技术有效地应用与电力调度之中，从而保障电网的稳定、安全运行。

参考文献：

[1] 申震.浅论电力调度无功补偿[J].经营管理者.2011（06）

[2] 吴文卿.无功补偿对电网的补偿效益[J].科技创新导报.2011（12）

[3] 崔瑜.电力系统无功优化与无功补偿研究[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2011（07）

[4] 李振国.电网的无功补偿探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2011（09）

论文作者:田淑莉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e91d72eaca0ceeb13dbd907f.html