# 电力配网自动化运行优化论述论文_傅慧华,卢尧

国网南通供电公司省市 江苏省南通市 226000

摘要：现当今，随着我国经济的飞速发展，人们的生活条件逐渐改善，对电网所供的电能的质量与稳定性、可靠性的要求也越来越高。在自动化、信息化技术的发展中，电力配网自动化对于提高电力供应质量具有重要作用。为了提高电力配网自动化运行效率，需要电力工作者对配网自动化运行工作中存在的不足进行总结，探讨相应的解决策略。通过电力配网自动化运行优化的探讨，可以更好的提高电力服务质量，促进电力事业更好发展。

关键词：电力配网；自动化运行；优化

引言

在电力配网自动化中，需要应用很多先进的网络技术以及电子信息技术，以此提升对于电力配网运行的检测和控制，保障电力配网高效、稳定的运行。但是，在电力配网自动化运行过程中，依然存在一些不足，通过对这些问题进行分析，并提出针对性优化对策，有利于推动电网技术的不断发展。

1电力配网自动化运行的重要性

1.1对输配电环节实现自动控制

电力配网的自动化系统可以对电力整个系统的电能供需状态进行实时地监测与预测，通过紧密联结电力调度系统利用终端设备产生封闭式控制体系，完成这一工作的执行，一旦发现供需出现失调，便第一时间把此信息传送到自动控制输配电系统，该系统会立即进行调节，以保障配网电力的供需得到平衡，加强配电调度的可控制性。

1.2对配电网实现自动化监控

为了能保障可靠且稳定的供电，并将供电的质量提升到更高的水平，第一步要做的就是科学有效地管控电力配电网系统，实时控制和检测其运行状态，而电力配网自动化运行正具有这项功能，通过监测、操控、收集和处理对电力配网每一项的信息数据，能够为电力配网的有效管理提供一定的依据。

1.3规范科学管理电网自动化运营

电力配网自动化的运转能监控整个系统的自动化现状，以最大程度上保障配电网能实现正常稳定的运转，将电力系统的经济与社会效益双线双向提升到一个崭新高度。伴随如今每日扩张的电力网络规模，电力在调度方面也发生了长足的进展，利用科学设置配电网自动化的运营方式来增加供配电的精确度，以保障电力体系运转时完成科学的调度。

2电力配网自动化运行存在的问题

2.1自动化设计存在不足

在实际工作中，配网自动化设计工作常常因多方面原因，存在运行实际与设计初衷相违背的情况发生。这一方面是因为设计人员相关运行经验和设计思路与运行实际存在一定的偏差导致的。另一方面，也存在电力公司在进行电力配网自动化设计之初过分追求降低建设成本，提高经营效益，而忽视了自动化系统在运行和管理过程中的基本需求，还有的因其设计缺乏前瞻性，导致后期增容扩容困难，无法满足电力发展要求，也导致其后期运行效率低下，存在诸多运行问题不能及时排除。

2.2制度有待完善

电力配网运行管理中还存有一个较为严峻的问题就是设备管理制度不够完善。因为供电公司内部的职能混乱，变电站出线开关由调度部门管理，变电站出线开关的馈出线路由运检部门管理，而要实现馈线自动化功能，需要馈线上的配电终端和变电站出线保护装置之间的相互数据交互，由于属于两个不同部门管辖的设备，所以在配电网运行的整个期间往往有沟通上的缺憾。另外，由于没有完善的设备管理制度，出现很多人为的破坏输电线路状况，造成了极大的损毁。为了获取利益，违法分子会盗窃电力设备变卖，随着近年来铜以及其他线路和设备中含量较高的金属价格不断攀升，偷盗线路及设备的情况日益增多，这给我们的日常生活带来了严重的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3配网自动化相关人员的综合素质不高

电力配网系统的自动化、智能化和技术化水平不断提升，这就要求配网的工作人员也要及时提升自己的综合素质与专业能力。我国的电网发展起步较晚，缺少综合型、极端型的技术人才和管理人才，很多电力企业不重视人才培养和人才引进，这就会影响配网自动化的运行管理质量与监督效益，不利于配网的稳定运行和电力工程的稳步发展。

3电力配网自动化运行的优化策略

3.1重视自动化系统的建设和升级改造

为了更好的发挥电力配网自动化运行效率，供电企业需要充分了解配网自动化技术发展的方向，提高自动化建设和改造升级的实效性和针对性，保证自动化系统建设与发展的延续性。这就需要供电企业能够科学分析电网现在的运行状况，结合先进的管理模式，设计和优化配网自动化改造升级方案，以提升用电客户的用电质量、提高电力服务水平、改进管理模式为目标，通过配网全程自动化控制与实时管理相结合，将电能计量装置优化与自动化技术提升为目标，不断优化电力系统不同环节的自动衔接点，才能全面推动配网自动化的发展进程。

3.2健全与完善相关制度

设备管理制度的完善，首先是对防止人为破坏的制度的完善,需要采取适当的防范措施。首先，要强化法律法规，对于盗窃设备及配网线路者，要加大整治的力度，同时，对人民群众要进行电力配网的宣传教育工作，加强他们对相关设备的保护意识。其次，对于老化的、陈旧的线路设备，要明确规定定时检查的要求，立即替换这些质量较差的设备。再次，因为配电运转中没有系统的管理，出现了很多不符合规定的建筑，甚至有的已对电网的安全造成严重威胁，及时进行管理并杜绝此类情况再次发生。同时需要对建筑四周树木的高度有所规定，还要定期检查树木的修剪状况，要确保建筑、树木和电网间保持安全的距离。最后，全面的数据内容可以在发生问题时，协助管理人员进行正确决策，因此要加强配网的资料管理。

3.3提高配网运行工作人员的综合素质

配网的自动化运行与配网的技术操作人员、维护管理人员的综合素质与能力息息相关。供电企业要从企业内部挖掘有潜力的人才，加强配网工作人员的培训和培养力度，加强各部门人才之间的交流沟通，提高相关人员的自动化操作和管理水平，不断推动配网各项工作的顺利开展，推进配网的自动化发展与建设。

3.4优化配网自动化运行的模式

通过优化配网自动化的运行模式，可能实现配网供电区域的供电平衡、提升配网稳定运行。在这方面，供电企业必须重视配网自动化运行的优化设计，结合配网运行现状，选择既能符合供电企业发展现状、又能持续提升电力服务质量的配网自动化运行模式。在进行优化运行模式时，需综合各方面的电力需求，结合配网电力设备的运行状况、配电线路规模、输电负荷等情况，科学选择配网自动化运行模式。同时，针对存在的问题和不足，及时总结，提出相应的优化措施。再者，还需强化自动化技术的运维技能培训，强化相关人员对运行故障的分析与排除技能，保证电力配网自动化高效运行。

结语

总而言之，电力能源是人类社会一切生产实践管理活动开展的基础性能源之一。电力配网能源传输运送效率的高低，能够对社会成员生活、工作和学习的质量产生直接和显著的影响。实现电力配网的自动化运行管理模式，是当代社会不断进步的表现，也是我国电力能源网络建设事业的发展水平不断繁荣的彰显。技术人员要针对电力网络运输之中的实际欠缺具体问题具体分析，保障电力配网自动化运行的实施效率。

参考文献

[1]刘广灿.配网自动化应用实践的几点思考[J].无线互联科技，2018（21）：24-25.

[2]李树臣.电力配网自动化运行优化策略研究[J].山东工业技术，2018（1）：196.

[3]王艳玲，李圳.浅谈配网自动化建设与配电运行管理[J].科技风，2019（12）：147.

[4]孙振升.电力配网自动化运行优化探讨[J].企业技术开发，2019（6）：82,84.

论文作者:傅慧华,卢尧

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e92cd75189cdc4560e4f1ca5.html