# 实物保护供电系统运行的维护与管理论文_魏世海

华北石油管理局有限公司电力分公司供电维管站 河北沧州 062552

摘要：近年来，我国对电能的需求越来越大，供电系统有了很大进展。实物保护供电系统是实物保护重要的子系统，供电的稳定性与可靠性是保证实物保护有效运行的前提和基础。本文通过对实物保护供电系统日常运行与维护管理、设备防雷防潮等方面进行深入分析，总结了实物保护供电系统相关的运行实践、维护经验，提出了实物保护系统电源设计和运行维护管理持续优化的改进建议。

关键词：实物保护；供电系统；运行维护

引言

建设“一强三优”现代公司过程中，电网资产价值管理和设备运维管理需要有效衔接，以保持电网实物资产安全完整，优化资产配置，提高资产管理质量和效能，这也是“三集五大”体系建设的重要内容。电网实物资产管理在县供电企业落实的到位与否，直接关系到“三集五大”体系建设的成效优劣。电网实物资产管理工作是一项复杂的系统工程，需要运检、财务、物资、基建等各个部门通力协作，加强沟通交流，最终实现电网实物资产新增、退役、调拨、报废等各项业务流程畅通目标。只有这样，才能使“三集五大”体系建设有效落地。

1供电企业安全投资决策的实物期权分析框架

依据二叉树方法的一般步骤，结合供电企业安全投资的特点，提出应用实物期权理论的供电企业安全投资决策框架。（1）净现值计算。由于实物期权方法的一些参数是以净现值为基础的，所以需要采用传统的评价方法对安全投资项目收益的净现值进行计算。（2）识别及构建供电企业安全投资项目的实物期权。由于供电企业安全投资中的实物期权不易被直接发现，还可能具有多种实物期权，所以需对供电企业安全投资项目的实物期权进行识别，构造最符合实际情况的实物期权。（3）确定定价模型。实物期权理论所包含的基本定价模型主要有Ｂ－Ｓ期权定价模型及二叉树期权定价模型。本文采用二叉树模型对供电企业安全投资决策中的实物期权进行定价。（4）确定各参数值。结合供电企业安全投资的相关特性，适当修正实物期权模型中的参数。（5）基于上述步骤及供电企业安全投资的相关数据，对安全投资方案进行评价，从而做出决策。

2实物保护供电系统概述

实物保护系统丧失全部电源将会使核电厂失去技防手段，即使仅终端设备失电，也将会影响部分周界监控、出入控制或电厂安全生产，给核材料和核设施安全造成重要影响。因此，实物保护供电系统要能够为实物保护系统提供24小时不间断的稳定电源，保障核电厂具有良好的安全防护和出入控制能力。在设计时，核设施实物保护系统的供电电源通常设置为独立的两路电源：其中第一路为主电源，第二路电源可采用来自供电或电力系统的低压电源，或者采用备用电池组。在备用电源的选择中，可以选择带充放电功能蓄电池组，也可以选择不间断电源与柴油发电机组的组合。备用电源的选择应保证实物保护系统连续运行8小时及以上。在主电源失效时，应立即实施电源的自动或手动切换。电源切换时应达到：不引发误报警，不影响实物保护系统的正常运行和信息储存。

3实物保护供电系统运行维护

3.1健全电网实物资产管理体系

一是健全电网实物资产管理工作体系。按照国家电网公司、省市公司电网实物资产管理的有关规定要求，加强部门协同，落实运检、财务、物资等业务管理部门职责；按照“大检修”体系建设要求，落实各单位电网实物资产管理岗位人员，构建管理网络。二是提高基层员工对电网实物资产管理工作的认识。组织开展电网实物资产等相关通用管理制度的全员宣贯培训，确保电网实物资产管理工作理念一致、目标一致和方法一致，进一步提高基层员工对此项工作的认识，为电网实物资产管理工作的纵向开展奠定理论基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆三是健全电网实物资产管理考核评价体系。根据国家电网公司、省市公司的工作部署，建立符合工作实际的电网实物资产管理考核评价制度，并纳入业绩考核和同业对标工作范围。对账、卡、物一致性，退役设备再利用率，资产利用效率，设备报废年限等指标进行统一管控，切实提升电网实物资产管控水平。

3.2构建实物信息，实施智能管理，平衡需供关系

搭建物资信息立方体，平衡需供关系，通过“两个匹配”（物资采购与项目进度匹配、物资需求与库存信息匹配）深化库存物资实物管理。借助信息技术，增加实物管理辅助功能，减少沉积。深化ERP系统应用，建立兼容数据信息，自物资储备需求开始至物资领用出库结束，实现实物链与价值链的融合。既要解决物资按需、定量采购，减少物资积压；又要解决传统方式下仓库管理资料分散、信息滞后、管理模糊的低效模式；还要解决物资、资金、工程与计划信息无法共享的难题。项目实施保供应，从进度抓实物精益匹配，减少积淀。物资需求部门按实调配，避免物资到货与项目开工间隔长造成库存物资积压。物资管理部门按照“先利库后采购”进行智能调配，对应急抢修等紧急项目提供自定义功能，进入实物管理进行匹配。

3.3备用电池管理

实物保护系统一般使用主电源加备用电池的模式。备用电池通常采用容量大、成本低的铅酸蓄电池，蓄电池在正常运行后，需要定期进行充、放电试验来检验电池容量、性能等参数，以满足负载用电设备的运行需要。铅酸蓄电池定期进行充放电试验，可以工作10年左右。而现在，许多蓄电池在生产和使用过程中，还是采用一些简单的充放电设备进行充放电试验，不仅易造成充电量不足，也会使电池发挥不到最大的电力效应。为避免因电池不满足放电要求，而导致出入口自由通行或无法通行，影响电厂安全和生产活动。会采取如下风险控制措施：一是查询仓库中蓄电池备件数量，根据历年定期试验情况，准备相应数量的备件，确保定期试验中出现不满足放电要求的电池可以及时进行更换；二是试验前通知保卫控制中心警卫人员；三是参与试验人数不少于3人，包括实物保护工程师、控制中心警卫人员、现场协助人员等；四是保障有效的通讯手段；五是避开人员通行高峰期；六是对多通道，分多批次进行，留有通道正常通行；七是对单通道，现场设协助人员，以备出现异常时及时控制；八是在试验期间，系统出现异常情况，为了避免风险必须立即停止试验，经系统工程师组织分析评估后，才能决定是否采取相应措施、中断或继续试验。

3.4建立协同工作机制，实现资产账、卡、物一致

一是建立协同工作机制，完善从工程管理、设备管理到资产管理的业务工作流程，做到实物流与信息流完整统一。加强源端管理，按照省公司要求逐步推行国家电网公司统一的移交清册模板，作为新增设备台账和建立资产卡片的依据。工程验收时，由项目管理部门组织编制设备移交清册，办理现场实物核对清点及移交手续。依据确认的设备移交清册，使用保管单位建立实物资产设备台账，财务部门建立固定资产卡片，确保新增资产账、卡、物一致。二是加大存量实物资产清查工作力度。运检、财务、物资等部门通力合作，细化省公司制定的工作方案，分类完成积压物资的基础数据整理、实物处置、资金入账等工作。

结语

综上所述，实物保护供电系统的稳定性、可靠性是整个实物保护系统有效运行的前提条件和重要保障。通过对实物保护供电系统的运行维护实践和防雷防潮管理，可更好地降低设备运行过程中意外失电的风险，提高实物保护系统的完整性和有效性。

参考文献：

［1］国家核安全局．核设施实物保护［S］．2008

［2］邱书波，綦星光．铅酸蓄电池自动充放电控制器的设计与实现［J］．电子技术应用，2001，6：32

［3］闫庆友，颉超．基于实物期权的电网项目投资决策经济性评价［Ｊ］．水电能源科学，2010，28（10）：145－147．

论文作者:魏世海

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea0a00ba3e2a87dcfcd9b23e.html