# 谈加强供应室管理有效控制医院感染论文_高文英

嘉兴市中医医院消毒供应室 浙江 314001

摘 要：目的 加强供应室的管理，有效控制医院感染。方法 加强重视与支持、严格执行规章制度、加强对供应室人员的消毒管理，提高医院的护理质量。结果 医院感染得到有效控制。结论 通过一系列措施加强供应室的护理质量，可以发挥重要的作用，控制医院感染。

关键词：供应室；护理；质量；医院感染

前 言：随着时代的发展，医院感染越来越受到人们的重视，其发生率的高低直可以影响到医院病人的治愈率和住院时间，有效缩短有助于提高医院质量，提高社会效益，造福人类。医院供应室的作用不言而喻，需要承担医院各类医疗器械、物品的清洗、消毒、包装、灭菌、储存、发放等工作，其工作质量的高低关乎医院感染的发生率。所以，只有从供应室的护理质量管理角度着手，去分析如何控制医院感染是很有必要的。

一、加强领导重视，保证对供应室的支持

随着时代的发展以及人们观念的更新，供应室的管理工作也必须走向更加科学与合理。所以说医院领导必须加强对供应室的重视程度，并以供应室验收标准为主要参考，将充足的人力、物力资源投入到医院供应室，不论是聘请高素质的专业人才，还是购入最先进的灭菌设备等都是十分有必要的。除此以外，医院领导还应该加强供应室工作质量的检查工作，检查应该以定期检查和不定期抽查相结合的方式为主。对于供应室的支持与保障还体现在护理部、感染监控科等部门要及时给与供应室以指导工作，并及时要求厂家对供应室设备进行定期检修，以确保消毒等设备的质量。

二、严格执行供应室的规章制度和操作流程

供应室应该严格按照卫生部颁发的关于《消毒技术规范》的规章制度和操作流程进行操作。因为供应室地位特殊，作用重要，因此医院必须建立一套与供应室工作相适应的规章制度，不论是供应室安全管理制度、供应室工作制度、消毒隔离制度、医院感染管理制度、医院医疗器械使用清洁卫生制度还是一次性医疗用品管理制度，都是确保提高供应室护理质量，防控医院感染。除此以外，对于供应室工作来说，还应该进一步健全各级人员的分工与职责，确保各人员都能在自己的岗位上严格履行职责，提高服务质量。需要注意的是，供应室的规章制度和操作流程并不是一成不变的，而应该根据实际工作情况和需要进行有针对性的调整。只有这样才能确保供应室的相关消毒灭菌工作，确保医疗器械用品存储的安全性，进而有效控制医院感染。

三、加强供应室医护人员管理，提高供应室护理质量

1.工作人员要端正态度，以身作则

工作人员是供应室工作的主体，是确保供应室护理质量提高的有效保证。但是纵观医院供应室工作人员来说，仍然存在一些问题。比如说一些供应室人员年龄较大，存在知识更新缓慢老化等问题，甚至因为年老而导致行动迟缓等。而一些年轻人员则存在工作态度不积极，缺乏责任意识等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以说，为了提高供应室的工作质量，有效防止医院感染的几率，工作人员就应该端正态度，严格要求自己，做到以身作则，提高工作积极性。

2.加强培训，努力提高供应室护理人员的整体素质

护理人员知识是防止医院感染率提高的有效和关键因素，因此必须有针对性的加强培训，仪器提高供应室护理人员的整体素质。对于供应室工作人员的培训必须有针对性、有重点、有计划。培训内容既要包括供应室内部规章制度、规范操作等方面的内容，也应该包括护理人员的专业知识等。除此以外，培训必须贯彻、保持在护理人员工作的方方面面。

四、严格把关再生器械洗涤去污环节

医院使用的一些器械设备属于可再生器械，对于这些器械必须严格把关进行洗涤去污灭菌，才能保证降低医院感染的几率。

1.物品的回收和分类

在回收时应该检查物品器械，确保其名称、规格、数量，并查看是否已经破损甚至无法使用。除此以外，还应该与临床科的护士相互对照核对，无误后签名再经过密闭的方式运送到供应室的回收间内。随后要做的就是对其进行分类，分类时要注意根据器械的材质、用途、结构精密程度、有无管腔以及污染程度进行分类浸泡消毒。

2.做好洗涤去污工作

当分好类后，就需要根据卫生部颁发的相应规范，严格遵照相应流程就行操作。此时为了防止二次污染，应该区分已消毒器械和未消毒器械。诸如使用过的包布、孔巾以及治疗巾等，在进行洗涤时要保证其清洁完好，每次使用完毕后即刻换洗。而一些针头等器械除了要洗涤去污之外还应该检查其是否锐利、通畅、针柄长短是否符合标准等。对于一些治疗包，在洗涤去污时就要确保其名称以及灭菌日期完好，如果一经发现灭菌期已经超过，就要立即依照标准再次进行消毒灭菌。一般来说，供应室在进行洗涤去污时应该严格遵照“三查三对”制度，三查即查看配套、零件、包装的准确与完好，三对即核对名称标签牌、组装零件数量要求本以及操作日期和操作者等。

3.加强灭菌，确保灭菌合格率

灭菌时要严格遵照消毒技术规范进行操作，将待灭菌物品分类后，按照金属器械在最下方、敷料在上方的原则进行摆放，包与包之间有间隙。除此之外，灭菌时还要根据物品器械的特性，把握好灭菌的压力、温度以及时间，灭菌时要密切关注仪表的情况，一旦发现异常就要认真分析即时处理并进行总结反思。灭菌后必须进行效果监测，灭菌合格物品才能发放。

结束语

综上所述，在现代医院的发展过程中，医院感染率是一个影响医院护理和服务质量的重要指标。如果医院感染率控制不好，轻则引起患者投诉，重则影响患者身体健康甚至生命。所以说加强供应室的护理质量是十分有必要的。为此，医院供应室必须做好医疗器材的分发、储存、消毒和灭菌工作。需要从加强重视与支持、严格执行规章制度、加强对供应室人员的消毒管理，提高医院的护理质量。

参考文献：

[1]戴小凤.加强供应室管理控制医院感染[J].当代医学，2010（06）.

[2]林天华.加强供应室管理有效控制医院感染[J].中华医院感染学杂志，2008（11）.

[3]刘辉，肖品豪.供应室规范化管理与控制医院感染探讨[J].中国民康医学，2010（16）.

[4]黄开云.规范消毒供应室的管理控制医院感染[J].医学信息,2015,(12):256-256.

[5]张桢.完善供应室管理以预防和控制医院感染[J].临床合理用药杂志,2014,(31):49-49.

论文作者:高文英

论文发表刊物:《名医》（学术版）2016年4期

论文发表时间:2016/10/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea130dca15629c7bc0e2fc08.html