# 现场装表接电及表计故障分析及建议汤伟健论文_汤伟健

汤伟健

（广东电网有限责任公司清远清新供电局 511500）

摘要：现阶段，电力建设发展的十分迅速，在电力工作中现场装表接电及表计故障分析极为重要。因此在装表接电的相关工作中，工作人员要严格按照作业流程开展相关工作，分析故障问题的形成原因，注重自身的安全防护，进而采取科学合理的策略来解决出现的各类故障，保证电力计量的精准性。

关键词：现场；装表接电；表计故障；分析；建议

引言

在现代社会，电能作为生产与生活中一种不可或缺的能源，在社会发展中占据着极其重要的位置。伴随着我国电力行业的发展，电网基本上实现了全面覆盖，结合电表整改工程，不仅实现了一户一表的预期目标，还对部分区域的大容量电容和配网线路等进行了整改，实现了用电线路与电能表的无障碍化，切实保证了用电安全。

1现场装表接电故障

计量表电力计量故障问题：现如今的计量表设备一般都采用智能型电表，在其运行期间，出现最多的故障就是表计问题。出现这种故障的原因主要在于两个方面。一方面是设备本身出现的故障和问题，另一方面是由于外界因素的不良影响所引发的。计量表需要长期运行，在使用计量表时的日常工作中，工作人员没有按照正确的方式来进行操作，所使用的方式不合理，而且没有形成规范、健全的管控制度和体系。尽管目前所采用的设备具备较高的智能化水平，但是其他工作环节和整体部署还在沿用以往的工作模式和习惯，在计量中并没有实行新的管理规范和技术方法，再加上当前对于供电的压力大增，设备高负荷运转，长此以往，就会很容易引发表计故障等问题和隐患，电力计量的准确性受到很大影响，这就给后续工作带来不良影响，会导致用电量核算的错误频发。接电位置设计不合理：电能计量表设备大多都是以单相的体系架构来进行构建的，在尾部位置处按照了两个具备很强柔韧度的铜丝，这种设备可以大大简化用电检查的工作程序。然而在实际工作中，工作人员没有按照规定来操作设备，而且对接电的具体位置设计中存在很多不合理的问题，导致其内部部件出现受损情况，还会引发烧毁等事故，从而引起设备故障和问题频发。此外，新型智能电表与旧型号的电表应用过程中会出现很多不相适应的问题和情况。窃电现象频发：窃电问题的出现，也是引发转表接电问题的主要原因之一，需要引起工作人员的高度关注。

2现场装表接电表计故障的原因分析

2.1表计故障

固有的本源成因通常而言，表计特有的故障，是表计固有的质量弊病。除此以外，表计故障固有的本源成因，还涵盖着偏多的人为成因。为此，要明晰细分出来的根本成因，为区段内的用户，认真普及应有的安全知识。在工作时段内，要认真查验装袜接线特有的潜藏故障，辨识事故根源，及时化解掉这一事故，消除掉潜藏的隐患。

2.2窃电行为

一些电力用户为降低用电费用的缴纳数量，会采取一些不当的手段对电力资源进行窃取，以躲避电能表对所使用的电能数量的测量，实现减少电费缴纳数额的目的。一些企业单位在未得到允许的状况下私下单独拉线，并将所接线路避开电能表实行连接；还有一些用户或电力企业采取不合法的手段制造和应用用电充值卡，这就使得电力资源非法使用的现象非常严重；部分电力人员还会在私下自行扩展电能的可用容量，使用这种方式进行窃电是想要通过两部分计价的方法来对电能资源进行侵占。这些行为都是在我国电力系统运行中经常会出现的窃电行为。另外，还有一种最为普遍的窃电行为，很多用户通过自行改装将电能表的计电功能破坏，使得电能表的计数不标准，从而电力资源窃取的目的，但是这种方法存在极大的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电力用户电能表计量问题

电能表是对用户用电量进行计量的重要工具，如果电能表发生故障或是电能表计量功能出现问题，对供电企业和用电客户都会产生很大影响，作为电力资源的供应商，电力企业需要对用户提供完善的供电服务，对电能表故障进行解决就是电力供应企业的服务项目之一。处置电能表运行中或性能上出现的问题不仅能够完善电力企业的服务效果，还能够树立起良好的品牌形象，实现与电力用户之间的良好沟通，平衡好企业与用户之间的关系结构。电能表在电量测量以及电价计算中的应用极大的提升了供电系统的运转效率，然而随着时间的推移电能使用中暴露的问题也日趋明显。首先，科学技术的发展使得电能表的种类及功能日益丰富，有些新型的电能表由于智能化程度过高，所以在进行用电量计量时过于敏感，所以导致用户在用电过程中电能表的运转速度比以前更快，计电数目更大；其次，在部分偏远地区，由于环境问题影响，电压供应不足，造成电压较低的状况，所以在对电能表进行接线安装时需要根据电压标准对电能表容量进行调整，这些地区的电能表安装在报装时往往遵照当地的电压情况，按时实际安装的电表容量却远远超过报装数值，再加上一些安装人员在电能表安装时操作不规范，造成用户与企业之间的矛盾。

3现场装表接电中表计故障的解决建议

3.1处理智能架构下的电表

（l）要规范既有的装表环节，限缩事故概率。更替计量表，要依循设定好的接线次序，限缩短路这一故障。要在停电时段内，安设这一电表。若要带电去安设，那么要把固有的线头，用预备好的绝缘胶带，妥善包裹住；或者剪下偏软的新铜线。若运用特有规格的钳子，那么偏软的铜线、电源街接的火线，不能接触到既有的暴露部分。若要安设三相架构下的电能表，还要回避掉烧毁这一弊病。在切断区段内的电源以后，才能去操作。（2）装表接电这一流程内，内部架构下的线路老化、线路偏旧等弊病，也会造成如上的故障。在处理时段内，要明晰现有的故障态势，查验故障的本源成因，快速去处理如上的事故，尽快去恢复原有的供电状态。

3.2对窃电行为进行预防

供电企业要采取积极应对的举措和策略，针对窃电现象中的人和行为加以严格的管控，处理窃电行为的关键在于预防和防范可能发生的窃电现象，从管理和控制出发，严格按照装表接电的作业流程规范和要求开展各项工作，确保每个用户一个电能计量表，并定期对设备进行用电检查，及时发现存在的异常表计状况，通过加强检查管理的强度和力度来降低窃电现象发生的几率，也要设立相应的惩罚举措来应对窃电的违规行为，有效震慑窃电用户，起到应有的预防作用。

3.3表计故障处理方法

当电能表出现计量故障时，供电企业需要平衡好自身与企业用户之间的关系，实现与用户的良好交流，及时为用户解决电能表故障问题，还要加强对电能表故障的排查工作，遇到故障问题要查明故障原因并进行及时清除。另外，在装表工作完成过对安装情况进行过紫气的检查，以避免电能计量装置在使用时存在不必要的安全隐患，减少事故发生的可能性，还要向用户仔细交代在电能表使用过程中需要注意的问题。对于使用时间较长的电能计量设备电力企业需要增强检修工程，及时处理潜藏的安全隐患，避免发生更大的安全事故，尽可能减少电力系统运行中会出现的经济损失。

结语

在现场装表接电过程中，能确保供电工作的稳定发展，确保供电的安全性，并为其发展提供更多效益。基于现场装表接电工作流程，详细分析表计故障，分析其产生的主要原因，并为其提出合理措施，保证该工作的积极发展，维护电网的整体进步。

参考文献：

[1]顾娜.装表接电中的隐患问题处理方法[J].黑龙江科技信息.2016（18）

[2]詹洪靓.供电装表接电中的安全问题[J].中国新技术新产品.2015（23）

[3]马骏钢.分析装表接电过程中错误接线的成因及其危害[J].电子测试，2016（10）：119-120.

论文作者:汤伟健

论文发表刊物:《河南电力》2018年19期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea41b421c392ad7c2b2daeba.html