# 工民建工程施工中的节能技术运用李林论文_李林,

摘要:在科技以及社会的不断发展过程中，工民建工程也加快了发展的步伐。许多新型的设备以及技术工艺都在慢慢地被工民建工程所应用，这样不仅工民建施工的质量得到了整体性的提高，而且还达到了节能降耗的目的，对工民建工程企业的健康发展非常有利。本文将通过对工民建工程施工中节能技术应用的重要性以及存在的问题展开分析,进而对工民建施工中节能技术的具体应用进行阐述,以供参考。

关键词:工民建工程;节能技术;运用

引言:我国近几年把节能技术作为发展的重要政策。工民建工程不仅耗费的能源以及资源非常大，而且产生的污染也非常严重，不过面对我国当下资源短缺的问题，工民建工程在施工中需要加强节能技术的应用，这样才能满足当今社会对建筑的节能要求。节能技术的合理应用，不仅能使工民建施工的投入成本降低，对于建筑的安全性以及施工质量都能够得到有效的提高，进而提高企业的收益，对公民建筑行业未来可持续发展起着促进作用。

一、节能技术工民建建筑施工中的重要性

(一)能够减少建筑能源消耗

工民建到施工有着很大的工程量，而且对能源有着较高的需求，我国由于人口较多以及能源日产量较低等因素，如果在施工中不能够很好的应用节能技术，能源问题会变得越来越严重，因此，工民建工程施工中应本着节能建筑的理念，采取有效的节能环保措施，确保能源消耗降低。

(二)促进建筑质量不断提升

当下工民建施工技术虽然以有效地应用在工程中，不过对于节能环保技术以及材料还需要不断地完善，虽然降低了建筑材料的使用，但是要在此基础上确保工民建质量的提升。

二、在工民建建筑工程中原始施工技术存在的问题

(一)关于在墙体施工技术方面遇到的瓶颈

在保温材料出现之前,在以往的施工过程中,墙体保温一般都是靠墙体厚度来实现室内空间的保温效果,这就增加了建筑成本以及对材料无规划的使用,造成了社会效益的降低和对资源的浪费。

(二)关于在门窗施工工艺方面遇到的问题

在工民建建筑工程中,关于门窗的工艺一直是很重要的一环,以往的建筑当中,门窗的特性是整体保温性能不均衡,但是光的投射性能较好,所以,在保温方面有待改进,同时,在门窗的节能降耗方面也有待提高。

(三)关于在屋面施工方面遇到的实际情况反馈

屋顶的施工一直都是工民建建筑工程中重要的一个环节,屋面的施工直接影响到建筑保温的整体效果,因其对外的接触面积较大,直接与外界的自然环境相接触,受外界的影响最大,以往的屋面施工工艺显得过于单一,保温性能有限,造成了室内温度向外流失。

三、节能技术在工民建工程中的运用

(一)墙面施工节能技术

墙面是工民建工程施工的重心,由于墙面在整个施工中所需要的建筑资源和建筑时间最多,所以,为达到节能的效果,必定要考虑在墙面施工中采用节能技术。在墙面的施工建设之前,需要有关人员拟定合理的设计方案,以使用最少的建筑资源为最终目标,同时达到高效率和高质量的效果,并且设计方面需要得到技术专家的研究肯定,避免在实际施工过程中出现大量不必要的麻烦以及资源浪费。在施工的设计过程中还需要充分考虑当地的地形以及气候条件,避免墙体由于外界因素的影响出现开裂等问题,影响日后的使用。此外,设计者要将建筑理论和实际相结合,应该在建筑达到质量良好的水平之后再进一步节约建筑资源,保障建筑的安全性和舒适性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(二)节能技术在门窗安装中的应用

在工民建工程施工过程中,门窗安装是一项重要的施工工序,在工民建施工项目总消耗中,门窗占据其消耗量的一半,在门窗安装过程中,应用到节能技术能够将消耗量降到最低。其中能够将门窗作为传导以及辐射能量的主要介质,在门窗安装是必须要具有良好的封闭性,如果门窗出现一定的裂缝,将会使得建筑物内的大量热能源流失,增加能源的浪费率。因此,在工民建工程施工过程中,必须选择具有良好能源传导性的门窗施工材料,举例来说,玻璃钢,这种传热系数相对比较低的建筑施工材料是最佳的选择,并且在门窗安装过程中,可以选择焊接施工方式,对门框与窗框进行焊接,这样不仅能够在一定程度上使得门窗传导的热量以及辐射降低,而且还能起到降低能量消耗的重要的作用,在提高门窗封闭性的同时,其保温能力也得到了进一步的提升。除此之外,由于我们国家的各地区的地质气候条件存在着较大的差异性,在进行门窗材质选择时必须对其进行重点考虑,比如在气温相对比较高的地区,需要选择强遮蔽光照门窗施工材料,这样才能使得门窗安装过程中发挥最大的节能价值,实现节能环保的重要效果。

(三)屋顶隔热中节能技术应用

工民建工程中屋顶隔热施工应用节能技术所起到的效果非常好，同时这一环节的施工也是工民建工程中的重点研究项目。由于建筑楼顶以及建筑物的屋顶都会受到太阳光的直接照射，所以公民建在施工过程中对于隔热措施是必须要采取的。目前在工民建工程项目中比较广泛使用是空气层隔热节能技术，这项技术在应用过程中性价比非常高，它主要有两方面优势：首先，这项技术使用在建筑物外墙上能起到很好的隔热效果；其次对建筑物能起到一定的保温效果。对建筑物屋顶采取隔热节能技术，主要是在供热降低的基础上，起到一定隔热效果，这项技术主要应用在温度较高的南方或是北方的建筑物屋顶上。如果是寒冷的北方可使用架空性或是浮石砂保暖技术。所以，在屋顶隔热施工项目中节能技术需根据当地的气候条件来选择，有效的应用适合的节能技术在屋顶隔热施工上，有利于公民建工程降低消耗，进而达到环保的效果。

(四)节能施工技术在屋面施工中的应用

1.屋面施工中首先要结合工民建施工设计标准来选择适合屋面并具有保温性能的材料，同时，按照施工程序严格地进行施工，屋面施工之前需要着重考虑保温材料的导热系数，还要对其吸水率加以考虑，这样有利于屋面更好地将散热功能发挥出来，也能够与建筑物屋面降低保暖的要求相符合。另外一定要合理的保存好屋面所用的施工材料，避免材料受潮，屋面在使用相关材料时需提前试验，试验合格才能够在整个屋面工程中使用该材料，进而发挥出材料更好的保温效果。

2.工民建工程屋面的施工需要结合图纸设计要求来实施，对于屋面坡度以及厚度需要严格控制，所用的材料必须具有节能性能，这样在设置墙体厚度时，能有效地避免发生热桥问题，而且能够有效的减少因温度因素而出现墙体裂缝的问题。另外，此环节施工需要注意设置好分隔缝以及保温层。

3.墙面进行现场浇筑的施工对屋面保温性能的发挥有着一定影响，而且浇筑的厚度需要合理的设置。此环节施工抹平操作需要做到位，压实后形成最终的厚度标准。另外，浇筑后续的养护工作需要落实到位，尽可能的不要出现裂缝以及渗水的情况，这样才能够达到屋面保温的效果。

四、结束语

工民建工程中根据施工环节有针对性的采用节能技术，有利于公民建筑施工行业的发展，而且节能技术的应用有着良好的发展前景，既能够在工民建工程中节能降耗，而且施工材料也能够得到有效的节约，公民建设相关企业的经济效益得到了有效提高。同时相关部门不仅加强了节能技术的研发，还对材料上展开了节能研发工作，相信在未来工民建中使用节能技术以及材料，其经济以及社会效益会得到进一步的提高。

参考文献：

[1]王吉辉.关于工民建施工中节能技术的应用[J].江西建材,2017(23)：293+296.

[2]马海青.刍议工民建工程施工中的节能技术运用[J].山西建筑,2017,43(16):194-195.

[3]王艳.基于节能降耗的工民建施工节能技术研究[J].江西建材,2017(20)：85+87.

[4]邓倩, 蔡隆山. 简析工民建工程施工中的节能技术运用[J]. 江西建材, 2016(16):124-124.

论文作者:李林,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea48c962ac48d4717d8e7ebb.html