# 浅谈电力系统变电运行安全与设备维护论文_朱江

（重庆陆洋工程设计有限公司 重庆 401121）

摘要：在电力管理系统中，安全管理发挥着重大的作用，只有做好安全管理工作才能保证变电设备能安全运行。同时，设备维护工作也影响着变电的安全运行，如果不定期维护，就不能对设备的运行情况和老化情况清楚的掌握，这也会影响着变电的运行。安全管理和设备维护问题是所有电力企业都应该重视的。本文介绍了电力系统变电运行的管理，论述了变电运行的安全管理措施，分析了电力系统变电设备维护。

关键词：电力系统；变电运行；安全管理；设备维护

电力系统变电运行在电网工程运行中占据着重要的地位，对于保证电力传输的安全性、可靠性以及稳定性发挥了至关重要的作用。但是，随着电力系统的快速发展，众多的新技术、新设备等被广泛的推广和应用在电力系统中，变电运行过程中出现了许多新的问题，对此，应该加强对变电运行的安全管理，并做好变电设备维护管理，以此解决变电运行过程中出现的各种安全隐患或者故障，保证电力系统能够安全、有序的进行。

一、电力系统变电运行的管理

1、安全管理目标。对变电站实施安全管理是最重要的一项工作，也是变电运行中首先做的工作。电力企业要结合自身的变电运行情况去制定相应的设备维护计划和安全管理目标，并且按照计划去开展安全管理工作。在这期间，相关的管理人员要对每一阶段的工作情况进行汇总分析，看看与预定的计划有没有差距；如果在安全管理中有问题存在，就一定要上报并及时处理，以免酿成更大的事故，保证安全管理目标能更好的实现。

2、变电运行和安全生产的责任制。安全生产是电力企业发展的基础保障，在实际的变电运行中，要制定完善的安全生产制度，并要责任落实到相应部门和个人，让所有人都能以饱满的热情和高度责任心投身到变电工作中。同时，管理人员还要到变电工作间去检查并指导安全生产的相关工作，要保证监管制度都能切实落实到工作中，还要组织人员做定期的安全生产分析，总结工作中出现的问题，并完善解决的措施，这样才能使变电运行更加安全。此外，相关管理领导很好可以将安全生产的制度融进考核制度中，这样更能使工作人员的尽心尽责去工作。

3、创建高素质的安全管理队伍。为了保证电力系统变电运行的安全管理效率，应该创建一支综合素质水平高的安全管理队伍，以此保证安全管理目标以及各项安全管理制度能够真正的贯彻与落实。为了提高从业人员的素质水平，应该加强从业人员的专业技能培训，保证所有的从业人员都能够掌握变电运行的相关知识与技能，同时还应该加强从业人员对于计算机、通讯设备操作的技能培训，主要是因为各种新技术、新设备的应用，显著的提高了电力系统变电运行的安全管理难度。同时，还应该强化对从业人员的安全事故演习训练，采用典型的安全事故案例进行从业人员的模拟训练，这样能够防止出现安全事故发生后从业人员不知所措的问题。通过上述培训，能够有效的提高从业人员的安全管理和防范意识，防止安全事故的发生。

二、变电运行的安全管理措施

1、加强值班管理制度。变电站的操作班组和监控班组中，实施安全管理，能有效保护变电运行的安全。电力企业应该组织相关工作人员参加定期的安全教育培训，让他们明确操作技术对变电安全运行的重要性，还要提升相应的专业知识，保证操作人员能胜任一线的安全生产工作，并能对变电设备做好维护和管理。工作人员还要做好每天的工作日志，如果有故障出现要及时上报维修，这样才能在安全的情况下让变电运行。

2、加强检查制度。工作人员要在工作期间对供电辖区内的各个变电系统都进行检查，查看有没有安全隐患存在，如果有特殊情况还要增加检查的次数。在处理设备故障的时候，可以先停止检查，维修过后再继续检查，而且巡查人员要根据企业规定的检查内容去工作，并做好巡查记录。

3、加强变电运行工作人员的培训。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关的电力企业和单位要对变电运行工作人员的真实工作情况有一个详细了解，并对其进行切实有效的培训，做好工作人员的监督工作，尤其是在变电运行中那些容易被忽视的小型作业要重点进行监督和培训，电力系统不像别的，一旦细小环节出现失误就会造成不可估量的损失，因此只有加强我们电力系统工作人员的培训才可以最大程度上去避免此类事情的发生，初次之外，还要求我们的变电运行工作人员要具备较高的职业道德素养，只有这样才能够切实地去完成变电运行中的各项操作项目，减少因人为操作失误而出现的电网事故，而且还要求我们的电力部门对变电人员的工作内容以及流程制定出不同的安全要求，并对其进行严格地监督，以此来保证变电运行人员在工作当中落实安全制度，保证运行人员能够逐步养成制度常在心的工作习惯，之所以反复强调这一点主要是为了能够最大限度地减低安全事故的发生。

三、电力系统变电设备维护

变电设备是电力系统进行变电的基础，对整个变电系统有着至关重要的作用。因此，为了更好地保证变电运行的安全，应当加强变电设备维护管理。变电设备的维护管控可以从以下几方面入手：

1、变电设备的维护工作。变电站应当建立和完善变电设备的台账，并配备各种技术参照资料；根据季节的不同做好变电站各个变电设备的检查检修工作。定期对变电站使用的用电系统开展检查和维护维修工作，在检查过程中一旦发现问题保证，应当及时采取相应措施进行处理，保证变电站供电系统的正常工作。

2、建立完善的变电设备使用和维护制度。变电站应当按照变电设备的使用标准，建立完善的变电设备使用标准和规范，并督促操作人员进行标准化、规范化操作。并根据变电设备维护的相关要求制定详细的变电设备维护制度，加强变电设备的在日常使用过程中的维护，延长变电设备的使用寿命。

3、加强变电设备的评价工作。根据国家电网公司的相关规定，变电站或者电力企业应该创建科学、具体的评价管理制度，以便于为变电设备的日常评价工作提供可靠的参考。同时，还应该制定相应的变电设备评价标准，对变电设备的选型、采购、安装、调试、运行、检查以及维护等进行评价，这样能够实现对变电设备运行的全面、客观的评价，显著的提高变电设备的运行水平。

4、建立专业的变电设备缺陷记录体系。变电站工作人员在对变电设备进行检查中，若发现变电设备存在缺陷，应当在值班运行记录簿以及设备缺陷记录内对变电设备的缺陷进行详细地记录，并且必须等到变电设备存在的缺陷消除后才能进行设备缺陷的注销。在进行变电设备的缺陷记录和注销时，应当迅速、及时。当发现变电设备存在紧急缺陷以后，应当及时把设备缺陷问题的内容以及现场状况汇报给工区领导。监控中心或操作队应当对变电设备存在缺陷的内容以及现场状况进行统计分析，并及时采用变电设备缺陷的相关处理方法和措施，保证变电设备的正常运行。

变电运行管理操作的主要任务是关于变电运行的设备维修和安全管理。但是需要较多数量的电力设备，较大的任务量，所以说，较大的异常概率就可能会出现。变电运行设备管理和维护工作的环境较为乏味，工作人员的工作紧张成都不够容易松懈，工作内容不是一个整体、工作人员再不同地方工作，呈现分散的状态。一旦有事故发生，就会造成意想不到的社会经济损失，电网、设备和工作人员的安全也会被危及，不利于建设和谐社会。

参考文献：

[1]李云启.电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨.科技创业家，2012（10）.

[2] 张文霞.电力系统变电运行安全管理与设备维护技术分析[J].中国电力教育，2014，（27）.

[3] 阮光锐.浅谈电力系统中的变电运行安全管理与变电设备的维护[J].科技与创新，2015，（7）.

[4] 谭明发.电力系统变电运行安全管理与设备维护技术分析[J].中国电力教育，2014，（27）.

[5] 彭长婷.浅谈电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨[J].科技向导，2014，（11）.

论文作者:朱江

论文发表刊物:《电力设备》2017年第2期

论文发表时间:2017/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ea4ad1b8e71118eaedc0bcb0.html