# 建筑暖通空调工程的节能减排设计分析论文_ 王英瑞,

摘要：建筑暖通空调工程关乎国民生计，在设计暖通空调工程施工方案时应着重考虑2个方面，分别是暖通空调建设的合理性以及暖通空调的节能减排。因为我国的暖通空调工程建设起步时间较晚，所以一些节能减排的技术性问题还未攻克。当前建筑暖通空调工程节能减排设计过程中存在一些问题需要解决，解决这些问题有利于推动国内暖通空调工程建设发展。基于此，以下对建筑暖通空调工程的节能减排设计进行了分析，以供参考。

关键词：暖通空调工程;节能减排设计;分析

引言

暖通空调系统中的节能环保技术也在不断发展和完善，在不增加负荷的情况下维持现有的能量使用，不断改善暖通空调冷却、加热和除湿功能等，不断降低二氧化碳排放，同时还要提高能源利用效率。在节能减排的基础上，我们应该专注于技术优化，加强对暖通空调系统的研究，为暖通空调系统行业提供新的发展方向。

1节能减排设计原则

1.1节约原则

节约原则指的不仅是能源的节约，还有成本节约。在暖通空调节能设计过程中，绿色理念的应用可以降低能源的消耗，降低排放物对环境的影响，还能降低施工中原材料以及运输所产生的费用，合理管控施工成本，提升企业的经济效益。

1.2回收

回收是指组成暖空调系统的各个部分和材料都可以进行回收，要对尚能使用的暖空调系统材料进行分类、回收，以使用寿命和使用程度为参考，而不是大范围的、笼统的回收。通过回收可以将仍可以利用的设备、零部件应用到部件受损的空调系统中去，这样做不仅能针对性地保养、维护暖空调系统，保证用户良好的使用体验，而且能最大程度地节约维修成本，贯彻落实绿色环保的理念，走可持续发展的光明大道。

1.3循环利用原则

在绿色建筑中暖通空调的实际应用效果会受到多重因素的影响，导致暖通空调的节能效果存在差异，循环利用原则可以提高暖通空调的利用效率。例如余热循环利用，将热量通过多个回路分开，在运行中产生余热并留下对其再利用。可实现能源的循环利用，促进供暖装置，提高热量的使用率。符合循环利用原则，使绿色建筑的能耗情况逐渐完善。

2目前建筑暖通空调工程节能减排设计存在的问题

2.1暖通空调节能设计过程中设计人员存在问题

一些暖通空调节能设计人员对节能减排技术的认知和了解不够，且存在少数设计人员对这种设计理念存在片面理解。这些设计人员对暖通空调节能减排技术的了解具有片面性，认为暖通空调运行实现高温和低温无法避免消耗大量能源，而且居民们长期在带有暖通空调的室内呆着自身免疫能力会下降，容易感染疾病，所以认为暖通空调的使用率不高。另外还存在建设单位为了降低成本和减少工期，不重视节能减排设计工作，导致设计人员意识存在偏颇。总而言之，暖通空调想要实现节能减排需要建设单位大力投入资金和人力，当前存在很多建设单位不重视暖通空调工程施工质量，以致于工程结束后暖通空调的节能效果远远达不到要求，从而引发各种问题。

2.2社会和施工企业认知的局限性

目前社会上并没有广泛采用绿色节能的理念作为建筑工程设计过程中的指导思想，这主要有如下两个方面的原因：首先是对于绿色理念并没有深入的了解，社会公众对于绿色理念的概念广泛，存在着认识不足的情况；其次，整个建筑行业对于绿色理念的接受程度也呈现不足的情况，大部分的建筑施工企业在设计和施工过程中都没有完全抛弃传统的设计思维，对于建筑的舒适度过于追求，并且也没有采用更加先进的设计理念来实施建筑的节能设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆综上所述，社会公众和整个建筑行业对于绿色节能理念的理解程度仍然处于初级阶段，很多施工行为和社会行为与绿色理念仍然违背，并且国家的有关部门也没有对此作出严格的检查和惩罚，最终导致绿色意识的社会的普及程度严重不够。

2.3暖通空调工程节能设计存在问题

随着国家经济和科学技术水平的提升，越来越多的节能技术被研发出来，从目前实际情况来看，这些节能技术确实可以帮助一些工程达到节能的目的，但是不同的工程类型不一样，需要设计人员根据工程的特性去做好节能设计工作。比如建筑暖通空调工程节能减排设计就是对节能技术的一种应用，因为没有统一的标准，导致节能设计人员在设计暖通空调工程节能方案的过程中遇到很多问题，无法将节能技术和工程完美地融合。因此国家研发的节能效果即使再优秀，无法在暖通空调工程节能方案中完美结合的话，效果也会大打折扣，如果该节能技术应用不当，同样会引发一些问题。

3建筑暖通空调工程节能减排设计分析

3.1新技术的研发和新能源的利用

在绿色建筑暖通空调系统的正常运行中，应用储冷技术可以将系统中储存的冷气转变为能量，使空调系统在减少能源利用的基础上，也为消费者减少了空调运作带来的费用，使绿色建筑暖通空调系统的使用既有较好的环保性，又有良好的经济性。在绿色建筑暖通空调系统转化为储冷技术的模式时，由于空调在夜间使用时产生的耗电量较少，当空调系统进入制冷模式后，用冷量方式储存系统产生的冰或者水，当白天使用空调时间长并且耗电量增大时，可以将储存的冷量进行释放，这样一来，既节约了费用，还达到了节能环保的目的。而且在夜间运用储冷技术可以使空调设备的制冷模式处于正常状态，在白天空调运作时间长而且处于用电高峰期时，可以减少空调的用电量，进一步缓解了城市用电压力，保证电力资源的利用最大化。

3.2将蓄冷（热）技术应用于暖通空调节能设计

有利于提髙绿色建筑暖通空调节能控制的效果。因为暖通空调中的电负荷呈线性波动，将暖通空调中的负荷高峰转移至负荷低谷，进行填谷操作，可以提高电能量的利用效率，缓解城市用电压力。由于目前采用的是分时计算电费的方式，对于暖通空调使用者来讲填谷操作可以降低电费开销，降低整体的运营成本。暖通空调中使用的蓄冷（热）技术主要包括：蓄冷（热）设备、制冷（热）设备、管道连接设备、控制中心、暖通空调循环控制设备，根据数字显示对暖通空调进行直接控制。在暖通空调节能控制中使用ＤＤＣ控制器技术，可以实现的主要暖通空调控制功能有：比较暖通空调中的回水与冷冻水温度，通过温度公式计算出暖通空调系统的冷冻水负荷值。根据暖通空调的冷负荷确定空调的最佳节能状态，调节绿色建筑中暖通空调的制冷运行机组数量，在保证建筑环境舒适的情况下，使节能效果最优。绿色建筑中暖通空调的冷水泵含有两个运行机组，ＤＤＣ控制器可以对暖通空调冷水栗机组的运行时长进行统计，根据时长启动冷水泵中的某一个机组，以保证暖通空调系统具有充足的水量。

3.3热能回收技术的应用

目前的技术水平对于热能回收技术主要是冷热和排风余热。其中，前者主要是回收和利用空调排放的余热和废热；而后者主要是利用相应的装置或设备对于新进的风和排出的风进行热量交换，这样就可以使空调的运行效率大大的提高。

结束语

我国在进行暖通设计过程中提倡使用节能技术，在设计环节时倡导绿色设计理念，但是在实际中仍然存在着一系列的问题，这就需要各方面的工作人员共同努力来实现暖通设计体系的不断完善，最终实现环境的可持续发展的水平。

参考文献

[1]张晓栩.浅谈建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].居舍,2019(20):91.

[2]熊靓青.建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].现代物业(中旬刊),2019(05):90.

[3]张伟,李杰,王恩立.暖通空调节能减排的优化设计[J].中国新技术新产品,2019(07):129-130.

[4]罗敏龙.分析建筑暖通空调工程的节能减排设计方案[J].建材与装饰,2018(28):63-64.

[5]刘烨.探究建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].城市建设理论研究(电子版),2018(09):94.

论文作者: 王英瑞,

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb0b2b1641656a0c3d1abd7f.html