# 变电运行设备的自动化技术与维护探索论文_单琳

国网临汾供电公司 山西临汾 041000

摘要：近些年来，社会经济发展迅速，人们的生活水平也在不断地上升，社会各个阶层的发展都离不开电力资源的应用，因此社会发展对于电力能源的需求也在不断地上涨，从而增加了电力企业的电网运行压力。在变电运行设备中应用自动化技术，能够有效提升电网运行质量和运行效率，提升电网企业的现代化水平，促进了电网企业的稳定发展。

关键词：变电运行设备；自动化技术；维护探索

引言

电力系统相关变电设备中采用自动化技术可以使其平稳安全运行。对于电力企业的发展来说变电设备的维护是很重要的内容，因此电力企业应对所使用的技术维护要点进行深入研究，并且将技术不断进行改善和创新，从而使整个的电力运行得到有效保障。本文分析了设备的维护要点及自动化技术，为相关人员提供参考。

1变电运行设备自动化技术

1.1自动化技术的系统构成结构分析

在电网变电运行设备中应用自动化技术，能够提升电网自动化运行水平，确保电网当中的变电运行设备运行质量，避免设备在运行过程中由于检修工作发生故障影响了电网的运行质量。我国目前的变电运行设备还不够完善，其中缺少完善的监控设施，这就导致变电运行设备在运行过程中容易发生安全故障，并且无法及时的检修勘察到，从而对于整个电网运行质量产生重要影响。电力运行设备的设计主要是根据电网的状态检修开始的，充分的把现代化网络信息技术和信息处理技术结合在一起，减少了电网的运行成本和检修成本，确保了电网的稳定运行。在变电运行设备中应用自动化技术，能够远程的监控设备的运行情况，实时、高效的实现变电运行管理工作，提升了工作稳定性。变电运行设备的自动化技术构成属于多层结构模式，多层结构模式具有了复杂性、多样性和开放性，能够满足变电运行设备的多方面工作要求，能够实时的查看和分析电网运行中的各种数据、设备运行模式和运行情况等，提升了变电运行设备工作的全面化发展。

1.2自动化技术设备管理分析

变电运行设备中应用自动化技术，能够针对设备运行中产生的各种数据进行收集和整合，帮助丰富设备数据信息库。自动化技术系统的运行需要相关的Web服务功能基础，就需要在变电运行设备运行中建设出HTTP协议。HTTP协议的服务界面和格式都是一致的，能够提升操作控制的简便性。同时Web服务还能够实现分权限管理模式，针对系统的维护工作和参数修改应用工作都能够实现加密处理，确保了系统数据的安全性。变电运行设备的自动化技术应用能够实现信息数据的共享，在一定程度上也代表了自动化系统的开放性发展。

2功能

变电站当中处于运行状态装置的智能化体系，能高效完成设定好的功能，确保体系的平稳运行。此体系当中的功能主要涵盖了下述几个大类。

2.1通信

对通信进行处理，这是保证变电站当中处于运行状态的装置能够进行智能化运行以及维护的前提，变电站当中处于运行状态装置使用进行通信的软件相对来说是极为普遍及大众化的，但对于变电在运行期间的所有装置来讲，通信过程中使用的软件与平台上面使用的软件之间进行独立运行，能夠确保通信装置处于正常工作状态，帮助通信体系独立运行，不用经过特殊防止串口即可在此基础上对通信进行处理。

2.2规约

对规约进行处理，普遍是利用前置的分体系开展实施的，该体系自身具备独立于其他设备的规约库，经过此独立的规约库对规约问题进行处理，并且不会对除此之外的体系造成影响。

2.3异常状况出现时的警示能力

此能力能够高效辅助运行体系进行自我检查以及随时检查的工作，特别是对某一部分大于负载等这些问题进行检查，效果极为明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实时进行警示，能够提醒从事操作工作的人员及时对问题进行处理，预防出现更为严重的问题。

2.4装置存在的健康状况进行识别体系

能够经过及时的采集装置再进行运行期间的参数，同时经过采集到的运行参数展开探究诊断，高校地预估装置健康情况，同时展开预估装置的使用年限，提醒从事相关工作人员展开维护及换新工作，确保体系的平稳运行。

3变电运行设备自动化技术的维护方法

3.1设立对于自动化这项技术进行维护的对策

电能进行的变送工作相当重要，它使电能在进行传输期间不间断地实施转换工作，所以，此环节的平稳实施对于电能高效地传输具备极为重要意义，为了确保此流程能够高效实施，就一定要具备相关自动化进行维护方面的技术及对策，设置在规定时间内对其进行检查及维护的体系，让具备此方面专业知识的工作人员对该体系在规定时间内实施检查，确保体系高效运行。另外，还需要分配个人相关责任制度，使细节方面的工作有专人负责，优化责任进行追究的制度，确保体系能够平稳运行。

3.2出现线路故障迅速切断

如果电力系统在运行过程中发生了调峰不足的现象，那么很有可能会影响到变电运行设备的供电情况，影响设备的运行质量。因此可以使用错峰用电措施，帮助维护设备的运行情况，同时也能够缩减线路负荷[3]。在电力系统运行中发生了电路故障，为了保证电路能够稳定、安全的运行，需要及时的采取切断连接的方式。一般电路发生安全故障的主要原因有两种，一种是在变电系统运行过程中，现有的电力调节装置运行性能比较差，无法满足调峰需求，导致电路无法正常运行。第二点是在电力系统中的发电容量本身存在一定质量问题，同样会导致电路无法有效输送。在电力系统中发生运行故障，最好的解决方式就是能够及时的切断故障电路，确保电能的稳定输送。

3.3自动化变电设备的日常维修工作

为了能够确保电网的稳定运行，在变电设备发生安全故障之后，一定要第一时间及时进行处理，加强变电设备的提倡维护工作。在变电运行设备运行过程中，要定期的针对变电设备的运行状况进行分析，给出故障诊断记录。首先是检查设备是否能够正常开机运行，针对线路中可能会出现安全故障的元件进行定期的性能检查，出现问题要及时的维修和更换，消除线路当中存在的可能性安全隐患。在变电运行中可以会出现富余电荷现象，因此可以铺设接地线，能够有效减少触电事故的发生几率，确保电网运行的安全性。

3.4日常巡查

一般会使设备产生一定影响的主要因素就是变电设备的短路，需要采取安装相关的保护装置来进行解决。例如变电运行设备的自动化技术与维护的探索，另外值得注意的是还需要在变压器上安装避雷设备，尤其是在室外的变压器，或者雷电天气频发的地区，具体的安装位置应该是在两端，避免雷电影响给电路产生影响。

结语

在电力系统中应用智能化技术，创新了电力系统的传统管理观念，实现了远程无人能控制和操作监督，符合了现代化社会发展对于电网运行系统的工作要求。在变电站运行设备应用自动化技术过程中，要重视在变电运行设备自动化的维护工作，强化维护工作方法，认识到变电运行设备自动化维护工作的重要性，提升自动化技术应用的科学性，促进我国电力事业的稳定发展。

参考文献

[1]蔡高乐.110kV变电站运行接线方式及调度运行探究[J].企业技术开发，2013，32（21）：116-117.

[2]苏畅.电网电力调控一体化探讨[J].南方农机，2017，48（13）：113+117.

[3]刘赞.智能电网建设中电力工程技术的应用[J].科学咨询（科技•管理），2018（8）：67.

[4]王莹莹，林伟.变电运行设备的自动化技术与维护的探索[J].中国新技术新产品，2015（5）：3.

论文作者:单琳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb1548bc6bf6f89cd1833ff9.html