# 10kV配电线路常见故障原因分析及对策论文_王继业

（泸州玉宇电力有限责任公司 646200）

摘要：在经济的蓬勃发展下，对于配电网运行的可靠性，无论是在生活还是生产中，人们的要求越来越高。为了满足人们的需求，提高电力线路的运行水平，在线路运行维护中，电力线路工作者必须做好相关工作，并结合实际情况，降低故障频率，提高电网的安全运行水平、专业化管理水平和技术维护水平。基于此，本文主要分析了10kV配电线路的常见故障以及相关原因，并提出了相关的解决对策，以期能为我国电力事业的稳健发展贡献绵薄之力。

关键词：10kV；配电线路；故障；原因

前言：电力系统中10kV配电线路占据非常大的作用，其主要作用是电能的分配和输送，一旦其出现故障，将会影响到非常多的电力客户的正常用电，对人们的日常生活造成非常大的影响，因此做好10kV配电线路故障原因的分析并解决，做好相应的预防措施是十分必要和重要的。

1.10kV配电线路常见故障

1.1变压器故障

变压器是配电系统的重要组成部分，其工作内容主要是起到电压调控作用，将高压侧电压转换为低压侧电压。但是由于变压器工作环境恶劣，加上设备老化失灵等情况，存在长时间超负荷运行现象，所以在配电线路运行过程中，容易引发变压器故障，而且其所造成的后果往往是非常严重的，可能会引起火灾和爆炸等严重后果，并损害整个配电线路中的多个设备。

1.2短路故障

配电线路最常见的故障类型之一就是此类故障，而引起线路跳闸就是此类故障的主要表现，进而引发区域性停电问题。现阶段由于我国大多数城市都是沿道路两侧架设配电线路，所以在发生雷雨等恶劣天气时，极易导致线路绝缘破损，电杆可能被折断，进而造成线路碰撞或连接，最终导致短路故障发生。

1.3接地故障

当前接地故障在配电线路中较为常见。因为配电线路中金属材料使用的较多，所以，当潮湿地面与其接触时，极易发生单相线路接地故障。若线路之间有效安全距离在电力敷设施工中不符合设计要求时，也会发生这种故障问题，不仅会引发人员触电事故，还会对整个配电系统的正常运行造成严重的影响，可见采取有效的防范措施是非常的必要的。

2.分析10kV配电线路常见故障原因

2.1配电线路自身原因

在经济的蓬勃发展下，逐渐加快了人们应用各类电器设备的种类和频率，由于在前期采购安装电气设备时，没有对用户增长后的超前设计进行充分考虑，导致了长期超负荷运行故障及变压器容量不足的现象；发生配电线路故障，设备长期带故障运行；未能及时更新维护及设备出现老化。另外，对设备老化原因进行分析，其所导致的线路故障现象，也是现阶段配电线路中最为常见的一种。

2.2外力破坏原因

当前受外力破坏而造成的故障抢修，在日常运行维护中经常能遇到，外力包括车辆与重型机械、悬挂标语广告、放风筝与绳索、在配电设施周边抛掷金属物体、对配电线路附近的竹木进行砍伐、临时搭建棚架、在配电设施附近施工等对杆塔或导线等进行撞击。同时，也会因为作业单位或个人安全意识淡薄，没有引起高度重视，对设备不够熟悉导致配电线路受到外力破坏。

2.3自然及人为原因

应从各类故障类型方面分析配电线路出现故障的现象，通常最为常见的就是自然及人为因素。自然因素就是不可抗力引起的线路断路、设备损坏导致的物理性损坏引起的线路故障，包括地震、洪水、雷电以及刮风等。对自然因素造成的配电线路故障现象进行分析，具体可分为不可控性和偶发性。而人为因素主要是因为工作人员误操作或专业水平不足，在电路倒线中或操作设备时造成的配电线路故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.解决10kV配电线路常见故障的有效对策

3.1建立完善的运行管理制度

因为10kV电力配网常常处于高强度工作状态，24小时持续不断作业，极易因超负荷工作而出现异常。所以，必须进一步完善电力配网的运行管理制度。在保障输电工程的安全过程中，电力配网的运行管理制度发挥着十分重要的作用。只有做好相关的工作，才能从容不迫地解决事故发生时存在的问题。其中维修、检查等方面就是电力配网运行管理制度中安全规定所包括的内容，可以对电力配网的运行故障进行很好地应对。检查作业的开展，主要是为了对引起电力配网故障的小问题进行第一时间发现，要想避免大事故的出现，解决这些小问题是非常有必要的，也是预防事故的前提。只有做好定期检查工作，所构建出的运行管理制度才能更加的合理。另外，相关部门在发现电力配网出现问题时，应第一时间赶到现场，防止问题变得更加严重，并及时对它进行抢修。

3.2科学合理地进行线路安装施工

要想真正做好10kV配电线路的运行维护工作，首先需要找到10kV配电线路出现故障的根本原因。当前大多部分线路故障从目前情况来看，都是线路安装施工所造成的隐患。可见，线路安装施工的难度较大，意义十分关键，其中最难处理的就是电缆之间连接的部分。若有故障出现在电缆之间的连接处，不仅会造成巨大的不便，还会导致两段电缆对电力运输的任务无法正常承担。在线路安装施工过程中，一方面是施工技术问题，而另一个方面就是施工材料的选择。配电线路运行维护过程中经常遇到的麻烦就是施工材料选择的不够合适，所以为了对电力配网故障隐患进行真正的解决，就必须从施工材料与技术水平两个方面入手，从而对配电线路故障隐患进行进了大程度的降低。

3.3加强10kV配电线路运维管理

配电管理人员应牢固树立预防胜于抢险、一切事故都可预防的安全意识，加强线路巡视维护工作，及时发现事故隐患。配电线路管理人员若发现有施工作业在配电设施附近开展，应立即根据现场作业情况，派专业人员到现场监护或发出隐患通知书要求停工，最大程度减少对配电设施的危害程度，保证电力设施与现场人员的安全，将隐患消灭在萌芽状态，使一切事故在控、可控。在有条件的情况下，应将道路交通要道的架空配电线路改为地下电缆，如若配电架空线路是必须要保留的，应悬挂警告牌，做好限高与防撞标志。同时，提高人们保护电力设施的意识，加大宣传对电力设施保护的力度。

3.4自然灾害预防措施

配电运行部门要想减少自然灾害造成的损失，就必须紧密与气象部门、当地政府的三防指挥部积极沟通与合作，尽快掌握天气变化信息，密切关注气象变化趋势，及时应对自然灾害。在自然灾害即将到来时，要做好查漏补缺，挖掘隐患，其中包括清除线路障碍，拆除危及线路安全的广告、各种标语、临时棚架，并对杆塔基础及拉线进行重点加固，大力开展特殊巡视工作；检查设备有无水浸可能，对低洼地段的裸露带电点必须采取可靠预防措施，可以采取清除排水通道，确保排水畅通，升高电力设施，确保带电点不在水浸范围。

3.5提高运维人员的专业技术水平

对于10kV电力配电网常见的故障，日常运行维护工作人员必须全面了解与掌握，并具有对故障进行快速解决的能力。基于此，我们必须对相关的专业技术人才进行大力培养，以此来对运维人员的专业技术水平进行切实有效的提高。首先，严格评估现有在岗技术人员的技术水平，并淘汰技术水平不达标的技术人员；其次，开展相关的技术培训工作，对合格技术人员加强专业化训练，从而更好的满足10kV电力配网的需求，提高运维人员的技术水平。

结束语

综上所述，在10kV配电网管理工作开展过程中，需要加强对配电线路的各方面管理工作，充分运用相关技术设备、做好预防处理工作，这样才能对线路供电的稳定性与安全性进行有效提升，从而达成当地经济建设的指标，提升供电质量并发挥其社会价值最大化。

参考文献

[1]樊国斌.有关10kV配电线路常见故障及运行维护措施[J].电子技术与软件工程,2017(20):243.

[2]袁艺凡,冉曰超,马普.10kV配电线路常见故障及运行维护措施[J].科技风,2017(3):148.

[3]黄田曲.10kV配电线路常见故障原因分析及防范措施[J].科技与创新，2016（19）：127-127.

[4]杨金年.分析10kV配电线路常见故障原因分析及防范[J].科学技术创新，2013（6）：83-83.

论文作者:王继业

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb1977a78bed950f6a934da5.html