# 医院病房楼工程装饰装修施工控制论文_沙芳芳

沙芳芳

无锡汉佳医疗科技有限公司 江苏无锡 214000

摘要：大型的建筑施工项目不仅复杂而且具有情况多样、建设难度大等特点，医院这种大型的复杂建筑物的装饰施工工程更加有难度，因此，医院的装饰施工是一个系统的、综合的项目。本文联系大型建筑的装饰施工以及新型医院的装饰装修的实例，对医院内楼房装修施工和工程管理的进程中，甲方的任务要点、规章制度等进行简单叙述。

关键词：装饰装修；楼房施工

引言

在这个技术经济都在腾飞的时代，各行各业都无时无刻在发生着新的变革，当然医疗行业自然也要跟上时代的发展和科技的进步，这当然需要医院建设施工和装饰装修施工的管理要和当代先进的医疗配置相符合。然而，医院的装饰装修施工不能相同于普通的民用建筑施工，它具有一定的特殊性，它的特殊点就在于不同区域对施工和装修的要求不同、不同的科室对房间的的需要也有同有异。不仅如此，医院在设计施工建设以及装饰装修的时候还有一些特别的要求。例如，装饰装修一定要跟上现代先进的医疗设施，做到与时俱进。因此，医院的装修装饰施工应当有一个规范的方案，以对安全、风格等方面进行控制。

一、医院楼房装饰工程的特点

由于医院内病房楼等建筑的特殊性很强，所以在装饰装修工程施工之前要对医院楼房建筑的特点及装饰要求作出细致的归纳和总结，在装饰施工的过程中也要对装修施工的控制方式进行探索，这样才能为医院建设出规范合理且最优的配置。

首先，医院建筑的各个楼层通道要有足够的空间供人通行，所以就需要楼房的施工、装修建设有合理的规划，既能让病人及家属方便顺利的前来就医、同时有利于发生紧急情况时走廊的正常通行，例如刚送入医院的需要紧急抢救的病人在转移的过程中家属会比较着急，可能会造成走廊上混乱拥挤的状况。再者，医院发生火灾、紧急停电等情况时能有效的避免混乱和人员恐慌。最优的合理的布局也能防止医院内的病菌交叉感染。医院所具有的特殊性质，确定了医院要具有各种功能，发挥各种作用。比如，医院内部办公区域和科研区域的需求，针对残障人士的无障碍设计以及最基本的公共卫生，这些都对装饰装修的施工有着一定的要求。

其次，医院病房楼建设装饰中，不同人员，不同病人类型，患者与医护人员分成不同区域，而且要有灵活的多样的通道方便医院内各类人员的通行[1]。

二、装修施工前的质量制约

医院病房楼使用时与医疗设施、医院内科室配置联系相当密切，因此，在装饰装修施工之前与医院内的管理人员以及各科室的负责人做好沟通，仔细听取意见和建议。装饰施工和规划工作开始前要明确甲方对质量的要求和预计工期的目标。

（一）监理、施工的制约

装饰工程的施工进程会涉及到管道和导线的架设排布，以及原有规划方案和施工图的改变，因此应当将装饰装修的设计工作交付给拥有一定资质的设计单位进行装修的设计和方案的调整。施工图完成之后应当交到图纸审核处进行校对，着重关注防火防盗设施，各区域的顶部高度，这样才能保证医院的各种功能作用正常发挥。

同时，甲方也应当对监理工作给予高度重视，使监理单位工作人员的专业技术得到充分的发挥，在装修施工的过程中对现场的施工状况、施工规范等进行规范的监察，施工质量进行核查与把控，并且依照装饰施工的特点给出监理的详尽规则。在装饰施工开始之前，联系监理方尽快做好装饰装修施工图的二次审核，不通过二次审核一定不能贸然开工，这样能最大限度地降低由于施工图的小错误而造成施工上的大错误，应按照施工工地的实况来严格审核施工图质量，坚决避免审核只走流程而导致工程质量出现问题。

（二）施工工序、材料采购、保证质量

装修施工工序、施工顺序、各类不同施工的配合极为重要，重点的施工工序要在施工图审核完成之后尽快进行查漏补缺作出必要的调整，尤其在医院内公共活动区域、通道走廊这些管道导线铺设密集的地方，要联系监理方让其组织相关人员对这些进行二次排查，确保满足装饰装修施工的条件需求。另外，装饰施工的所需材料的采购应当重点关注。医院的功能作用繁多决定了它的特殊性，所以医院这一特殊公共场所对材料的材质、规格、性能等有着特殊的要求。装饰施工所用到的材料种类远多于一般工程，有些材料为不常见不常用的特别材料，购买和运用都有一定的难度，在决定用料的种类、采购量时，要严格遵守施工图相关的要求和规定，并且做到对材料的多次利用、节省资源，达到节能又环保的目的，遵守国家可持续发展的相关规定[2]。

认真查验施工技术人员的专业技能，使用的设备等因素，技术要过关、设备质量要达标。施工人员的专业技能是施工精准的保障，设备质量合格是装修施工工序良好的保障。因此，要保证装修施工工程的质量需要主动出击，组织相关人员发起有关质量的规章制度。特别要对容易出现质量问题的环节进行仔细深入的探讨，商议出一个有效的、高效的解决方案。

三、结束语

综上所述，医院建筑物的装饰装修工程具有不同于一般建筑装修的特点，因此在施工时应当准确把握病房楼与医院科室的联系，并且对施工质量方面的细节进行制约，以达到高质量、高实用性目标。

参考文献：

[1]刘斌. 阳煤总院病房楼工程的质量管理与控制[J]. 山西建筑，2016，42（17）：255-257.

[2]纪锦銮.?医院旧门诊楼装修改造工程施工技术探讨[J].?城市建筑，2016（12）：76-76.

论文作者:沙芳芳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第13期

论文发表时间:2018/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb4b202c4920129c1cb2343c.html