# 建筑暖通安装的施工技术论文_赵其萌

身份证号码：13220119900204xxxx

摘要：目前，民众对怎样在保证节能的基础条件当中，让其生活质量得到保障是一个十分重要的问题。建设施工中的暖通系统在实际开展安装施工期间，能够在一定程度当中，减小对能源的实际消耗现象。在建筑项目对其中的暖通系统开展安装施工期间，涵盖了空调系统、通风系统和采暖系统等区域，在对暖通系统开展安装施工环节，工作人员必须将建筑项目的所有部门协调好，以确保对暖通系统开展的安装施工顺利实施。

关键词：建筑工程；暖通安装；施工技术；探索与实践

建筑业是现代城市化进程的风向标，现代建筑工程也越来越重视人们对居住空间的使用要求。暖通作为建筑土建或结构的辅助工程，施工质量直接影响建筑物的使用效果，比如舒适度、安全性以及节能环保等。为了更好地完成暖通施工，对施工中的技术要点进行分析，总结施工各个维度的关键控制点，切实起到指导施工的作用，达到确保施工质量的目的。

1暖通施工技术概述

暖通工程，全称是“供热供燃气通风及空调工程”，主要包含采暖、通风、空调调节三个主要部分。当前高层建筑的暖通工程，通常是采用暖通空调来实现建筑空间内部的温度调节。暖通空调具有三合一功能，即，将供暖和通风功能融为一体，同时还具有空气调节功能。暖通空调对建筑空间内的环境温度与空气洁净度有着积极的作用，合理、有效的设计和安装，可以对居住空间的温度与湿度进行科学调节，帮助人们优化居住体验，提高生活舒适度。暖通工程施工技术管控的主要任务就是根据已有方案及现场实际情况，及时、合理的布置各种管线，安装空调设备，供暖设施，其他动力设备以及相应管线，确保建筑物采暖和通风系统的正常运行。

2提高建筑暖通安装施工技术水平的相关措施要点

2.1前期准备

施工前，必须将设计图纸以及其他技术文件装备齐全，施工方案必须经过审批，必须对施工人员进行详细的技术交底。尽量选择熟练工进行施工（许多暖通企业为节省开支，选择薪资要求不高，但技术水平较低、缺乏责任心的农民工进行施工，却无法保证质量，最后得不偿失；所以必须选择熟练工，并对他们进行严格培训与指导），必须备齐施工机具（包括剪板机、折方机、联合咬口机、立式咬口机、单边咬口机、电焊机、砂轮切割机、套丝机、台钻、冲击钻、电动打击泵、电动剪刀、手动电钻、电锤、倒链等等），并保证它们的性能可靠；施工现场的水源、电源、材料储放必须满足施工要求。现场温度不能低于5℃。施工人员不仅要熟悉设计图纸，而且要仔细检查分环上是否没有设计阀门，干管之间有没有涉及节点位置，以及施工图纸是否有缺项、陋项，系统图的表达是否复杂混乱，施工图纸与现场实际计算得出的数据是否存在较大出入。施工人员还要熟悉施工方案，了解建筑物的结构，熟悉管材的一般性能，掌握基本操作要点。

2.2对暖通系统内部的管路开展安装施工

在对建筑项目当中的暖通系统开展安装施工期间，其中最主要的流程属于对暖通系统内部的管路开展安装施工，注意：这部分安装施工的质量必然会对暖通项目的整体施工效果造成直接的影响。在具体对暖通管道开展安装施工期间，实现应该对需要开展安装施工的管路进行总管，随后在对其立管部位开展安装施工，最后是对管道、暖通设计还有暖通装置三者实施连接操作。在对暖通管路具体开展安装施工期间，必须做到从实际情况出发，对于存在差异的安装施工区域使用的安装施工方式同样存在差异。在对空调房当中的管道开展安装施工期间，必须先对空调部位的支架开展施工，随后才能够对管道实施安装操作。还有，在对管道进行切割操作期间，必须让管道处于清洁状态，预防管道当中出现杂物，对施工质量以及后期使用造成影响，若是要将施工建设临时中断，必须对管道部位实施封堵操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对管道部位进行连接操作期间，必须确保接口区域具备的精准性，最大限度地确保接口区域不发生质量问题或是隐患问题。在对横向管路开展安装施工期间，要确保手轮向上对管路开展安装施工，若是遇到特殊情况，能够以手轮向下的方式开展安装工作。在对管道部位的仪器还有仪表开展安装施工期间，要提早将相关的准备工作完成好。在对仪器以及仪表开展焊接操作期间，必须确保管道表层部位的清洁程度达到相关要求，还有，要确保管道部位的施工质量符合相关要求。

2.3进行供暖和调试操作

在正式进行供暖操作过程中，必须确保供暖系统不会和另外的系统同时开展工作，还有，要保证地暖外网自身存在一定的独立性。若是地暖系统处于注水环节，必须保证进行注水的速度处于相对稳定发的状态，若是注水操作的速度太快，必然会造成管道当中的排气功能发生一些问题。还有，在实际开展注水操作期间，必须科学的对分水器当中的放风阀进行操作，在将所有空气全部排放出去以后，要在第一时间将放风阀关闭。若要对供热管道实施打压注水操作，相关工作人员必须提前将相关的打压操作安排妥善，还有，同时应该对施工现场开展监督、管理工作。

2.4风口部分的安装施工

在对风口部位开展安装施工期间，属于在对暖通项目开展安装施工期间，保证建筑物当中的空调系统能够正常开展日常工作的前提条件。在对风口区域正式实施安装施工以前，工作人员必须认真的对暖通安装施工期间使用的设计还有施工图进行校对。同时，对于内部区域相对繁杂的建筑物，必须要对风口以及建筑物当中的内饰进行协调安排。在对建筑物当中的风口开展安装施工期间，要让风口部位处于封闭的情况。若要将风口开启，必须在对设计以及图纸开展会审工作以后。还有，预防工作人员由于美观的要求，随意对风口所在的区域进行更改，避免由于这一操作对建筑物当中暖通系统的正常工作造成不好的影响。同时要让风口部位的调节处于科学的区间之中，风口部位的调节必须必事先让有关的监理人员进行审核确认。

2.5保温施工技术

在暖通工程施工中，保温施工是很关键的组成部分，能够为暖通系统的正常运转提供保障。在安装保温材料之前，首先要选择高质量的保温材料，对于冷凝水管和冰冻水管而言，一般可选择橡塑发泡保温材料。在对这类材料进行安装的过程中，要求相关工作人员对以下事宜进行重点控制，首先就是保温设置环节，法兰、阀门等的两端都要预留出足够的空隙，并使用隔热性能良好的材料进行填充，如此可最大限度的提升保温层的保温效果。在供暖系统中，水系统施工的难度较高，要求施工人员严格按照设计规范进行保温施工。在正式施工环节，更要提升对工程质量控制工作的重视程度，使保温层达到预设的覆盖要求，对于未用的预留孔洞，应在第一时间进行封堵。

3结语

随着人们生活水平的不断提高，日常生活中的供暖质量也越来越引起广大居民的关注。以上分析了当前建筑过程中暖通工程施工过程中所要注意的问题以及相应的具体的改进方案，希望有关施工部门能够不断改进自己的工作方式，提高建筑的供暖质量，为居民营造一个舒适而又和谐的居住、工作以及学习的环境。

参考文献：

[1]王先来.当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中应用的探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2017（23）.

[2]胡海旭.建筑工程暖通施工中的常见问题及对策探究[J].建材与装饰，2013（26）：93~94.

[3]梁洪标.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探讨[J].低碳世界，2017（16）：152~153.

[4]李松.探究暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用[J].江西建材，2017（7）：92.

论文作者:赵其萌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ebd4be416f3bc4ecfefecfa7.html