# 节能技术在工民建施工中的应用探究论文_龙兵兵

荣成市龙源建筑工程有限公司 山东荣成 264300

摘要：近年来，我国对于环境保护和能源节约有了新的认知，加大力度进行改进，已经取得了非常不错的成效。随着科技的发展，人类文明以及经济得到了有效的提高，但同时自然环境也因过度开发利用而受到了不同程度的破坏，环境保护问题在当前时期已经成为一个世界性的问题。在此背景下，建筑业的发展也应当注重生态平衡的重要性，只有这样才能够使人类文明健康长久发展。

关键词：节能技术；工民建施工；应用

引言

我国建筑行业的快速发展使我国快速进入现代化发展阶段，同时改善人民的生活品质。在现代社会制度的指引之下，施工单位在实际对工民建建筑工程项目进行把握的过程中，积极加强节能环保发展理念的贯彻落实，取得了卓越的成效。但是如何在工民建建筑工程中加强节能施工技术的应用是目前的重要难题。

1在工民建建筑工程项目中加强节能施工技术应用的重要意义

在对传统的建筑内容进行了解和分析的过程中，我们可以看到，很多建筑工程项目在传统理念的影响之下，没有注重节能环保和环境保护，在污染防治以及绿色建筑方面都还存在着一些问题。社会经济虽然得到了迅速发展，环境却也有了一定的破坏，整个社会经济出现了能源危机和环境问题，也给人们的生产生活造成了非常不良的影响。所以，在此种情形之下，世界各个国家都积极对工民建施工中节能技术的应用进行全面的重视，更加提倡节能环保技术的有效应用。在工民建建筑施工中加强节能技术的应用，不仅仅可以提升环境保护的程度，也可以对人们的生产生活提供重要的环保支撑。一方面可以有效的带动整个建筑行业的绿色发展。另一方面，也可以通过技术创新更多的促进成本工期等因素的融合，使整个工民建施工项目可以真正的对节能环保的效果进行深化。

2节能施工过程中的要点

1.建筑材料，在进行工民建工程项目的施工建设过程当中，必定会使用到大量的施工原材料。一个建筑工程项目其最基本的构成要素就是建筑材料，所以工民建工程项目要想实现节能的目的，首先要考虑的第一点就是施工所需要的原材料。因此，在进行施工前选择原材料的时候，首先需要制定出一套具有科学性的施工方案，然后严格依据施工的要求选购相符的节能建材，尽可能的减少对于周围环境的污染，实现行业可持续发展的目的。2.施工技术，在节能施工的过程当中，施工人员的施工技术水平的高低，也是影响节能施工的重要影响因素之一。通过研究我们国家近几年来建筑行业的发展状况，结果显示，我们国家的工民建工程项目的节能施工技术和节能施工要求之间存在着较大的差距。所以，相关施工企业要以最大的努力找出一种污染小的节能施工技术，不断的加强对于新技术的研发，吸取现实施工中的经验，不断的强化施工人员的专业技能。

3节能技术在工民建施工中的应用

3.1屋面节能工程施工技术

工民建屋顶的节能技术是在防水层与屋顶面板之间设置密度低，导热系数小，吸水率低和一定强度的保温材料。有多种保温材料可供选择，例如加气混凝土砌块，水泥或沥青珍珠岩板，聚苯乙烯板，各种轻质骨料混凝土板等。将珍珠岩，陶粒，浮石，废聚苯颗粒，炉渣等与散装物料和水泥一起现场浇铸；膨胀可直接或在袋装在尖顶之下或在天花板上方的珍珠岩，玻璃棉，岩棉，废聚苯乙烯等中进行。以硬质聚氨酯泡沫，粉煤灰和水泥为主要材料的泡沫混凝土在现场发泡。屋顶反向铺设法主要是将防水层放置在保温层的下方，可以有效地保护防水层，方便施工和维护，但成本较高。同时，应对屋顶采取有效的隔热措施，通常，在屋顶结构的上部或下部设置通风和隔热层，并使用高效隔热材料进行隔热，并在屋顶结构上设置反射层或储水植被。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2节能施工技术中太阳能技术的运用分析

太阳能作为一种可再生资源以及新兴资源，其具有无污染以及无限制的显著特征，并在诸多领域已经得到了广泛应用。纵观人类文明的发展历程，能够发现，人类对于太阳能量的利用早有记录，其中最容易得到体现的便是人们利用太阳光的热量来制造能源。对工民建筑工程来说，太阳能的使用也有一定的建树，如在建筑工程的施工环节，利用太阳能热能转化设备将其转化为电能进行存储，然后用于发电来保证施工设备的供电。同时由于当前的技术、科技限制，对太阳能的利用依然存在着诸多不足，并且由于太阳光会受到环境的影响，所以太阳能的收集也存在着一定的局限性，同时由于太阳能的利用得不到充分发挥，从而导致当前的太阳能在节能施工技术中无法取得良好的效果，并且施工成本较高也是一个需要解决的重要问题。因此需要不断对太阳能转化技术进行改进，从而提高太阳能在建筑施工中的运用效率。

3.3关于墙体保温技术

不得不强调的是，在实际对节能施工技术进行有效把握的过程中，积极明确墙体保温施工技术的重要意义也是非常关键的。从理论知识的角度来分析，墙体保温方面的施工工艺，包含的内容是非常丰富的。比如复合粘贴、干挂喷涂等相关的内容，如果我们选择了不同的施工方式，就要配备一定的保温材料，对施工措施进行有效的支撑。在实际对墙体保温技术进行施工的过程中，一般要对整体的材料强度、密度以及密闭性的性能进行检查。通过耐久性、防水性等相关需求的了解，对各项有机材料的保温性能进行检查，使其可以达到一定的标准。一般来讲，有机材料的使用可以有效的加强隔离层的形成。因此，在实际对墙体保温技术进行应用的过程中，可以通过无机发泡保温板等相关材料的使用，对保温节能的效果目标进行全面的实现。

3.4门窗方面

在工民建工程项目当中，门窗是导致能量耗损严重的重要因素之一，因此，在进行门窗的设计过程中，需要将节能理念有效的融入其中，减少对于能源的消耗，在传统的门窗设计中，通常会使用到大量的玻璃，而玻璃门窗没有较强的保温效果，会造成极大的资源浪费。因此，我们从节能的角度出发，在进行门窗设计的时候，尽可能的减少玻璃门窗的设计，多采用铝合金材料，在适当的加入一些密封条，从而减少室内温度的消散，提升整个建筑的保温性能，在给人们提供一个舒适的生活环境的同时，尽可能的减少对于能量的耗损。

3.5风能源节能施工技术在建筑工程中的运用分析

大自然的风能使用在国外较为常见，随着我国不断深入研究，风能也在我国的发电行业取得了一定的成果。对建筑工程而言，风能属于一种随机性较强、利用效率较低的能源，随着科技的发展进步，现代建筑工程施工使用的电力设备会较多，对电能的需求也较大，而风能在绿化节能施工技术中使用的成本非常昂贵。其主要原因是当前的技术存在缺陷，大自然的风能虽然属于气流的流动，但是寻常的气流运动根本无法提供有效的能源要求，所以存在诸多供应。

3.6照明方面

在工民建工程项目当中，照明会消耗大量的电力资源，所以在进行工民建工程项目的施工建设过程中，应当尽可能的选择自然光照节能材料。就比如在施工中使用幕墙，加强对于自然光的吸收，然后将吸收的光线反射到室内，减少对于电能的消耗，而且多利用自然光还能够对眼睛起到一定的保护作用。

结语

通过在工民建工程项目的施工过程当中施工节能施工技术，能够有效的减少对于资源的耗损，降低施工所需的成本，而且还能够减少工程项目施工建设所需的时间，为我们国家建筑行业的发展提供持续的动力。

参考文献：

[1]杨翔，周明.试论工民建中的节能施工技巧及工艺[J].建材与装饰，2018（5）：30.

[2]马叶朋.基于节能降耗的工民建施工技术研究[J].建材与装饰，2018（2）：29.

[3]高红丹.节能技术在工业与民用建筑工程中的运用[J].中外企业家，2018（1）：143.

论文作者:龙兵兵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ebde3ac0a80b330c38543e98.html