# 模板施工技术在建筑施工中的应用论文_张华

中联世纪建设集团有限公司 江苏海门市 226153

摘要：近年来，随着城市化进程的加快，大量房地产项目得到立项和施工。在实施房屋建筑的过程中，经常需要用到的一种技术就是建筑模板工艺，这种施工技术极大地促进了建筑业的发展。在实际应用过程中，建筑模板工艺能够有效提高建筑整体施工效率，同时还可以提高施工质量，另一方面，建筑模板工艺技术还可以有效降低建筑施工的成本，从而实现良好的施工效果和经济效果。当前，各大建筑工地大部分都根据实际情况科学应用建筑模板工艺，并用以弥补传统施工方式的不足，从而有效提高建筑施工的整体效益。

关键词：模板施工技术；建筑施工；应用

一、模板施工技术简介

第一，模板工程事先准备工作。在进行模板工程施工前，施工人员应按照施工计划对工程做好准备工作，通过事先测量好的数据，为模板的后续安装工作打好坚实的基础，以此保障整个模板工程的质量。并且，在实际的模板工程中，施工人员要在施工前夕特别注意一下以下几个方面。首先，施工人员应及时清理施工面上的杂物。施工面上的不清洁物往往会延迟到后期模板工程的施工进度，并且对安装环节造成很大的影响，因此，在实际的模板工程准备工作中，施工人员要仔细检查施工模板的各个细节部位，对其进行彻底清理。其次，脱模剂的使用量也是影响模板工程质量的重要因素。脱模剂是作为固定模板的重要材料，是大多数工程所使用的施工粘合剂。在使用脱模剂对施工面进行涂抹时，要严格把控脱模剂的使用量，保证均匀涂抹。

第二，对于模板的配置上，建筑模板工程施工人员也要重视。在控制模板配置力度方面，不仅要确保建筑模板的稳定性能，还要保障模板强度，避免因模板强度不达标造成的工程失误，以此来为后续施工工作打好坚实的基础。在实际模板工程施工时，施工人员应根据施工要求，对照施工图纸规定的各项数据对工程模板进行控制，针对一些结构简单、技术含量较低的模板，施工人员可直接对其进行构建。除此之外，房柱与施工断面以及其整个支撑的系统并不能严格按照图纸上的数据进行配制，因为图纸上支撑系统的尺寸往往不同于施工的基本规定。对于那些结构复杂，并且施工过程繁琐的模板构件，施工人员应采取科学合理的测量方法对其进行测量，以此确保配置出功能、尺寸均达到规定标准的工程模板。

第三，所有的准备工作完成后，施工人员便可以正式对模板工程进行施工。在施工过程中，施工人员应通过设计图纸并结合管理人员制定好的施工工序进行作业，施工顺序一旦打乱，便会造成整个施工过程崩溃，会大大影响模板工程质量。施工人员在进行模板施工时，首先对垫层和基梁进行模板构建，其次是构建房柱模板，在进行梁模板的构建，最后是构建楼板模板等模板。

第四，在模板工程完成后进行的拆除模板工作。每一个建筑模板工程完成后都要进行拆除工作，拆除工作是整个模板工程中最重要的环节。在模板进行完验收工作以后，不仅要对模板工程进行浇筑混凝土的工作，还要对浇筑后的混凝土进行养护工作。不同结构的模板工程所使用的拆除强度也大不相同，对于房柱和墙壁的拆除，往往不用考虑拆除强度。但是对于顶梁模板的拆除工作，其拆除强度不可高于二分之一，在对梁底进行拆除时则需要百分之七十五的拆除强度。

最后，要不定期观察模板工程，对其后期所出现的缺陷和问题进行修复，加强后期养护工作，模板后期修复保养工作直接影响到后期工程的施工安全与施工质量，因此，施工方应加强对模板后期的保养力度。

二、分析模板工程施工技术控制的要点

1、做好建筑工程施工的准备工作

就梁板模板而言，其在施工过程中，大多采用现浇的模式，而在施工过程中，不论是设备还是材料，都要求相对较高，在进行梁板模板的现浇施工前，需要将相关准备做好，避免在施工中伴随影响施工进程进而造成质量降低的现象发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在材料的相关准备中，首先要保证模板的清洁度，保证模板拼接中的牢固度。第二，在选取支架的时候，要使得其相配于同模板，严格做好对支架的相关检查措施，使得其质量得以保证，最大可能的预防不良事故。在模板的选择中，要结合实际需求来做好相关措施，要严格依据施工图纸对施工现场做好相应的环境探查，然后结合具体施工工艺进行合理的工艺工序设计，使得施工资源能够得以合理的优化，要严格落实好各个环节的检查措施，使得合理的施工方案能够切实落实，使施工结构能够符合相关质量标准。

2、模板施工质量的监管

就梁板模板的现浇施工而言，其质量可以说和工程质量息息相关，因而，就施工单位而言，在每个环节，都要动态控制和管理好模板质量，并且，建筑工程施工也是施工技术的关键组成部分。在施工之前，需要就相关施工材料设备准备好，并管控好其质量，从而使得其和施工标准做好相应的符合，编码好各个基础工程，要依据施工工序将各项工作做好严格的落实。在施工过程中，要将现场管理工作做好，竣工之后，要结合考评工作做好相关准备，在整个过程当中，要不断加强监管力度，尽最大可能的控制施工质量。在施工过程中，注意以下质量控制点。（1）浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、碗扣件是否松动。浇筑混凝土前必须由模板支设班组设专人看模，随时检查支撑是否变形、松动，并组织及时恢复。（2）所有接缝处加粘海绵条。（3）上墙前仔细检查脱模剂是否涂刷均匀。（4）认真执行自检、互检、交接检“三检”制度。在验收时，模板验收重点为控制刚度、垂直度、平整度和接缝，特别应注意外围模板、柱模板等处轴线位置正确性。并检查水电预埋箱盒、预埋件位置及钢筋保护层厚度等。

3、模板配模技术

适当地进行配模是对一般建筑构件的要求，在绘画它们的实体构件时应当依据设计的图纸进行，想要制作模板就必须根据实体尺寸进行，对实体所占据的尺寸进行计算时要根据实体与图纸的比例进行。有关的规范要求是在配置建筑部件模板时必须遵守的，按照自己的意愿随意进行是错误的做法。制作模板时可以使用计算机进行，这样不但可以大大减少人力的浪费，还能在一定程度上使模板配置的准确性提高。

4、模板工程的后期拆除

在一个模板建筑工程完工之后一定要进行必要的拆除工作，这是工程中最重要的一步。在模板进行完验收工作以后，要对模板的工程进行浇砼和砼养护工作。后期模板工程施工拆除时对不同的结构要使用不同的强度。比如说对梁、墙壁、柱板等不用考虑控制强度，直接拆除就行了。但是，顶梁模板拆除要使用50%的强度，而拆除梁底要使用75%的强度。最不能忽视的是模板的后期修复保养工作，因为模板后期修复保养工作对之后的使用安全有很重要的影响。

结束语

建筑模板技术是一项操作要求较高的技术，只有在精密的操作下才能确保这项技术的顺利应用，在使用的相关环节中，总会收到外部因素的干扰。合理地利用这项技术对于降低建筑成本，提高建筑工程的质量意义重大，因此建筑部门要加大这项技术的推广力度，投入更多的资源来研究和探讨这项施工技术。

参考文献：

[1]沈俊.关于建筑模板工程施工技术的应用分析[J].建材与装饰，2019（04）：24-25.

[2]杜海艳.房屋建筑模板工程施工质量控制与防治[J].居舍，2018（32）：119.

[3]洪艺山，杨阳，石浩，鲍玺.建筑模板工程中主体模板施工技术的运用[J].住宅与房地产，2018（22）：155.

[4]安全员专业知识与务实[M].中国环境科学出版社，2010，6.

[5]赵文龙.主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用[J].科技与创新，2017（1）：155-157.

论文作者:张华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eccab21462766ac40ab0174f.html