# 房屋建筑工程节能施工技术的探讨论文_吕世亮

南京明辉建设有限公司 江苏南京 212200

摘要：随着现代化的不断发展，科技创新也随之发展，我国的房屋建筑工程也得到了快速提高。节能施工技术在房屋建筑工程施工中的应用对工程建设单位而言意义重大，其能够最大限度地控制建筑工程的施工成本，节约大量的资源消耗。文章研究了节能施工技术的应用,提出了节能施工技术所带来的作用和效率。

关键词：房屋;建筑工程;节能;施工技术

1房屋建筑工程节能施工的原则

1.1尽量选择节能材料

施工人员在对房屋建筑工程进行节能施工时，节能材料的选择非常重要，会直接影响到节能的效果，所以房屋建筑工程节能施工应尽可能选择使用节能材料，比如选择门窗封条时，应尽量选择具有节能作用的封条材料。另外，在对墙体和屋面进行施工时，应满足材料隔热保温性能的同时，还应具备节能特性，尽量选择玻璃棉以及聚氨酷材料。在工程施工中，还应减少实心粘土砖的使用，多使用节能型的空心粘土砖和高粉煤灰混凝土，提高节能效果。

1.2严格执行节能规范

房屋建筑工程节能施工必须严格按照节能规范进行施工，也是保障施工质量的重要前提。首先，对建筑施工过程中产生的余热和废热等，应严格按照节能要求进行回收，尽可能地使用地热、太阳能等可再生能源，减少不可再生能源的使用，减轻对环境的损害和减少资源浪费。其次，应尽可能使用人工照明技术，充分利用自然光，多使

用高效耐用的灯具，实现节能的目的。

2房屋建筑工程节能施工技术的应用

为了房屋建筑工程节能技术得到有效地发展，必须要对其进行全面地考虑，尤其是它的作用和原则，一足要首先考虑。策略和实践必须要有效率，为此我们可从如下几方面进行有效分析:

2.1墙体节能的节能施工技术

墙体节能施工的施工过程是极为重要的，必须要进行严格系统地分析，还要进行有效地实践。通过对传统墙体的节能施工过程和技术进行有效地分析，空心砖的施工在墙体工程中是最为重要的，它的利用价值是无限的。为了发挥空心砖的施工墙体的重要作用，我们要对其进行全面系统有效地分析。但是，在施工过程中不免有些不好的影响，和一些需要注意的问题存在，比如空心砖完整性不够，墙体出现了裂缝等问题，还有一些经常被我们忽视的问题也在不断地产生。为了让这些问题能够得到有效地解决，我们必须要对施工技术进行严格地把关，必须按照首要阶段实行的图纸进行严格有效地实践，而且还要对施工人员进行严格地操作实训，避免一些操作问题的出现。在房屋建筑工程施工技术中，墙体节能技术必须要得到良好地保障，让其作用得到有效地发挥。

2.2在对房屋的施工过程中，必须要节能施工

普通墙体的外墙砌筑要以整砖方式施工，但是大多数施工单位都选用空心砖砌筑，有些墙体上留有洞口的位置，也需要用空心砖外砌，但是有些施工单位为了外墙通党风的问题会采用不凿洞的方式。

2.3房屋墙体的保温施工

对于提高房屋墙体的保温隔热性能，施工单位会通过对保温层的加强来进行施工，无论从外墙还是内墙，各有各自的优势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但外墙的保温确实比内墙效果要好，所以要想保温效果好，必须要选择合理的方式，但一足要在确保质量的前提下，进行施工。

（1）在房屋建筑施工之前，要有严格的施工设计方案，为了提高房屋建筑的保温性，可依据设计要求来进行相应的施工步骤和方式。

（2）施工单位在对墙体进行施工时，一足要保持墙体的整洁，对其进行相应的处理，为了提高施工的质量，施工单位需要对各环节的粘接情况进行严格的检查，并采取相应的措施。

（3）施工单位对墙面进行施工时，可能会出现一些常见的问题，比如墙面受到撞击，抹灰和材料都有可能收到损害，必须要在第一时间进行修整。还有就是要对防潮进行处理，可在墙体涂防水材料，一足要等到表面干燥之后才可进行下一步施工。

（4）在对房屋墙体抹灰的时候，施工单位需控制一足的量，等到底层表面强度符合要求，才能开始下一层施工。施工单位在抹灰时，需要做好保湿养护措施，但是不能用水冲洗，施工单位需要避免出现振动或撞击情况，以确保砂浆硬化强度符合施工的标准与要求。

2.4墙体保温的节能施工技术

随着社会经济的不断发展，人民生活需求也在不断增加。在房屋建筑工程中，墙体保温节能施工技术是重点，必须要得到加强。还得从系统的角度出发进行探讨加强方法，主要就是墙体的保温程度，分别从它的保温工艺和安装中进行加强。在房屋建筑工程节能施工技术中，安装工程也是非常讲究的，无论从内侧还是外侧，两者都有利弊，保温系统和保温目的都没有太好的效果，所以还是要慎重考虑安装工程这一重大任务。

2.5门窗安装的节能施工技术

要想让节能施工技术得到很好地发挥，必须要有严格的要求。安装是非常有讲究的，因此门窗的选择工作是很重要的。在选择时，主要还是看它的材质，既要有效果，而且保温性能也要好的，这是我们进行选择时要关注的重点。安装的过程也是不能忽视的，一足要严格把控，一些普通的性能较差的门窗在安装时，其质量就会发生变化，严重时就会发生变形。门窗与四周之间也是相互连接的，要做好衔接工作。如果处理不好，最后就会导致安装失败，会引发一系列的问题，所以门窗安装的节能施工技术一足要严格要求。

2.6屋面保温的节能施工技术

如今，节能施工技术在房屋建筑工程中无处不在。在屋面保温的施工中，要想让其发挥效果，在选材方面保温材料一足要谨慎。在屋面节能保温材料的选取中，可供选择的余地还是比较广泛的。为了让屋面保温起到作用，选用的材料一足要良好的节能保温效果。材料选取完之后，接下来就是施工阶段，浇筑的施工方式必须要选择好。通常施工单位都会采用“反铺法”进行浇筑，采用这种方法主要是它在防水和保温上有很好的效果，虽然它的成本会比其他浇筑方式要高，但是坚固效果是非常突出的，能让屋面进行较好的防水和保温。还有一种就是现场浇筑，它由多种材料组成，虽然两种都有好的效果，但是反铺法还是比较受欢迎。所以，为了让屋面保温节能起到作用，一足要从长远的角度去考虑，即使成本较高，为了人民的生活得到好地保障，也要用好的施工方法。

3结束语

在房屋建筑工程施工中具有非常大的能耗量，而且在建成之后的使用中也会产生大量能耗。在我国建设环境友好型、资源节约型社会的今天，施工企业须要严格以房屋工程的实际情况为根据并用应用先进的节能施工技术。在房屋建筑工程施工中存在着较大的节能空间，只有合理地选择和应用保温材料和节能施工技术，才能够实现建筑工程施工节能的目标。

参考文献

[1]胡梦婷，聂雅慧.工民建建筑工程中节能施工技术的应用解析[J].江西津材.2015(10):64.

[2]周保府．房屋建筑工程施工中的节能技术分析[J]．门窗，2015（9）.

[3]荆昱皓，荆明慧．房屋建筑工程节能施工技术初探[J]．中国新技术新产品，2015（05）.

论文作者:吕世亮

论文发表刊物:《江苏科技报》2016年12期

论文发表时间:2017/4/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ecfb831e96a81047d1b13b6d.html