# 公共建筑设计中的绿色建筑设计研究论文_陈宇亮

摘要：目前大众生活水平上升，不管是对居住环境，还是对能源和资源的需求量都在不断上升。在这样的情况下，对于公共建筑来说，因为在工业化经济之下受到生产需求以及城市化的影响，各类建筑材料损耗严重，甚至还出现了铺张浪费的现象。虽然运用绿色建筑设计的基本理念不能有效改变公共建筑不应用水泥钢筋的格局，但是却可以在先进工艺和材料的作用下将其打造成为一个低碳、环保、节能的建筑产品。因此，在该类建筑设计过程中将绿色设计理念应用进去需要得到更多人的关注与重视。本文对公共建筑设计中的绿色建筑设计进行研究。

关键词：公共建筑；绿色建筑设计；设计要点

一、概念和特点

1、概念

绿色建筑设计理念是最近几年大众非常重视的一种新型的设计观念，它主要强调在进行建筑设计及施工的时候必须要以尊重自然环境和客观规律为前提，在确保基本设计的过程中，达到和自然之间协调发展的境地，以此最大程度上将能源消耗降到最低，提升资源的使用效率，降低对于环境的污染，实现建筑的绿色环保，确保人与自然之间和谐共处。在我们的地球上自然资源是非常有限的，而人类在发展过程中却一味地过度消耗，使其资源面临枯竭的境地，这些都会直接作用到未来人类的发展之中去，比如现阶段环境恶化给全球气候带来了非常恶劣的影响，所以构建一个绿色节能的生存环境已经迫在眉睫。

2、特点

在对公共建筑进行绿色设计的时候必须要先从立项就开始进行考虑，包含设计、建设、运营等阶段，全部要实现资源节约与降低能耗。比如保温节能的设计、原材料的采买以及各个配件的加工制作、现场的安装等等。依照工程实际的投资条件和环境，绿色设计通常有三个基本标准，即“三星”“二星”以及“一星”。总的来说必须要在满足基本功能的条件下，尽可能地利用可再生资源给大众提供高效、舒适以及实用的空间环境，最终实现可持续发展。

二、设计原则

1、降低环境污染和经济环保

①降低环境污染就是最大程度上在建筑施工的各个环节之中将建筑垃圾的产生量降到最低，并且将整个过程中的噪声控制到最小，以此降低给周围居民生产生活带来的影响。另外还需要降低水泥钢筋的应用，防止尘土给城市的空气带来重大污染，影响到大众的身体健康。在具体设计的时候需要将更多的绿色建筑元素理念运用进去，并重点强调在其建筑使用周期之中达到节能的效果，切实维护好生态环境。②经济环保就是要从宏观的角度上对整个工程的真实情况实施详细的评估和考察，通过合理科学的手段去开发和利用我们国家目前现有的一些生物资源，同时并使用因地制宜的基本理念确保建筑材料在运输之中的能源消耗，最好是使用环保效益强的绿色建材，进而将整个工程的经济成本缩减到最低。

2、综合运用和高度适用

①综合运用就是将一切能够利用的能源资源充分利用起来，在实现以人为本的同时还能够达到自然合一的目的，从始至终将与时俱进的原则运用到设计之中去，最终实现效益最佳的目标。依照每一个区域的真实状况去进行发展和满足地域文化传承的公共建筑，可以充分展现出来该类建筑之中的社会经济效益。②高度适用就是要将人文关怀充分展现出来，将建筑内部和外界的交流凸显出来，并致力于给人们营造出来一种安全、健康的居住氛围。最典型的一种表现就是防止玻璃幕墙产生过大的光污染，以此在绿色建筑之下实现经济与生态相互促进的良好发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、设计要点

1、控制好建筑形体

倘若要使单体的建筑产生相对比较优良的节能效果，就还需要将建筑本身的功能组合与空间关系相互结合起来，对建筑形体的设计进行全方位的考虑。对于一些相对比较方正的建筑一般其外表面积都会比较小一些，这种情况下非常有利于建筑在冬季进行保暖防寒，这在被动式节能设计之中是最为常见的一种方式，同时也非常通俗易懂，便于操作。通过对各种建筑形体面积与周长的比较之后发现，圆形和正方形的周长与面积比相对比较小一些，是一种非常理想化的建筑平面形式，同时也是节能效果最强大的一种建筑形体。建筑形体和平面功能布局以及建筑的造型有着极为密切的关系，如果知识单纯地对其外形进行控制也有可能会导致空间功能出现不合理、设计缺乏创意、不利于采光和通风、缺乏艺术性和技术性等相关问题，所以这就必须要依照前期已经确定好被动式设计方式，依照建筑所在地的实际主导风向、气候特征以及可再生能源的利用情况，因地制宜地去进行建筑设计。这样最终设计出来的建筑才不会只局限在节能上面，还会充分展现出来相应的艺术性。一般其形体是在设计前期就需要综合考虑的一项重大问题。

2、体形系数

建筑的体形系数会直接影响到整体耗能情况，我们国家颁布的《公共建筑节能设计标准》之中明确指出，在寒冷地区其建筑的体形系数绝不能超过0.4，这一基本条文作为一项强制性要求充分展现出来了体形系数的重要程度，同时也给出了控制体形系数的基本作用就在于建筑体积一定，将外表面积当作衡量标准，其外表面积越大就表示其围护结构热量损耗就越大，反过来则亦然。在进行建筑单体设计的时候必须要充分控制外表面的面积，让建筑单体可以最大程度上缩减围护结构的面积，尽最大的可能去降低凹凸等一些不规则立面或者是太过复杂的建筑体形，使其体形系数保持在最低的范围内，最终提升其节能效果。

3、墙窗比和屋顶透明面积比

普通窗户以及屋顶的透明部分和外墙与屋顶相比较其传热系数要大得多，另外它的保温隔热效果也都相对比较差，只要外窗与屋顶透明部分的面积越大，空调的能耗以及采暖能源就会越大。在夏季的时候太阳辐射会直接通过这些透明材料进入到室内，然后增大室内的基本温度，以此这就增大了制冷的需求。针对这种情况就必须要将窗墙比和屋顶透明程度的部分面积比进行限制。由于公共建筑本身的立面要求比较美观、室内要求透亮以及形式要更加丰富，所以在节能规范之中就提出来了窗墙比以及屋顶透明程度部分面积比率的科学上限条件。在这类建筑之中其立面上不能大面积使用玻璃幕墙或者其他的透明材料，如果要建设出来玻璃质感的立面，还可以使用非透明性的玻璃幕墙，然后在玻璃的后面运用想用的保温隔热材料或者是直接运用普通的墙体，以此达到降低能耗的目的。

4、自然采光

在被动式太阳能利用之中自然采光是非常重要的一项组成部分，在运用自然采光之后能够最大程度上将人工照明的能源消耗降到最低，也可以有效降低因为灯具发热所导致的空调能耗。在具体进行设计的时候建筑必须要迎合最佳朝向去进行布局，以此给采光带来更好的条件。在一些公共建筑空间之中对于采光的需求并不高，比如全民健身馆、综合性的体育馆以及剧院等等，所以在设计这类建筑的时候就可以直接将其放在北面；对于一些白天使用频率相对比较高，并且严重依赖自然采光的公共建筑则需要将其放置在南侧，比如文化馆、图书馆以及综合性的服务楼等等，这就是一种遵循最理想的南北侧窗采光的重要方式。

结束语：

总的来说，在公共建筑设计的过程中除了要加强对基本实用性需求的重视之外，还应该要保证设计的合理性，加强对各项能源的高效利用，重点强调建筑的环保、节能和低碳效果，最终实现达成环境与经济发展相适应的有效关系。

参考文献：

[1]涂林峰. 探讨建筑设计中绿色建筑设计理念的整合应用[J].低碳世界，2017（28）：206-207.

[2]张晓建. 建筑设计中绿色建筑设计理念的运用分析及研究[J].江西建材，2017（5）：20-21.

论文作者:陈宇亮

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed012f0e7c51324c7689d80f.html