# 关于建筑电气安装工程与土建工程的施工配合的研究论文_王贤明

杭州中兴房地产开发有限公司 310012

摘要：随着现代化技术的不断发展，新型的结构与工艺也逐渐被投入到了使用中。本文针对建筑电气安装工程与土建工程的施工配合进行了简要阐述。

关键词：建筑电气工程；安装工程；土建工程；施工配合

电气安装工程质量的高低直接影响着建筑物的整体安全，以及建筑物在投入到使用以后的效果。在实际施工中，影响工程质量的关键的因素之一就是施工的配合，所以说就必须要引起足够的重视，这样才能够保证建筑电气安装工程与土建工程的施工配合好、效果好。因此在实际施工中要主动与土建施工企业进行全面的沟通，及时发现问题与解决问题，从而保证建筑工程的顺利进行。

1 做好施工前期准备的配合工作

建筑工程是一项比较复杂的系统性工程，主要是因为建筑工程中包含了许多的内容，如排水、土建以及电气安装等。因此在实际施工过程中，如果不能实现有效的相互配合，就会严重影响建筑工程的质量与使用寿命。而在整个建筑工程中，电气安装工程是十分重要的组成部分之一。在实际中建筑电气安装工程与土建工程之间的联系是十分紧密的，因此就要求电气施工人员要严格做好土建工程项目的设计工作，并针对实际情况，提出有关于电气技术的要求，以此为基础增强两者之间的合作关系。所以说，在此过程中就要求电气施工人员必须要具备一定的专业能力，这样才能看懂土建工程的施工图纸，也就可以在现场的施工中确定电气设备的合理位置。这主要是因为土建施工人员在进行施工中都是依据施工图纸进行工作的，因此在安装电气设备的过程中，就必须要与土建图纸联系在一起。此外在建筑工程的开始阶段，电气施工人员要与土建施工人员共同探讨，找出合作的内容，并根据合作的内容制定出详细的工期计划，同时还要合理分配好工作的时间，这样才能保证施工的顺利进行。电气施工人员还要了解好土建工程中的基本结构，并针对现场的实际情况，分析电气安装工程与土建工程施工之间是否存在矛盾。如果发现存在矛盾，就必须要针对矛盾点与土建施工人员进行沟通，加强配合，相互适应，以此来提高资源的利用率与工作效率［1］。此外在建筑电气安装工程工作开展以前，还要求电气施工人员要充分做好准备工作，如技术上的准备与材料上的准备等。这样才有助于在实际施工中与土建施工实现紧密联合，提高施工的进度。

2 做好电气工程自身的技术管理工作

在对建筑电气工程进行施工以前，要严格检验工程项目的图纸，还可以借鉴一些其他的图纸，来对比出施工图纸中存在的问题，从而提高施工图纸的专业性。此外在进行电气工程技术施工管理的过程中，由于施工技术出现问题会直接影响到建筑工程的质量与施工的工期，所以为了保证建筑电气安装工程的顺利进行，就必须要优化设计方案，及时对其进行调整。同时为了保证资金的科学利用以及降低建筑工程的成本，制定科学的施工计划就成为了极为重要的问题，而且通过进行科学化的施工还可以有效提高施工的效率，保证资源的合理利用。

3 做好施工过程中的配合工作

对于土建工程施工来说，由于施工量相对较大，因此在要求上也比较严格，一旦出现返工或是返修的现象，就会产生大量的费用，这样也就造成了施工材料、资金以及能源上的损失。而且当出现返工与返修现象时，就会破坏掉建筑工程中的二次防水系统，这样也就直接影响到了工程的质量。因此在实际中，就必须要严格遵守施工的要求以及设计图纸，做好各类管线的预埋工作。除此之外，还应当要保证一些基础类固定件的预埋工作。同时电气施工人员还要做好与土建施工人员之间的配合，严格检验施工中所预留出的空洞以及钢管的尺寸等是否满足技术的要求。简单来说，其实是在进行基础施工的过程中，就要求电气施工人员要做好与土建施工人员之间的配合，监督与及时检验土建施工，遵守相关的施工要求，保证将施工做到有计划与有针对性。

4 做好建筑结构工程之间的配合工作

在电气安装工程中，电线管暗敷是一项十分重要的工作之一，并占据着电气安装工程中的关键位置。同时对于电线管暗敷来说，要求是十分严谨的，否则会影响下一道工序施工，因此在实际施工中，必须要严格按照施工的要求进行施工，这主要是体现在了浇筑混凝土上等等。因此就要求电气施工人员与土建施工人员之间要积极配合，全面合作，促进电管暗敷工作的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.1做好地面与楼板之间的配合工作

在建筑工程中室内的管线以及地面上的管线等都要保证在混凝土地面浇筑之前就要敷设好，同时还要做好地脚螺栓以及开关柜等的安装工作。在此过程中，应当要格外注意接线盒以及灯头盒与模板之间的密合工作，同时还要保证在盒子的内部中塞满锯末等物质［2］

4.2 做好梁柱之间的配合工作

在电气安装工程中，由于施工环境的不同，因此就存在许多不同的施工方法。当面对在施工现场浇制梁柱的时候，就必须要严格遵守暗配管法来施工，同时还要保证穿线管等要在混凝土浇筑之前就安装完成。

4.3做好墙体砌筑之间的配合工作

在对墙体砌筑进行施工的过程中，首先要做到的就是保证开关、插座盒等电气设备标高要以土建的 50 线为准来确定。其次是在进行暗配管的过程中，保证电气设备的管线布置要美观、切槽均匀、深度符合要求。最后，则要在房间内保证电气设备在安装上严格执行规范的要求。

4.4 做好混凝土浇制之间的配合工作

在进行混凝土浇制施工以前，要结合施工图纸与相关规范要求进行线盒以及管子的安装施工，当发现电气设备与钢筋等在位置上存在矛盾的时候，应当要先整理好钢筋，只有在电气设备全部安装完成以后，再根据相关要求调整好钢筋的位置。其次在需要的位置上安装一些钢筋，以此来保证施工的顺利进行。

5 做好装饰配合的工作

装饰配合与上述几点是完全不同的，内线的安装工作是安排到墙面装饰以后完成的。但是在此过程中，需要注意的是在墙面装饰工作完成以前，要提前做好所有可能会损害墙面装饰层的工作。如做好预埋、预留等工作。同时还要检查好暗配的管路，以便于在发现问题的时候，可以及时采取有效的措施进行补救。另外在涉及到与墙面装饰相关的工程时，要严格根据墙体的龙骨结构进行。具体施工如下：首先要固定好主吊顶的龙骨，其次是要敷设好钢管，并保证在与龙骨较近的地方进行敷设，同时还要保证将管线也敷设到主龙骨上，完成接线盒以及电缆电线的安装工作。最后还要在安装次龙骨以及上面板时，预留出接线盒。在砌筑隔墙以前，还要与土建施工人员进行核实，确定各项管线的正确安装。在进行抹灰施工以前，则要求电气施工人员要根据墙体上的水平线确定所有的预留孔洞，在确定无误后再进行箱盒的安装工作。

6 做好智能电气之间的配合工作

做好基础工程之间的配合工作必然是十分重要的，但是为了保证建筑的使用功能，在实际施工中首选就必须要保证建筑工程的质量，这样才能够为住户提供一个舒适安全的生活环境。因此在实际中，在安装智能电器的过程中，就要求施工人员与土建人员之间要相互配合，提高工作的效果。此外这一类电气需要经过一段时间的调试与审核以后才可以投入到使用中去，而对于弱电线路的安装工作来说，则要在所有的土建工程施工完成以后才可以进行安装工作，尤其是针对消防与智能控制工程来说，在进行施工中必须要优先完成，而对于用一些墙面的粉刷以及吊顶灯工程则需要尽快完成。

其次在建筑工程中存在一些电梯工程。而在建筑中电梯的影响也是十分重要的，因此在实际中，就必须要确立好电梯的相关设备，并确立好电梯的尺寸以及位置。此外土建施工人员还要根据建筑工程的实际要求来制定出科学的电梯设备尺寸与井道等，这样才能保证建筑工程的使用质量。

7 结语

综上所述，建筑电气安装工程与土建工程之间的施工配合工作是十分紧密的，它不仅影响着建筑电气安装工程的质量，还关系到整个建筑工程的质量。因此就要求电气施工人员必须要具备一定的经验，这样才能了解建筑工程，从而提高建筑工程的工程质量。

参考文献：

［1］李双全． 浅谈建筑电气安装工程与土建工程的配合施工［J］． 城市建设理论研究（电子版），2014（21）：3379 － 3379．

［2］邓怀智． 郗艳梅． 设备安装工程与土建工程的施工配合策略浅析［J］． 河北工程技术高等专科学校学报，2010（04）：84 － 85．

论文作者:王贤明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed8f1c73a49f7f8bcdc4bfb9.html