# 提高变电运维操作安全性的管理策略刘飞论文_刘飞

摘要：在新时代背景下，我国经济水平逐步提高，电力企业的发展得到了人们普遍的关注。为了满足经济的发展需求，推动社会生产，需要从全社会的角度做好电能的供应，保障电力供应的稳定和安全。电力系统的运营和运维技术有十分密切的联系，要推动电力系统的发展，必须对变电运维技术的应用进行全面研究。本篇文章主要描述了变电运维存在的主要隐患，并对于解决运维隐患的主要方法方面发表一些个人的观点和看法。

关键词：变电运维；安全性；管理措施

引言

城市的不断发展和建设加大了输配电线路的复杂程度，加大了变电运维管理的难度，如何在确保电力系统正常供电的基础上进行运维已经成为科学技术人员重点研究的对象。挖掘和掌握变电运维管理中的危险点成为提高变电运维工作效率和安全性的关键，预控措施的提出和实行需要建立在危险点原因的挖掘之上，变电运维工作人员需要在实际工作中注意总结经验，不断挖掘问题所在，为确保变电运维工作质量提供基础信息。

1电力系统变电运行安全风险管控的重要性

变电运行工作涉及到的安全面非常多，只有常态化开展全覆盖的安全生产风险管控，提高工作的制度依从性，才能够避免重大安全生产事故的发生，提高整个电力系统运行的经济性、稳定性、可靠性和安全性。但是，随着变电站设备的更新换代，综合改造工程，扩建工程增加，生产管理系统的深度应用，变电运行的施工现场管控难度增加，操作量增大，运行人员需要应付大量繁琐的基础性工作，很容易在变电运行工作的过程中出现懈怠情绪，导致思想松懈，在执行任务的过程当中，出现一些错误的操作或危险的行为，为变电运行安全风险管控带来一定的隐患。

2变电运维存在的主要隐患

2.1变压器操作存在的隐患

对于变电运维工作来说，其在精细性层面有着非常高的要求。但凡工作人员出现了任何疏忽，都有可能造成失误产生。轻则会造成设备故障，重则会导致系统完全瘫痪。通常情况下，由于变压器造成的负面影响主要包括两类，其一是在进行切合操作的时候，会导致电压过剩的情况产生，使其绝缘性能受到影响。其二是如果持续提升其空载时的电压值，则会使得变压器资本的稳定性受到影响。

2.2倒闸操作存在的隐患

一般来说，设备分别是运行状态，热备用状态，冷备用状态，检修状态。而通过倒闸的方式，主要是对系统本身的运行方式予以调整，切换至其他状态。根据相关规定可以得知，则进行倒闸操作的时候，必须严格执行操作票制，并展开监控。然而，由于其操作十分复杂，因此在进行操作的时候，经常会有问题产生。一般来说，最为常见的问题便是操作票填写失误，从而造成状态切换无法达到预期。如果问题严重，还有可能导致火灾产生。

2.3外部原因导致的问题

变电站内的设备虽然处于室内环境中，但整个变电系统的大多数线路、变压器都处于室外的自然环境中，自然环境因素在一定程度上能够导致变电系统出现故障，甚至导致瘫痪情况。例如：大规模降雪对变压器、线路的影响；大雾天气导致变压器处于高湿度环境，导致变压故障；雷雨天气，空旷的环境下容易引发雷击现象；大风天气可能导致杂物缠绕高压电线导致短路和起火；小动物筑巢、鸟类粪便、啮齿类动物的啃咬都有可能导致变压器、高压电线的故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3加强变电运行安全管理措施

3.1建立健全变电运维管理制度

在变电运维管理过程中，制度的完善十分重要，完善的变电运维管理制度应当包括管理标准、管理措施、管理流程、考核制度、奖惩机制等多个方面的严格规定，是变电运维管理工作人员的工作基础，划分和落实每个工作岗位的工作内容和责任，使工作人员明确自身责任，从而提高变电运维管理质量和效率，因此制度的重要性不言而喻。电力单位应当积极进行变电运维管理制度的建立和健全，为变电运维工作质量和效率奠定基础。关于制度的建立和健全，电力单位可以参考优秀兄弟单位的制度和规定，根据国家电力相关标准进行制度的优化，根据实际工作中存在的管理问题进行漏洞弥补，提高制度的科学性、有效性和可行性。

3.2变电设备操作安全风险辨识与管控

(1)变电运行技术人员要收集每一台设备的型号、操作方式、安装位置、历史故障信息等数据，并将所有的操作指南形成准确的变电站现场运行规程。保障操作人员可以按照相关的指引与规范，进行变电设备的准确操作，提高整个作业的安全风险受控等级。(2)变电设备操作是一个以人为本的作业过程，值班负责人必须在派工前对监护人和操作人的精神状态进行确认。人员的疲惫、情绪低落会直接导致精神不集中，容易造成唱票、复诵失误，如果双保险未能发挥作用，就会直接导致误操作，后果不堪设想。因此，为了防止人员因为精神不佳造成操作失误，应对整个操作形成一套规范性的行为规范，包括操作走位确认、操作双方的交流关键词汇、手指动作的规范、设备操作方向的指示与确认。(3)管理人员还要建立相应的监督机制与管理机制，对于操作人员的具体操作行为进行一定的监察，并通过远程控制系统以及智能监控系统，对操作人员的操作行为进行监督，及时发现操作人员的错误操作行为，进行纠正与预防。

3.3提高变电站操作人员的操作能力

变电操作是一个非常强大的工程位置，它更注重专业技能和长期积累的工作经验。然而目前变电站运行中的专职工作人员较少，其中大部分是兼职工人，有些人没有进行严格的培训。他们是变电站操作的中间位置，但他们对电气技术的理解并不全面，不清楚变电站运行中的故障点，故而容易影响变电站运行的质量。同时，有些人缺乏认真负责的精神，使他们不愿意承担变电站操作的责任，造成变电站运行易出故障，极大地影响了变电站的运行质量。因此，区域管理人员应根据实际情况及时为员工提供相关技能培训和思想教育，以提高变电站操作人员的操作能力和职业素养。

3.4做好设备维护工作

对于变电运维工作来说，其目的主要是保证所有设备都能够正常完成运行工作。所以，在实际管理的时候，理应将重心前部放在检修和维护方面。其一是定期展开巡视，对于所有可能导致隐患问题出现的部分都要予以关注，坚决不能放过，及时找出其中存在的相关影响因素，经过商讨之后，选择最具针对性的处理方式。而如果当前设备正处在运行的状态之中，则需要认真观察，不断提高巡视工作的实际频率，确保设备的整体运行质量能够达到规定要求。其二则是定期展开维护工作，并对于一些老旧的设备展开更新。所有设备都有着固定的使用周期，当其使用周期超过规定年限时，功效便会大幅度下降，同时设备的安全性以及可靠性也无法达到预期。所以，运维人员理应对此予以充分重视，合理记录每一个设备的购买时间，明确其使用期限。同时还要对所有设备展开测试，如果发现有任何设备存在隐患，则需要停止其继续工作，及时调整。若是问题十分严重，无法继续使用，则需要立刻进行更换。

结束语

综上所述，电力系统变电运行安全管控是一项系统的工作，只有从全面的角度去分析，发挥人的主观能动性，动态调整管控方式的适宜性，才能够提高安全管理的整体效果。因此我们不但要加强对于变电运行安全管控的理论研究，还要不断提升安全管控的可操作性和时效性，做到有风险、可预控、风险变化及时调整措施，把一切事故的源头扼杀在安全管控的摇篮里。

参考文献

[1]刘博,张亚廷.变电运维管理中危险点及预控措施分析[J].山东工业技术,2019(09):185.

[2]梁海兰.浅谈变电站值班员的运行管理提升策略[J].南方农机，2018，49(11)：202.

论文作者:刘飞

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed92a5e81e716c8219d8ba77.html