# 节能降耗措施在电力工程输配电线路中的应用练文论文_练文

摘要：我国是一个人口大国，对电力的需求量较大，因此，电力行业的发展对我国的市场经济起着至关重要的影响。在市场的行业竞争中，推升经济效益是企业的首要目标，为了最大化地追求经济效益，企业在提升供电水平的同时，还应该注重节能降耗技术的发展。合理地运用节能降耗技术，不仅可以优化资源配置、节约成本，还与环保节能的可持续发展理念相切合。本文对输配电线路中节能降耗措施进行分析。

关键词：节能降耗；输配电；线路

1.电力输配电线路中节能降耗技术的意义

在对电力进行传输的过程中，如果前提是在直线模式上，就要将配电的消耗量逐渐降低，并在此基础上提高电力传输的效率。例如：在对高层楼房进行施工的过程中，相关的施工人员要对供电室与电气井连接的情况进行深入性的分析，只有两者之间距离相对比较近的时候，才可以在很大程度上缩短电线的长度，同时也可以对电源采用有效的方法进行合理化的控制，使所输出的电流也在逐渐减少，这样一来可以有效降低对电量的损耗。除此之外，对于比较重要的供电设备来讲，例如：变压器、发动机等，都具有较强的负荷电流，而且这些设备在输出的过程中，就会产生一些丝毫不起作用的电流，在无形中增加了消耗的程度，使配电系统中的电功率得到了有效的改善。

2.在应用节能降耗技术时出现的问题

2.1电力设备部件的选择不合理

电力输配电线路本身具有复杂性，它是由多种带有电阻值的元器件组合而成的，这导致在电力输送过程中必然会对线路造成一定的损耗，为了改善对线路的损耗情况，应在线路中应用节能降耗技术，但是在选取电力设备部件时，没有进行合理、科学的选型，导致无法实现降耗和节能的目的，因此在选择电力设备部件时应该全面的对设备结构或者设备使用范围等因素进行考量，以更好的实现降耗节能的目标。

2.2电网管理的制度有待完善

为了更好的实现降耗节能的目标，应该对电网进行科学、合理的规划，但是在实际的电力系统输配电线路中，由于供电部门人员的专业技术水平有限，导致电网管理制度的规划不完善，当电力线路发生问题时，工作人员无法按照相关的制度对事故进行有效的处理，无法达到降耗节能的目标。

2.3电力输配电线的管理还需加强

输配电线路易受外界天气因素的影响，例如遭遇雷电天气时，雷电由于自身带有巨大的能量容易造成输配电网的损坏，不利于实现线路的降耗节能。因此供电部门应该做好对电网的维修、防护工作。此外修建电网具有一定的危险性，某些供电部门对线路的防腐蚀工作做的不到位，导致电线的使用年限缩短，增加了配电线路的损耗，因此供电部门对电力输配电线的管理还有待提高。

3节能降耗技术在电力输配线路中的应用

3.1对配电线路水平不断改进

为确保电力工程输电配电线路的运行，电力企业应对配电线路水平加以改进，为达到这一目的，企业可对电网中导线截留水平予以扩大，值得注意的是，在具体操作中企业应对导线截面合理控制，应尽量选择大小比理论截面大小高到1～2级导线，这种导线使用寿命相对较长，可在一定程度上节约投资成本。基于这种情况下供电企业可利用架空绝缘导线，这类导线优点显著，一方面可促进线路运行可靠性的提升，通过架空绝缘导线的运用可避免因其他因素所导致的短路问题的发生，使停电次数大大减少，提高线路的有效性。另外架空绝缘导线还可使线路杆塔结果得到简化，使线路材料有效节约。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2控制好配电线路的质量

从某一角度来讲，设置配电线路必然需要考虑的一个因素就是环境条件、环境因素，因此在实际的配电线路架设时，要同电力工程的具体情况相结合，对环境条件进行考虑，对合适的原料和器材进行选择，这样才能够使电力系统安全性和稳定性得以保障。比方说，在对绝缘器材进行选用的过程当中，需尽量地避免应用到陶瓷绝缘子，而需把硅橡胶的绝缘子放在首选中。这是因为，相比于陶瓷绝缘子，硅橡胶的绝缘子所具备的性能更佳。与此同时，由于很多用户不会将太多的成本投入到电线设备中，因此作为相关的检修人员要加大力度维修线路，在第一时间处理发现的问题，防止对配电线路产生不利的影响。另外，若配电设备缺乏运行的相应条件，或者设备已处于老化状态，要在第一时间将其更换，防止出现更严重损失。还有，可采用配电网结构优化的策略来使配电网质量提升，使供电安全性得以保障。比方说，摒弃以往放射性的配网结构，而采用环网结构。最后，要做到以下几点：第一，对工程的施工质量进行控制。第二，防止出现施工问题。第三，对双电源供电的方式进行采用。第四，要实时的检测运行中的配电线路，解决好第一时间发现问题。尤其是在出现恶劣天气前，应强化巡视。

3.3做好相关线路的设计

对于输配电线路损耗来说，线路设计的合理性对于其具有比较大的影响。在实际的应用过程中，线路中的电损过大，往往与线路设计不合理之间存在着密切的关系。对于输配线路设计来说，应当加强对施工现场的勘查工作，取直截弯，确保输配电线路能够直线运输，减少线路的长度，从根本上来降低输配线路中的电阻和损耗。在设计的过程中，应当减少线路中的弯曲、折回等设计，尽可能地确保线路的直线性。对于线路损耗来说，导线的横截面积也具有比较大的影响，因此在设计和施工的过程中，应当尽可能地增加导线的横截面积，采取一次投资，长期受益的理念，能够有效地在日常的输配电过程中节省大量的投资。在应用的过程中，可以通过将导线的横截面增加2级，通过这种方式对于降低线路中的损耗具有比较大的帮助，特别是在输配电线路的寿命内，一般情况下输配电线路可以应用10年之久，随着时间的延长，其节能降耗的效果会非常显著。此外应用绝缘导线也可以达到节能降耗的效果，目前这种技术在实践中取得了比较好的节能降耗的成果，特别是高空架设绝缘线路的方式，一方面提高了输配电线路的安全性，同时也减少了线路自己的干扰，提高了输配电线路设计的灵活性，对于降低电力企业的成本具有积极的意义。

3.4做好无功配置

对于输配电线路中存在的无功电流，应当做好无功配置工作，从而提高线路的电压，降低线路中的线损。在具体的应用过程中，可以对无功设备进行相应的优化，确保线路中的电压符合使用的要求，同时选择合理的无功补偿方式和容量等，从而确保电压处于稳定的状态，这对于确保线路的安全，减少线路的损耗具有重要的帮助。無功配置设备，能够根据输配电线路的使用规律，考虑负荷用电情况，在不同时段进行针对性的调整，实现对线路中有功功率的合理配置。

4 结语

电力系统的操作流程相对复杂，当今社会的经济发展迅猛，因此对电力应用提出了更高的要求。现阶段我国电力运行最主要的特点就是运行效率低下，消耗较多，这无法适应社会多元化的需求，一定程度上能够阻碍社会的前进脚步。电力行业在改善节能降耗的技术应用过程中，能够全面优化线路配置，降低输送过程中产生的损耗情况，这样大大避免了电力资源浪费的情况，同时也降低了事故的发生率，对我国的经济发展做出了重要的推动。

参考文献：

[1]林康，电力输配电线路中节能降耗技术研究[J]自动化与仪器仪表，2018，12（2）：62-64.

[2]周波，电力输配电线路中的节能降耗技术分析[J].通讯世界，2014，11（22）：209-210

[3] 李绍峰.高压输配电线路节能降耗技术与运维探讨[J].中国战略新兴产业，2017（40）：64-65.

[4] 刘坚.刍议高压输配电线路节能降耗技术和运维工作[J].科技与创新，2016（05）：143.

论文作者:练文

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eda75de0fb60e2030e040f34.html