# 浅谈小型水利水电施工技术中存在的问题论文_陈宇

滨海县水利建筑工程总公司

摘要：水利水电工程与我们生活息息相关，其可以有效的防止洪涝等自然灾害，还可以在绿色环保的基础上将水力转化为电能从而改善人们的生活质量。经过长期的发展，水利水电工程已逐步的成为我国经济发展的有力支撑和重要组成部分。本文将对小型水利水电施工技术中存在的问题进行分析研究，以期为水利水电施工管理提供参考。

关键词：小型水利水电；施工技术；施工图纸

引言

因我国的自然资源分布不均衡，导致枯水期和丰水期各地水利水电状况明显不同，甚至还会出现干旱和洪涝等自然灾害，也会给人民的生命财产带来巨大损失。基于此，为了保护人民的生命和财产安全，国家已投入了大量的人力物力修建了如三峡大坝、葛洲坝等具有一定规模的水电站。在很大意义上改善了自然资源分布不均的状况，预防洪涝等自然灾害给人民的生活带来的影响。我国水利水电站是依照装机容量进行划分的，有大、中、小三种类型，因地质等相关因素的影响，小型水电站多数建在乡镇农村等地区，其对我国中西部地区偏远山区的水利水电站发展起着重要作用。

一、水利水电工程施工技术的含义

水利水电施工技术在施工进程中起着至关重要的作用，其主要是通过综合工程设施的运用把水能转化为电能的施工的过程。在水利水电施工中经常用到的设备有发电厂房、机电设备、水电站引水系统等，随后借助于引水系统将水库中那些高水位的水资源引到厂房中。再利用水对水轮发电机组产生推动进而生成电能，之后电能经过变压器进行升压，随后经过开关站和相应的输电线路，将电能输入电网。

二、施工图纸与施工技术密切相关

在施工进程中图纸是必不可少的，其是对施工前提条件、施工地的自然环境等相关情况进行调研了解后所做出的规模定位、工程预算、施工技术等。施工图纸影响着施工进程的各个环节，如施工的质量要求等。必须严格依照施工图纸要求的技术标准进行施工作业。在水利水电工程开工前必须对施工图纸做全面了解，图纸中的技术要求部分中最为关键的，更是施工技术所遵循的标准。也可以这样理解，施工图纸中对于技术的把控直接影响着施工技术质量。在不同的地域环境中，应采用因地制宜的技术措施，如针对断层、褶皱等不同类型的地质结构，在施工中对技术的要求也各有不同，所以应杜绝简单的“以偏概全”的施工技术方法。在施工进程中必须严格遵照施工图纸进行水利水电施工，否则就有可能发生不能按时竣工等这样的问题。再者，在进行水利水电工程施工前也须对图纸的技术可操作性进行研究。虽然图纸是在充分掌握自然规律的前下设计出来的，但是也需要具备实际的可操作性接受实践的检验。所以工程施工方在看到图纸后应进行开工前的必要考察，以防止在施工中出现不必要的技术问题。也就是要对图纸进行细致的审查和可行性的研究，若发现问题需要及时与有关单位沟通协商解决，确保图纸与施工技术的一致性和可操作性。

三、在水利水电工程中施工人员产生的影响

因水利水电站工程具有非常强的专业性，在施工中对工作人员的技术及综合素质的要求都很高，因此施工人员对工程质量起着至关重要的作用。首先应让工作人员树立正确的观念，不能因小型水利水电工程较小而不重视施工流程和技术标准，应真正做到“小工程大对待”。要从根本上认识到在小型水利水电工程配备技术人员的重要性并让其发挥应有的作用，保证工程施工正常进行。还要加强对专业技术等人员的管理，建立岗位负责制确保责任到人，施工相关人员树立起主人翁意识，才能让其充分的展现自我价值。其次，在小型水利水电工程施工中要强化对员工专业技能的培训。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着国民经济的不断提升，人们对生活质量的要求也越来越高，故此小型水电站在乡镇居民生活中作用越来越大。在实际运营中，多数的小型水利水电站均是由民营资本出资构建，无论是工程建设中还是投产后的管理运营均是以利益为重，往往不重视对员工专业素质的要求。恰恰员工的专业技能化水平直接对小型水利水电站的实际利用率产生着巨大的影响，所以应注重对员工专业的技能的培训。可以邀请具有专业技能且具备实践经验的的专家或者工程师对员工进行培训，解决员工在工作中遇到的难题。具有特殊专业性的工作应持证上岗，尽量减少安全技术问题的发生。例如：负责安全的人员须具有相关资质证书；施工技术人员须取得等级证书等。小型水利水电站虽规模较小，但也关系着城乡居民的生活质量，只有人员具备专业技能才能避免问题的发生并做到防患于未然。最后要根据水电站所处的地理环境和人员的综合素质等因素来确定培训内容及培训方式，以求收到良好效果。

四、专业检修与施工技术的关系

在水利水电站的运营中施工技术与后期维护起着至关重要的作用。再好的施工技术也需要专业的维护检修才可确保水电站的长期性使用。在小型水电站的实际运营中因其规范较小产品量不大，当工程投入使用用，管理者往往忽视了对水电站定期的进行维护检修，导致设备等年久失修无法创造出更大的经济价值。设备定期进行维护检修才能保证水电证持久的正常运转，所以应该派专人负责设备的维护检修。在进行维护时应指派专门人员做好检修记录，还要起到监督作用，检修时发现问题应予以及时解决。还应加大技术的创新力度，在总结以往正确的管理经验的同时引进国内外那些先进的维护方法，不断的加强水电站的管理革新，研究出适合小水利水电站自身特点的维护检修模式，以保进水电站持久的健康使用并为居民生活创造出更多的财富价值。

五、引进先进的自动化技术、鼓励技术研发创新

在水电站的施工中引进自动化技术是水利发展的大趋势，更是实现可持续性发展战略的重要途径。这种观念也要应用于小型水利水电站的建设与运营中，万万不可因水电站的规范较小，产能低而忽视了先进技术的引用。在水电站的建设中包括建筑厂房、发电动力装置等一些相关的配套设施，施工技术包含着上述设备的安装、调试等。在小型水利水电站的建设中引进先进的自动化技术可以及时有效的记录下水电站的各种运行数据，可为以后水电站的扩建及产能的提升提供有力的数据支撑。水利水电施工单位可鼓励技术创新，增加对科技的投入。要拿出一部分资金专门用于科技研发和技术改革，并从中拿一定比例的资金用于激励那些改革创新的先进员工，以此激发员工的创新积极性，让先进的自动化技术在企业运行中发挥其应有的价值。还应加大对技术及原材料的创新研究，依据水电站项目的施工特点，拿出一定的资金，对技术进行革命性创新对专题项目进行研目进行深入探究，以确保与施工计划一并实施。水电施工单位还要加强与高等院校、科研院所等的合作，及时组织员工进行新技术的学习，并大力引入高科技人才，大力度开展对施工工艺开发和新材料、新机具等的研发与创新。

结语

综上所述，施工技术在水电站的施工及生产效能中发挥着至关重要的作用，尤其对于小型水利水电站而言，其作用更是不可替代的。在施工中，对施工技术产生影响的因素众多，应从最开始的施工图纸进行把控，还要提高技术人员的专业技能和综合素质，确保工程保质保量的完成。为了保障小型水电站可以长期有效的正常运转发挥其价值，要定期对其维护检修，确保设备正常运转。水利水电站的建设是一项民生工程也是可持续发展的重要途径，要注重引进先进的技术和鼓励科技创新研发，以保证我国水利水电技术长期保持领先水平。

参考文献：

[1]吕艳辉.水利水电工程施工技术及管理分析[J].城市建设理论研究（电子版），2016（27）：83-84.

[2]张晓悦，郑军.小型水利工程施工现场质量管理的改进[J].科技资讯，2017，15（02）：69-70.

论文作者:陈宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/edb168afb5b37ab20ea42594.html