# 电力调度运行安全风险及防范策略论文_赵建利 赵建国

电力调度运行中会面临各类风险，及时有效的解决能够保证电力调度运行活动的有序开展，可以通过制定安全运行制度，构建统一的电力调度模式；预防人为调度故障，保证电力调度管理的效果及实施调度人员培训，避免安全隐患问题的发生等方式，降低各类不良问题发生率，更好的发挥调离调度运行管理的价值。

一、安全风险的研究意义

电力调度作为保证电网安全运行的重要环节，要求技术人员很好地管控一些存在安全风险的环节，最大程度上减少事故的发生，提高电力系统的运行可靠性。电力调度中的安全风险管理是对电网可能受到的安全隐患和潜在风险来说的，包括：风险的分析、识别和控制等方面。要想改善电力调度的效率，提高电网运行的安全性，就必须了解影响安全风险的各种因素，并且建立可行的处理方案，及时解决存在的安全风险，阻止风险继续扩大。

二、电力调度运行中所存在的风险

1管理风险

先进的电力调度设备与管理设备对电力系统运行的安全性、稳定性具有积极影响，但是电力调度系统的管理工作并没有得到有效的改善，在实际运行与管理中依然存在诸多的问题，为电力调度工作埋下严重的安全隐患。例如，管理人员技术能力不达标，无法对电力调度故障进行正确分析，故障处理不及时，故障处理策略缺乏科学性与合理性，减低电力系统维修质量。当电力调度出现问题时，管理人员仅是通过远程调控方式对电力调度中所存在的问题进行处理，并没有到故障现场核实，减低故障处理质量。部分工作人员缺乏安全意识，未对电力调度工作起到足够的重视，降低电力系统运行的稳定性与安全性。

2安全风险

在电力调动工作中存在诸多安全问题，例如工作人员技术不达标、设备零件老化破损等均会诱发安全故障。因电力系统检测过程，所检测的信息会出现一定的误差，导致电力系统维修工作缺乏准确性、可行性，并没有对已老化、破损的设备进行维修与更换，从而引发安全事故。除此之外，电力调度运行环境也会对电力系统带来一定的负面影响，例如风化、潮湿、光照、腐蚀等均会对电力设备带来不同程度是损害，降低电力设备的使用寿命。

三、电力调度运行中的风险防范策略

1降低操作失误率

操作失误作为电力调度中的常见问题，主要是由于人员缺乏责任意识、错误的操作习惯所导致的，需要电力企业从调度人员的责任意识与风险意识入手，严格落实凭证上岗政策，聘任有相关资格证的人员开展电力调度与管理工作，确保电力调度人员与管理人员具备专业的电力调度能力以及管理能力；定期对工作人员进行安全风险培训工作，提高工作人风险防范意识，端正工作人员工作态度，严格按照电力调度管理的各项规章制度开展各项管理工作，并定期对员工工作内容进行抽查，防止员工日常工作中的不良习惯对电力调度的工作造成不必要的影响。

2防范安全事故

为降低安全事故的产生，需要对电力调度现场做好安全事故防范工作，提高对调度运行方式的重视。开展电力调度工作需要将气温变化、负荷预测、调度需求作为控制依据，对电力设备在实际运行中所产生的问题进行逐一分析，针对电力调度运行过程中所存在的问题做出不同的应对策略。若电力调度工作中出现特殊情况，调度人员应从实际情况入手，科学制定安全事故处理预案，有效降低安全事故的发生率。电力调度人员开展电力调度工作时应坚持稳定性原则，遵循电力运行的客观发展规律，对电网运行方式进行科学调整，提升电力设备运行的稳定性与可靠性，及时了解电力系统的运行情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3减少对设备运行的不利因素

首先在采购电力设备时，需要严格按照相关的标准进行采购，在采购时还需要审视设备的安装、操作说明，在使用的过程当中要对设备进行合理的检修。随着科技的进步，设备的自动化水平也在不断提升，为了适应技术的变化，电力调度设备也需要进行相应的升级，保证行业的进步。并不断推动不同地区使用统一化的设备，对老化的设备进行及时更新。还需要对电力调度的外部环境进行改善，保证工作人员在良好的环境内工作，并采用人性化的方式进行管理，合理分配工作量，避免工作人员的工作量过大导致工作效率降低。

4完善管理体系

完善的管理体系是电力调度运行平稳的重要保证之一，并且对电力行业高效平稳地发展。在制定电力调度制度时，需要把安全管理放在制度的首位，保证电力调度的安全性。其次，还需要针对不同的问题，制定科学的制度，避免管理制度的生搬硬套，避免出现内部的矛盾。还需要做好电力调度的监督，避免制度得不到落实。

5制定突发情况的应急策略

受到环境的干扰和设备自身老化的影响，电力系统在运行过程中，是一定会受到外界因素的干扰的，这就会导致电力系统会出现一些突发情况，比如刮风、下雨等问题，都会影响到电力调度的安全运行，造成大量的经济损失，影响到人们的生活，严重时，甚至会造成人员伤亡。因此，电力调度部门必须要针对可能面对的问题和突发事件，制定合理的应急策略，保证问题出现时，工程人员和调度人员能够迅速做出反应解决问题，通过快速的抢修和补救，让电力调度系统在最短的时间内就能够恢复运行。电力部门还可以定期组织演习，加强不同部门之间的协同，有效提高大事故的解决能力。尤其是城乡电力系统中。需要组织人员，对电网进行巡视，抓捕和处罚破坏电网的人员。由于电力系统是十分庞大的，单独依靠巡视很难阻止对电网的破坏行为，需要制定严格的惩罚制度，并对相关的制度进行宣传。

6制定突发状况应对策略

突发状况是电力调度运行中无法规避的一种现象，例如天气骤变、自然灾害等均会对电力系统的正常运行带来极大的威胁，若不能及时对其进行处理，危害将会进一步扩大，严重影响到人们的正常生活，甚至威胁到人们的生命健康、财产安全。为此，电力企业应针对电力调度运行中常出现的突发状况作出相应的预防策略，全面落实设备检测工作，防止电力运行设备在电力运行中出现突发状况，安排工作人员定期对电力系统进行检查，确保电力设备的运行质量，延长电力设备使用寿命，尽可能降低出现问题对电力系统的影响。

7加强电力系统的技术投入

为了保障主网能够在安全稳定的状态下运行，需要相关工作人员根据整体设备的实际运用需求改善技术。一般需要加大自动化设备的技术投入，从而降低系统运转过程中发生风险的几率。主网和相关设备运转指挥过程中，首先需要相关工作人员检查、分析设备的实际情况，明确其中存在的问题和故障。其次，深入分析问题，有效完善故障，并以此为基础实施电力调度管理。在电网系统不断改善的情况下，需要更新、完善相应设备，以保障设备能够满足电网系统正常运行的需求，从而为有效应用电力调度管理模式打下坚实基础。

结束语

电力调度对于电力系统的稳定性影响很大，如果出现问题，就会影响系统的正常运行。因此，需要从设备的选购开始，就采取严格控制，保证电力系统设备的质量，并采用人性化的管理方式管理相关人员，并组织人员学习，提高人员素质，从而提高调度工作的质量。制定合理的政策，保证调度的工作效果，维护电力系统的稳定运行。

参考文献

[1]刘勇。增强金融服务实体经济能力的思路与对策[J].中国经贸导刊，2017（36）：54—57.

[2]陈耿。电力调度运行中的安全防范措施思考[J].建筑工程技术与设计，2018，（16）：2379.

[3]乔海曙，杨蕾。论金融供给侧改革的思路与对策[J].金融论坛，2017，2（109：）14—20.

论文作者:赵建利 赵建国

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee67aa45c203174fd7804fa7.html