# 暖通空调技术发展探究论文_王永祥

摘要：随着经济的加速，我国的建筑业得到了迅猛发展。暖通空调新技术成为建筑领域里的重要议题之一。暖通空调的产品得到了广泛的应用，由此而带动了暖通空调新技术和新材料的发展。我国暖通空调业在保护建筑环境的前提下，遵循节能、环保和可持续发展的原则，根据国家的能源结构来不断调整战略，创造了不同地域特点的暖通空调发展技术。本文对暖通空调技术发展现状与趋势进行了分析。

关键词：暖通空调；技术发展

引言

随着暖通空调的普及，暖通空调控制技术在应用过程中主要存在能源消耗过高和空调的环境质量低、能源技术控制效率不高等问题。暖通空调技术控制人员应当运用适宜的新型技术，加强技术监督和技术创新，提升高层建筑暖通空调优化控制技术的质量，满足人们对住宅采暖通风的高标准要求，进而促进未来建筑业的发展。

1.简述暖通空调控制系统

1.1暖通空调控制系统的设计

暖通空调控制系统主要包含室内通风、室内采暖和室内空气调节这三个主要部分，简称暖通。暖通空调控制系统主要包含供水系统和空气处理系统两大部分。根据空气处理设备的设置情况将暖通空调分为集中系统、半集中系统和局部机组的全分散系统；根据集中式空调处理的空气来源将暖通空调控制系统分为封闭式系统、直流式系统和冷源设备的混合式系统。设立暖通空调的控制器应当以合理设定建筑物的房间温度为前提，为空调系统能够准确及时地实现房间温度的有效调节提供便利条件，进而实现温度值的有效设定，实现对建筑物室内温度的有效影响，促进暖通空调系统的能源消耗的降低。由于运行的暖通空调存在控制时间延迟的问题，因而暖通空调的控制信号往往不能够实现及时地传达。技术人员采用广义的暖通空调控制系统的预测控制能够高效解决暖通空调控制信号的延迟问题，增强暖通空调系统的运行效率和运输质量。随着暖通空调运行环境的也不同改变相应的发展方向，引进网络神经技术降低外界环境对建筑物室内空调系统的影响。

1.2暖通空调结构及特征

1.2.1暖通空调结构

顾名思义，就是其每个环节中的组成部分。不要小瞧了每一个环节，缺少其中一部暖通空调工程都难以进行下去。暖通空调设施繁琐而复杂，主要包括通风型装置、调温型装置及采暖型装置等，且整个暖通空调工程是建筑工程中的重要组成部分。因此，发展暖通空调工程，对优化居民日常生活环境、促使人们生活更加绿色生态化都具有重要意义。

1.2.2暖通空调特征

在现实情况中，建筑工程中，暖通空调工作占着绝大部分的比重，这也说明了其重要性。做好暖通空调的节能减排设计，既能将楼内的热度、温度及湿度合理分配和调节大小，又能提高人们的生活质量。绿色生态、节能减排，是暖通空调工程的特征概括化，做好暖通空调工程有着广阔的市场发展前景。

2.现阶段我国暖通空调发展的概况

随着国民经济的迅速发展，我国的建筑行业也在原有的基础上取得了突破性进展，暖通空调技术作为整个建筑行业中的重要组成部分，各种各样的新产品、新材料、新技术也应运而出。一般来讲，暖通空调业以节能、环保、可持续发展原则为主，与国家能源结构战略相匹配，在保证建筑环境的卫生及安全时，还能第一时间满足人们的居住要求。按照暖通空调技术在我国应用的实际状况来看，其技术主要包括以下几个方面：第一，供暖技术。在暖通空调技术中，供暖技术主要包括分户热计量的实施、低温地板辐射供暖、区域供热供冷及分布式冷热电联供技术。第二，通风技术。暖通空调在实际应用中，针对一些类似传染病医院、夏热冬冷的住宅，都需要较好的通风技术。第三，暖通空调与可持续发展能源。顾名思义，所谓的可持续发展能源主要是指太阳能、自然风、光伏技术等，以此来达到建筑节能的目的。第四，燃气空调。燃气空调作为暖通空调中的一种，在实际应用中，主要是指住户使用燃气蒸汽联合循环来达到室内冷热温度的控制。第五，空调通风系统和设计进展变风量、交水量系统：分散式个别空调；住宅空调方式；新风利用（如独立新风系统、新风空调机等）、蒸发冷却技术应用。第六，模拟与分析技术、智能控制暖通空调能耗模拟、能量分析；建筑自动化技术；暖通空调与智能建筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.暖通空调发展技术简述

随着建筑业的发展的速度，暖通空调技术发展也非常快，目前可以概括为供暖、通风，室内环境质量，燃气空调，蓄能技术，可持续发展能源技术与暖通空调，节能环保设备的开发，空调通风系统和设计进展，模拟与分析技术、智能控制，施工安装和运行管理和制冷技术等十几个方面。暖通空调发展的根本原则是“节能、环保、安全，可持续发展”，以在不同的领域和空间制造不同特点的暖通空调产品。在此重点介绍几种常见的暖通空调技术的应用。

3.1供暖和通风技术的应用

供暖技术目前有区域供热制冷和冷热分布式冷热电联供技术，主要应用在分户供暖热计量，供暖系统的改造，地板辐射供暖，新型散热板供热方式上。通风技术一般用在住宅通风、公共空间的通风和工业通风等场合。根据需要，通风的范围又可以分成局部和全面通风。根据工作动力的性质，分为自然和机械通风。

3.2对室内环境质量的测量

如何对室内环境质量进行测量，这是目前国内外共同探讨的热点问题。暖通领域研究出的专业检测仪层出不穷，对检测环境质量包括热舒适度、室内空气的品质（散发污染物的影响）等发挥了重要作用。

3.3科技创新促进了能源技术的发展

可持续发展战略把能源技术与暖通空调、再生能源的利用、回收技术、建筑本体的节能和被动式建筑紧密地结合起来。

3.4大力开发节能环保设备

中国需要物美价廉的低位热能、土壤热源的热泵和高效节能设备。生产企业要以可靠的质量和良好的信誉立足市场。

3.5空调通风系统的种类

通风形式主要分为局部和全面通风。空调通风设备的种类也层出不穷，其中包括分散式个别空调，变风量、变水量系统，置换通风及相关系统研究和应用，住宅空调方式，新风利用、蒸发冷却技术应用。在不同的场合和环境中，根据不同的情况选择合适的空调通风设备和空调系统。

3.6模拟与分析技术、智能控制

随着人们对生活水平要求的提高，人们对生活用品追求的是现代化和智能化。暖通空调和人们的生活密切相关。暖通空调能耗模拟技术，建筑自动化技术和暖通空调与智能建筑已经走入大众的生活。轻轻移动鼠标，所有测控参数的调整与控制、控制过程的实时趋势、历史趋势及供暖流程画面都可以呈现在控制中心的计算机大屏幕上。现代化的暖通系统可以实现了供暖锅炉给煤、送引风、给水等系统的自动控制、自动监视及供暖温度的智能设定。

3.7空调制冷技术

目前空调制冷技术的研究应用得到飞速进展，新型制冷型、天然制冷剂、含氯氟烃制冷剂替代物和新型制冷循环系统产品不断地更新换代。

在建筑市场日益竞争的激烈形势下，暖通空调技术的发展也突飞猛进。在产品不断地追求现代化和多样化的同时。要注重学习国外的先进技术，并重视对国外先进技术的引进。特别是在节能、环保、绿色等先进概念，对暖通空调设计提出严峻挑战。

4.结束语

随着我国建筑业的迅猛发展，暖通空调新技术成为建筑领域里的重要议题之一。暖通空调的产品得到了广泛的应用，由此而带动了暖通空调新技术和新材料的发展。我国暖通空调业在保护建筑环境的前提下，遵循节能、环保和可持续发展的原则，根据国家的能源结构来不断调整战略，创造了不同地域特点的暖通空调发展技术。

参考文献：

[1]邢金成，孙燕.暖通空调系统节能环保技术[J].房地产导刊.2015，（1）.

[2]任海平.对建筑环境控制与暖通空调的探讨[J].民营科技.2014（07）：218.

论文作者:王永祥

论文发表刊物:《基层建设》2016年8期

论文发表时间:2016/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee90078da8f1b6e08bd42cdc.html