# 高含硫气田含硫污泥处理与处置工艺比选论文_向恋

中原油田普光分公司 四川达州 636156

摘要：高含硫气田在生产过程中不可避免地会产生大量的含硫污泥，如果不及时处理会对工艺装置运行安全造成危害，也会对污水处理指标造成影响。根据《国家危险废物名录》（2016年），含硫污泥需按照危险废物HW08类管理，在处理含硫污泥时会占用大量场地，如果处理不当会造成环境污染。目前国内外处理污泥的一般方法有：焚烧法、生物处理法、溶剂萃取法、化学破乳法、固液分离法等。为了消除含硫污泥的危害，高含硫气田需探索出技术成熟、工艺简单、环保经济、可资源化利用的无害化处理与处置方法。为处理处置含硫污泥，某气田征集了国内多家固废处理处置单位提出的较成熟的工艺路线，结合气田含硫污泥产生的部位、频次、产生量、处置现状及场地等情况，总结出了调质机械脱水技术、热解（干馏）技术、水泥窑焚烧利用技术、干化技术等４种处理处置技术，并进行了工艺比选。

关键词：含硫污泥；处理；处置；比选

引言：对于较为分散的含硫污泥产生点，选择撬装热解工艺不定期开展现场减量化处理。对于水处理站产生的含硫污泥，在现有工艺末端增加调质机械脱水设施、干化设施，并开展水处理工艺优化研究和技术实验进行验证。通过实验分析，得出化学药剂＋压滤，固废热处理，破胶＋压滤＋干馏，造粒＋盘式干化4种工艺比较适合含硫污泥处理。

1.含硫污泥来源及性状

含硫污泥主要来源于含硫天然气开采、天然气集输、采气污水处理过程。在开采过程中，含硫污泥主要来源于高压气流携带的少量井底岩屑、粉尘、单质硫颗粒物，压力变化导致析出的单质硫颗粒，在集气站容器、设备、管线中的沉积物以及工艺要求添加溶硫剂后的反应产物；集输管道在清管批处理过程中，清管球将管线内壁硫化铁粉末、缓蚀剂涂膜带入管线末端的堆积物；污水站污水处理过程中添加的复合碱、除硫剂、杀菌剂、缓蚀阻垢剂、混凝剂、絮凝剂等药剂的反应产物。这些固体物质混合后成分复杂，伴有恶臭等刺激性气味。高含硫气田含硫污泥有4类，分别是各产出水处理站清池、清罐的底泥，管道批处理的清管残液，集气站计量分离器、火炬分液管等压力容器开罐清理的底泥，冲砂产生的底泥，产生量约500t／a。主要性状为半固态的黏稠污泥，含有机物、油和单质硫等，其中，PH值为6～9，硫离子含量约25mg／L，含水率约80%～90%。实验分析，初步认定含硫固废中主要有机物是环烷基、烷基等双氮五环高分子化合物与硫化氢反应的产物，以及少量泥砂和单质硫，有特殊异味。

2.含硫污泥无害化处理处置方法比选

2.1调质机械脱水技术

调质机械脱水技术属于常规处置方法，主要为氧化除臭破稳和高效脱水减量，去除硫离子及单质硫含量有限，残渣仍为危废，调质药剂是关键，机械压滤脱水后减量一般在60%左右，综合处置单价约4000元，处置费每年可削减190万元左右。根据污泥特点，在调质机械脱水技术中，优选氧化絮凝剂＋压滤和化学药剂＋压滤工艺。污泥取自污水站，采用氧化絮凝剂＋压滤工艺处理，室内实验研究表明，经过氧化絮凝，污泥减量62%以上，减量较小且设备占地面积大。某气田属于山区，集气站面积有限，不适于现场环境；化学药剂＋压滤工艺采用化学或生物除臭，室内实验化学除臭过程为15min，生物除臭过程为25min。该工艺与其他现有污水处理站“加药＋过滤”工艺相似，可在原有工艺上研究优化，将排污池改造为加药搅拌装置，增加压滤、干化造粒设备各1台，直接购买调质除臭药剂或自行实验选配药剂，通过污泥低温干化造粒可减去75%以上的水，产生的残渣可委托具有资质的危废处理单位处置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2热解（干馏）技术

该技术在冀东油田和涪陵气田等的油基钻井液处理中广泛应用，主要加入除硫剂，去除硫离子，并通过热解（或干馏）除去大部分有机物、单质硫及水。该技术可建固定站，也可撬装，能实现固废减量约80%-90%％，残渣普遍能达到一般固废标准，尾气配套处理系统完善，可减少后续处置量，综合处理单价（包含污泥减量和残渣危废处置）约1200-2200元／t，处置费用可削减184～331万元／a。但残渣的一般固废属性难以取得认定，仍要按照危废管理，永久性设施一次性投资高。该技术有4家公司提出了4种处理工艺：溶蚀剂＋干馏＋固化，固废热处理，破胶＋压滤＋干馏，压滤＋管链式热解炭化炉。结合气田实际，筛选掉占地面积较大、减量低、除硫效果较差的工艺，分析可将具有撬装设备的工艺（如热解、破胶＋压滤＋干馏等）应用于集气站等的含硫固废处理及处置，根据集气站现场危废贮存量，不定期开展现场集中处置。溶蚀剂＋干馏＋固化工艺通过室内实验试制成功了具有除臭、溶解、降黏的ＹＨ－Ⅱ型溶蚀剂，能使污泥溶解分散，该工艺当单质硫含量大于3%时，用二硫化碳萃取预处理，加入催化剂无氧干馏可分解大部分有机物，需要连续处理，处理后的残渣需进行危废鉴别，占地面积较大，需单独建站。撬装式固废热处理装置主要由前处理撬、后处理撬及电控撬组成。前处理撬主要包括上料系统、热解析系统、除尘系统、冷凝单元等，热解析处理单元温度为550℃，热解析时间5～30min。后处理撬主要由油气冷凝回收系统、污油净化系统、污水处理系统、尾气净化系统等组成，处理能力500～2000kg／h。该工艺移动方便，占地面积小，可考虑集气站的含硫污泥处理，但处理后的残渣仍需按危废处置[1]。

2.3水泥窑焚烧利用技术

符合国家水泥窑协同处置危险废物、固体废物政策，无后患，是目前较为成熟的环保治理技术，但目前取得水泥窑协同处置危废资质的公司较少。湿式催化氧化工艺可实现减量40%。但需建设反应釜（30m2、高2.8m、投资300万），烧结的费用达7800元／t，经济效益较差。

2.4干化技术

针对干化技术提出了“造粒＋盘式干化”和“压滤＋桨叶干燥”两种处理工艺。造粒＋盘式干化工艺污泥减量85%，工艺简单、运行管理方便，但不能撬装，不适用于较为分散的集气站。但综合处置单价为158元／t，可削减处理费用374万元／a，设备投资约300万元，占地约40m2、高6m（含尾气系统），结合气田实际，作为采气废水处理末端设施，可考虑在采气废水处理站建设。压滤＋桨叶干燥工艺污泥减量达80%以上，减量效果好，工艺简单，但占地面积达100m2，无论是集气站还是污水处理站都受场地限制[2]。

2.5比选结果

通过以上分析结果，推荐化学药剂＋压滤、固废热处理、破胶＋压滤＋干馏、造粒＋盘式干化等４种含硫污泥的处理处置方式，结果见表６。其中固废热处理、破胶＋压滤＋干馏撬装式工艺可以用于集气站等较分散且点多的污泥处理，化学药剂＋压滤和造粒＋盘式干化工艺在现有的污水处理工艺上改造后适用。

结论

简而言之，综合考虑处理效果、场地条件和投资、运行成本，高含硫气田处置含硫污泥建议如下。首先，对于集气站较为分散的含硫污泥产生点，结合含硫污泥贮存情况，应选择撬装热解工艺不定期开展现场减量化处理。另外，对于水处理站产生的含硫污泥，应开展水处理工艺优化研究，比选在现有工艺末端增加调质机械脱水设施、干化设施的优缺点，开展技术实验，验证技术可行性、经济性，合理实现含硫污泥的减量化，降低后续处理工作量和成本。

参考文献：

[1]俞音，蒋勇军．废弃油基泥浆综合利用技术的研究与应用[J]．化学工程与装备，2019（11）：241－242.

论文作者:向恋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee9667cb726e86f3451a4aea.html