# 大型水利泵站机电设备安装和检修技术论文_孙燕

建湖县草堰口水利管理服务站 224000

摘要：随着我国经济的高速发展，各种基础工程设施建设越来越多，对工程建设项目的要求也在不断提高。在各种水利工程的建设过程当中，各种水利泵站机电设备的安装和检修是关键和难点，如果相关工作没有做到位，不仅会影响到水利泵站机电设备的正常运行，还有可能会造成安全事故的发生。为此，我将要在本文中对水利泵站机电设备安装和检修技术进行分析，希望对促进我国水利事业的发展，可以起到有利的作用。

关键词：水利泵站；机电设备安装；检修技术

引言

随着我国经济建设的高速发展，各种大型水利泵站工程建设越来越多。在水利泵站实际运行的过程中，各种机电设备发挥着非常重要的作用，对设备安装和检修工作往往有着比较高的要求。我国在大型水利泵站机电设备的安装和检修中往往会投入大量的人力、物力和财力，能够有效保证泵站的安全、平稳运行。为此，有必要对水利泵站机电设备安装和检修技术的应用进行细致而深入的研究。

1大型水利泵站机电设备的安装方式

1.1做好前期各项准备工作

在开展水利泵站机电设备安装工作时期，工作人员必须要履行好自身的职责义务，做好各项基础的准备工作。深入到施工现场，对工程项目进行更为细致化的分析，进一步的优化安装方案，全方位的掌控好机电设备的实际使用现状，让设备的安装工作可以更为秩序化的运行，保持一种良好且稳定的运行状态。除此之外，施工单位还需要以当前的实际性安装环境条件为基准，编制出更为合理化的安装方案，严苛的依照顺序开展一系列的安装工作，及时的处理好安装时期所产生的各类问题，更好的满足安装前期规划要求标准，切实的保障项目的安装品质。

1.2做好安装时期的质量控制工作

施工单位需要对施工时期的各类具体化要求进行分析，尽可能的优化各类的安装工艺流程。若其需要采取起吊的形式安装机电设备，那么就需要控制好安装的位置点，把其放置到水泵房的正上方位置，使得工作人员都可以更为迅速且便捷化的进行基础中心线的检查以及分析处理，就其在安装时期存在的偏差性问题进行更为细致且严苛的计算，把安装所产生的误差调控在相应的数值范围当中。另外，在安装机电设备时期，还需要完全遵守安装流程以及规划要求开展安装工作，秩序化的进行安装，在安装水管以及闸阀时期，需要使用更为合理且精确的方式，让其各个方面都能正确化的连接在一起，及时的找出其所存在的渗水漏水等的问题，第一时间解决其问题，防止其产生严重性的漏水事故。在实际安装时期，还需要及时且精确的检查安装的状况，以便于更为精确的发现其所存在的问题，并找出问题的解决措施，防止其产生更为严重化的安装事故。

1.3做好机电设备安装验收工作

在开展水利泵站机电设备安装工作之后，相关的工作人员必须要及时去验收设备，以便于及时的发现各类安装质量问题。只有验收达标的机电设备，才可以允许其继续进行使用，让其达到一定的标准。除此之外，还需要较好的调整电气以及水泵的参数数值，就起重所存在的开关机器设备进行调节，高效率的运行系统，防止机电设备在运行时期出现严重性的故障问题。在调试水泵时期，可以采用水拨动泵轴的形式，观察泵轴的运转状态。施工单位在调试机电设备时期，还应当严密性的检测整体的线路，防止其产生质量性的问题。

1.4泵组的同心度以及轴线度

在开展大型水利泵站建设工作时期，通常会使用各类不同厂家生产出来的电动机械水泵。不同厂家所生产出的设备性能会有着很大的差异，对电动机和水泵的联合作用发挥造成了不小的影响。为了有效提升泵组的工作质量，需要严格对泵组的同心度进行调整，认真测量电动机与泵两轴心的相对位移和偏移量，可以通过塞尺法、百分表法、组合测定法来对泵组的同心度进行调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆很多人都认为螺母和螺栓的连接是水泵站建设过程中非常不起眼的一项工作，但一旦在这些工作的开展过程中出现了疏忽的情况，各种螺栓和螺母不能有效安装到位，就会对机电设备的运行，造成非常严重的质量问题。在螺栓和螺母的连接过程中，应该对力度进行严格控制，如果拧得过紧，容易造成螺栓断裂的现象。如果拧得过松，就容易导致连接不到位进行出现设备振动的情况，对电机的实际使用效果，会产生非常大的影响。

2水利泵站机电设备的检修方法

2.1认真对电缆破裂的情况进行检查

在水利泵站机电设备完成安装之后，就应该及时对电缆线的破裂情况进行检修，保证其能够安全、稳定运行，降低设备运行故障率，延长设备的实际使用寿命。水利泵站机电设备的输送电源，在设备运行中，发挥着非常重要的作用，如果电缆出现了问题，就会直接导致机泵设备无法正常运行。因此，需要我们认真做好对电缆的检修工作。电缆线路的外皮强度往往比较低，如果在外力或者外部的刺激之下，就很容易发生破损的现象，这给电缆线路的安全运行，带来非常严重的影响[3]。因此，检修人员应该对电缆的实际情况仔细进行研究和分析，及时发现其中存在的问题，一旦发现问题，就应该及时安排对电缆进行检修，认真对电缆破坏的程度进行检查，在一定规范要求之下，需要检修人员严格按照程序安排各种检修程序，避免由于电缆损坏导致断电情况的出现，合理对其中存在的问题进行预防。

2.2认真做好对轴承漏油和异步电机的维修工作

在水利泵站机电设备实际运行的过程中，如果其中的转动部件出现了异常，就很容易导致漏油事故的发生，各种密封部件也容易出现损坏的情况，最终导致润滑油流出到设备外。在这种情况下，需要工作人员在对设备进行检修的过程中，利用铜线来代替轴承的端盖，避免设备出现严重的漏油现象。一旦异步电机在运行过程中出现问题，就应该及时停止电机的运行，避免出现更为严重的故障，并及时做好对系统的检查工作。在检修人员对设备进行检修的过程中，需要严格按照规范要求来开展工作，对电动机出现的故障进行仔细分析和判断，只有保证系统稳定运行，才可以提升系统的运行效率。

2.3认真做好对定子温度高问题的检修工作

在水利泵站机电设备的长期运行过程中，由于各种因素的影响，经常会出现超负荷工作的情况，这会造成更多问题的发生。如果电机长期运行于高负荷运行期间，其发热问题就会比较严重，难以保证机电设备安全、稳定运行，严重时会造成电机出现严重的损害。为了有效解决这个问题，就需要机电设备检修人员在对设备的检修过程中，及时对设备的使用情况进行监测，一旦发现电机温度的异常，就应该及时找寻原因，在故障原因得到彻底的排除之后，才允许恢复设备的正常运行。此外，还可以对设备加装状态监测设备，对设备的运行状态进行监测，在发现设备运行出现问题后，让相关人员更加及时进行处理，避免出现故障进一步扩大的现象。

结语：

随着时代的不断发展，各种水利泵站工程越来越多，对工程建设的要求也在不断提升。针对水利泵站机电设备实际安装过程中存在的问题，我们应该引起足够的重视，建立更加完善的安装和检修技术管理体系，最大程度保证水利泵站机电设备的运行效果。

参考文献：

[1]水利泵站机电设备安装及检修措施[J].房方茂.企业技术开发.2019（07）

[2]浅谈大型水利泵站机电设备安装和检修的技术措施[J].熊乃红.科技与创新.2017（24）

[3]泵站机电设备安装施工要点的相关分析[J].杨红千.建材与装饰.2017（48）

[4]大型水利泵站机电设备安装和检修技术[J].崔青松.海峡科技与产业.2018（08）

[5]信息技术在水电站机电设备安装过程中的应用[J].周武.水电站机电技术.2019（10）

论文作者:孙燕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eea0f548db46733017afd1a4.html