# 基于生态建筑设计原则及方法的探讨论文_胡超雄

广州市天作建筑规划设计有限公司 510000

摘要：现如今，建筑工程在我国目前社会建设工程项目中所占的比例越来越大。受经济发展影响，建筑市场也呈现不断变化的趋势，而生态建筑也引起社会各界人士的广泛关注。为此，本文阐述了生态建筑设计的原则，并分析生态建筑设计的方法。

关键词：生态建筑设计；原则；设计方法

引言：由于人类活动的破坏，近年来自然环境正在不断恶化。而建筑对环境的影响非常直接，如果建筑界能够响应“绿色生态”号角，我们的环境资源问题将会得到很大一部分的改善。生态建筑与传统建筑设计相比最大的优势在于生态、节能，减少了建筑在使用中对自然环境带来的不良影响，所以生态建筑十分符合我国社会在新时期的发展要求。

1、生态建筑设计的含义

生态建筑设计就是根据建筑物所在地的自然环境的特点，取自然之所长，避自然之所短，以建筑技巧使建筑融于自然，以自然环境使自然更宜人居。比如，在我国的北方，冬天极寒，零下二十几度是常有的天气，这就需要在进行生态设计时充分体现生态建筑的内涵，那就是要使建筑具有避寒的特性，外墙就要加保温层，这样不但冬天不冷，夏天还不会太热，此外还可以安装“LOW-E”玻璃，将房间里的热量反射回去。在使用地热时，地砖就可以选择会“呼吸”的砖。这些都是生态建筑设计必备的基本技巧。

最好的生态建筑应该是可以使得人与自然、自然与建筑、建筑与人这三者之间互相融合、互相共生、互相和谐，三者之间既能融为一体，又能独立分割。

2、生态建筑的设计原则

2.1 以人为本原则

“以人为本”对于生态建筑来说是最为基本的一个原则。人类在社会活动中占主导地位。因此，在生态建筑设计过程中，应充分考虑到人对建筑的使用要求，力求建筑功能布局符合人的尺度，满足人在建筑使用过程中的舒适性和方便性，创造健康环保的生活和工作空间，从中提升人们的生活和工作质量。

2.2节能原则

在生态建筑设计中坚持节约资源、能源，减少次生污染，实现建筑的可持续发展具有重要的意义。因此，在生态建筑设计过程中，我们应当尽量采用无污染的建筑材料，并加强对污染材料的无害处理，以保证减少有害材料对使用者身体的危害和环境的破坏。同时，还应充分利用太阳能、风能等自然能源，减少建筑对电能供应的需求，降低建筑的能源消耗。

2.3可持续发展原则

建筑的开发与优美的自然环境是密切相关，周边环境的恶化必然阻碍到建筑经济价值的体现。因此，在开发前就需要考虑到环境、资源与建筑施工三者的协调性，并将可持续发展的理念贯穿始终。在资源与能源最小消耗量的前提下实现建筑寿命的延长、功能的发挥以及维护的简化。

2.4经济原则

生态建筑的建造、使用、维护是一个复杂的建筑系统问题，更是一个社会组织体系问题。高投入、高技术的极致生态建筑虽然可以反映出人类科学技术发展的高端水平，但是并非只有高技术才能够实现生态建筑的功能、效率与品质，适宜技术与地方化材料及地域特点的建造经验同样是生态建筑的重要发展途径。

3、生态建筑设计的具体方法

3.1建筑方案设计

3.1.1尊重自然环境，优化设计，节约资源，提高建筑的物理环境条件。

①调研设计地段的各种气候条件，例如温度、相对湿度、日照强度、风力和风向等地域因素；

②充分考虑建筑场地,如朝向、定位、地势地貌、布局；评价阴影范围、引导空气流动；顺应自然环境及保护环境；

③利用自然能源、再生资源，如太阳能、天然冷源、风能、水能等。

3.1.2增强自然环境与使用者的联系，建筑物作为联系使用者与自然环境的中介，应尽可能多地将自然的元素引入使用者身边，这是生态设计原则的一个重要体现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

①尽可能增加自然采光系数，建立高品质的自然采光系统；

②创造良好的通风对流环境，建立自然空气循环系统；

③创造开敞的空间环境，使使用者能更加方便地接近自然环境，如利用退层设计屋顶花园。

3.1.3考虑可持续发展要求，建筑要留有一定的余地,节约资源、减少建筑以及建筑废弃物对环境的影响，使建筑随着科学技术的发展,有足够的面积以备将来发展。

①再生能源的利用：沼气、水循环系统、垃圾资源化；

②建筑的再利用：比起拆除新建既可大量减少建筑垃圾，又可减少资源的浪费；

③保护土地和植被，注意建筑地域的生态环境，确保一定的绿化覆盖率，在建筑内外创造田园般的舒适环境。尽可能利用当地技术、环境材料，形成当代乡土建筑。

3.2建筑单体的设计

3.2.1节能设计

建筑行业对资源的消耗量是非常巨大的。建筑实体的耗热量主要的是由建筑本身的围护结构自身的好热传热量构成的。据相关统计，据说在这种传热耗热量中，建筑实体的屋顶所占的比重大约是8%，外墙所占的比例大约是25%―34%，建筑整体的门窗所占的份额是25%左右。

通过上面的数据我们就可以看出，外墙所占的比重是最大的，所以针对这一点我们就必须引起重视，具体的就是使用高效的保温墙来降低墙体的耗热量，然后就是门窗，要进一步的对门窗的保温性能以及气密性进行改善。

3.2.2整体平面设计

注意建筑本身合理的朝向，因为合理的朝向能够保证建筑内部的最大限度的采光以及良好的能量吸收效果，这就要求住宅保证平行设计，并且朝向应朝南，同时彼此之间要保持一定的科学距离。

具体进行建筑实体设计时要尽可能的减少建筑本身外墙的面积，同时控制建筑的高度，采用合理的布局，保证充分利用周围的资源减少资源能耗，同时还能改善室内的整体环境。

3.3处理好生态建筑与环境的关系

3.3.1尽量多使用可重复利用材料、可循环利用材料和再生材料；

3.3.2提高建筑的有效使用面积，采用科学的建筑体系，对建筑废弃物进行无害处理，使用自然材料时尽量在不破坏其自然再生系统的前提下进行；

3.3.3遵守节地原则，保护自然资源，适度开发土地资源；

3.3.4在尊重自然的同时还应注意要防御自然，根据当地气候确定建筑方位，在沿海地区还应考虑防台风措施。

3.4积极采用新能源

为了尽可能减少对不可再生资源使用，就必须减少浪费，合理利用能源。除了要减少建筑物的能量消耗之外，还需要重视对可再生能源，如太阳能、风能、地热能的利用，采用成熟的是太阳能利用技术，运用先进的建筑技术来实现能耗的降低，并在采用节能型的建筑材料。

目前，太阳能、光伏电池在现代建筑设计中已广泛运用并受到普遍欢迎，运用范围已涉及到建筑设计的各个方面，如建筑采光、降温、地暖、热水等。在生态建筑中使用的新能源，还可以根据生态建筑的实际情况调整能源的使用效率，做到新能源的可调性。

比如，可以根据白天和晚上，天晴和下雨等自然条件的不同，调节太阳能的摄入和转出，利用不同档位的太阳能进行发电，实现光照的强弱不同。这样既达到了生态建筑的采光的要求，也降低的生态建筑的能源消耗，也为使用者们提供了更加适度和舒服的使用体验和生活环境。

4、结束语

生态建筑设计在环境问题日趋严峻的今天具有重要的理论意义与现实意义，生态建筑设计所遵循的可持续发展、循环利用以及以人为本的原则都能够为建筑行业乃至社会形态的转变产生必要的推动力。因此，我们应该引导人们进入一种更加健康、更加无害、更加生态化、更加有利于可持续发展的建筑模式，进而改善我们的生存环境。

参考文献：

[1]彭星.建筑设计中节能要点分析[J].中国新技术新产品，2010，（16）.

[2]张晓露.生态建筑设计原则及其对策[J].中华建设，2014，（02）.

[3] 胡雅倩.可持续发展的城市文化建筑设计理念[J].科技资讯，2010，（16）.

[4] 刘俊，张志诚.浅议生态建筑的设计策略[J].黑龙江科技信息，2012，（25）.

论文作者:胡超雄

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eebb87090bf2094d2d6f2dfd.html