# 土建工程常见质量问题与预防措施论文_刘涛

福清核电有限公司 福建福清 350300

摘要：随着我国经济的不断发展，城市化进程的不断深入，建筑的规模和数量也在不断的增多，这就使得工程建设在社会中的地位越来越高，人们对他的关注度也越来越多，土建工程作为工程建设中的重要内容，占据着主要地位。从具体的施工情况来看，土建工程是工程建设的基础，它的质量关系着工程的整体质量。但是现在我国目前土建工程中出现了一些较为突出的问题，承载力下降、裂缝等质量问题，这些问题严重的影响了工程质量，我们要针对这些问题进行深入的分析，并加以正确的解决，工程的施工质量以及建筑企业的可持续发展。鉴于此，本文对土建工程常见质量问题与预防措施进行分析，以供参考。

关键词：土建工程；质量；问题防治

一、土建工程施工质量控制的必要性

这几年，我国建设工程质量一直出现不同的问题需要解决，因此对事故的主要原因进行了研究，其原因主要是缺乏健全的质量控制和管理体系引起的。对于施工企业在施工过程中设置的控制点没有明确出发点，没有及时控制施工过程中不稳定因素，所以导致控制点设置与施工的实际情况不一致，进而导致工程质量出现问题。所以，必须对工作认真负责，加强企业对施工质量控制的重视。其实在实际的施工过程中，企业特点与实际情况进行结合，从而控制了工程质量带来的效率，还有利于企业以后发展，又给工程质量控制体系带来了保证，最终保证了整个工程的质量。

二、土建施工过程中出现的问题

1.施工人员的安全意识较低，管理阶层对于安全的不重视

企业针对超过半年以上的员工的自身安全不够重视，缺乏基本的安全意识，是施工过程中最严重的问题。对于一个项目是否能顺利进行，工作人员的安全是最基本的保障，对整体工程进度有着重大意义，但是在施工现场，由于管理和施工人员缺乏安全理念，导致不能再土建过程中对安全意识不够重视，导致整个施工过程中缺乏安全认识。在工程开始之前，企业也没有对施工人员的安全进行重视，所以导致对人身安全不重视是施工现场安全发生事故的主要原因。

2.施工材料不合格

导致的工程质量问题施工质量出现问题的主要原因是施工材不达标，因为施工材料都是统一采购的，所以在施工中施工小组对材料的质量不会太在意，所以经常会出现材料不达标这种状况。由于施工过程中材料的验收很严格，所以材料不达标出现在施工过程中情况很少，但是一旦发生后果很严重。施工材料的质量问题会影响着整个工程，因而导致施工没有达到预期标准而引发的很多后期问题。对于建筑工程的结构可能因为材料问题出现多种意外发生，比如：崩塌、断裂、歪斜等问题发生意外。这几年由于施工材料问题带来了很多意外事故发生，也造成了资金方面的流失。

3.基础塌陷或沉降问题

土建工程质量中出现塌陷或沉降问题的因素有以下两方面：一是土建工程在进行位置选定以及具体设计时，没有对区域要素进行全面的考虑。从实践中分析得出，地基的稳定性对于基础塌陷和沉降的问题有着一定的影响，然而没有充足的对地质条件进行分析就会出现上述问题。二是在现实施工过程中，没有从多个角度对工程受力结构进行很好的分析，因此，使得土建工程的整体结构平衡差异性大，同时受力就会出现差异，这就加大了对工程的压力从而出现塌陷或是沉降现象。

4.混凝土质量问题

因钢筋混凝土出现裂缝也是会引起渗漏现象的一个因素。钢筋混凝土是需要材料进行调配好才能使用，假如调配中含泥量过多，很容易出现蜂窝孔洞，假如调配中没有把握好水的比例，混凝土的强度就不会太高，这就会有裂缝产生。此外，如若建筑模板质量出现问题，也会有裂缝出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、优化土建工程施工质量控制的几点措施

1.建立完整的土建工程质量控制管理体制

土建工程质量控制的保障先要建立全面工程质量控制机制，这是全面有效解决问题的措施。首先，在工程动工之前，首先为工程提供指导性目标，其次必须有可行的施工案例，并且提供各项施工指标、施工目标和施工结果，最终确定施工整体性；其次，在完善管理制度的过程方面，例如施工人员管理问题上，实行员工考核制度进行管理；在施工设备管理问题中，首先要保证设备是否正常，还有对现场施工设备进行保养和管理。以此来保证施工效率；再者，施工过程中建立严格监督机制，加强对各个环节质量的监督，以此来保证施工科学合理；最终成立监督小组，对完成的施工质量进行检测，检测过程中一旦出现问题及时解决。从而对这些控制手段进行整合，从而建立统一完整、可行的质量管理体系，为土建工程项目进行控制。

2.加强土建工程施工当中的材料质量控制

由于材料问题对施工质量影响很大，因此要对材料的质量进行严格控制。第一，先按照施工方案中的要求选择材料，尤其是在钢筋的选择方面，必须选用强度高的钢筋，不要为了节省成本使用劣质钢筋，使用劣质钢筋会给施工质量方面带来很大影响，还可能造成安全隐患，从而给企业带来很大的损失；其次，在施工过程中把握好材料用量需求，不可偷工减料，加强材料精密度，例如：在混凝土和水泥的配用中，保证施工质量的同时，材料的配比要准确，才能保证了施工质量，对于工作中这种事情不能粗心大意。因此，要对材料的选用和配比上加强监督和有效管理方式，防止出现意外状况。

3.完善对土建工程当中施工设备的控制

施工设备是施工企业进行施工的动力和基本工具，对施工质量有着严重影响。施工设备质量管理体系主要措施体现在以下两个方面：一是有目标性地选择施工设备，按照施工要求和施工方案中的具体要求选择施工设备，并且在选用设备还要对设备进行检测，确保施工设备能正常使用，加入设备出现问题，一定要及时更换；第二加强对设备管理，包括工作用不适用的设备都要进行检查，避免在露天中因为雨水的淋漓下产生生锈情况，以此给施工造成不利影响，另外，要实时对设备进行检查与保养，到一定时间后，再次对施工设备进行全面检查。

4.加强土建工程施工团队的专业素质

施工团队的素养的高低对施工质量有着很大影响。因此，只有不断完善团队的专业素养。首先，施工团队人员要选用优秀专业技能人才，同时还应该具备高尚职业道德，对决不用职业道德低的人员，必须应该具备高尚品德；其次，在施工人员录用之后，首先让施工团队熟悉施工现场，再根据施工方案对员工进行详细培训与技术运用技能，组织技术人员开会讨论；最后，要建立施工人员考核制度，对工作中优秀员工加以鼓励。

5.促进土建工程施工技术的不断创新

土建工程的施工效率的基础是施工技术。在进行施工中，大部分技术已经达到了比较先进的水平，但是依然存在一些邋遢环节，导致施工过程中，消耗时间长和人力物力大，不利于施工进程的前进。因此只要对施工技术进行新的创新力，加大对先进技术的引进，从而加强整体工作效率。

结束语

总之，随着社会的不断发展，土建项目越来越多，对于土建项目建设带来了很大的挑战。在进行土建工程建设的过程中，加大土建施工安全管理体系、完善土建工程管理体系，技能保证建筑工程施工管理工作顺利开展，还有助于提升工程施工的良好效果。从而更好地满足实际的质量需求.

参考文献

[1]唐智睢.土建工程质量监督管理浅论[J].黑龙江科技信息，

[2]李本成,王佩琦,牛平章,原贝贝.试述电力建设土建工程项目施工管理要点[J].工程建设与设计,2018(19):303-304+307.2017（12）：225.

论文作者:刘涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eec749d11590e6e29e9172ea.html