# 雨水回收利用系统在建筑中的应用论文_徐小刚

中冶赛迪工程技术股份有限公司 重庆市 400023

摘要：雨水综合利用是一种新型的多目标综合技术，雨水回收设备的合理选择，可以减少用水量，减少水费，降低工程造价，减少污水排放，从而实现雨水的最终目标。 绿色环保。 因此必须抓好雨水回收系统施工技术的建设，更好地服务于绿色建筑。 在此基础上，本文分析了建筑物应用中的雨水回收利用系统。

关键词：雨水回收利用系统；建筑；应用

中图分类号：TU991 文献标识码：A

目前，现有的雨水回收利用率雨水回收系统不高，采集方式过于单一，如果是雨水较密集的城市，有很多新型的雨水收集系统已投入使用。 但在屋顶雨水收集过程中使用时没有使用高效的初始雨水流量装置，导致一些杂质如雨水管进入系统。 同时一些庭院种植有很多绿色植物，不能有效收集，没有真正形成完整的屋顶雨水收集和道路雨水收集作为高效的系统网络之一，因此进一步加强研究是非常必要的。

1、雨水回收利用的意义

1.1环境效益

首先，城市雨水的合理利用可以防止城市内涝的发生，如通过设置湿地公园、雨水收集存储、地面渗透技术材料应用等不仅可以缓解这个问题，还可以优化城市小环境，改善生态环境系统。其次，城市雨水利用还可以补充、丰富地下水资源。

1.2社会效益

通过对城市居民宣传雨水回收利用的成功案例，让城市居民亲身体验雨水回收的成果，不断让居民增加节水意识、节水行动，最后形成社会共识，同时也能促进雨水回收技术的不断发展，最终产生良性的社会效益。

1.3经济效益

城市雨水回收利用的经济效益也比较明显。（1）通过广泛的雨水回收系统应用，可有效减少市政排水管网压力，从而减少相关市政排水抢险、管网改造及新建等公共基础投资费用；（2）通过各住宅小区、企业自身区域内的雨水回收利用，可以减少一部分物业日常绿化、保洁等水费支出；（3）通过居民自主收集雨水，可替代部分自来水的费用支出。

2、雨水回收利用系统技术原理

2.1雨水收集系统

通常，雨水收集系统包括工程建设中的屋顶雨水系统，雨水系统的地基，基坑排水系统，雨水收集系统，并集中到最近的水系统，其组成如图1所示。

图1雨水收集系统

2.2雨水储存系统

目前，将雨水储存到施工现场的方法通常配备有水管和蓄水池。 这种方法的明显缺点是成本高，提升项目的经济效益非常差。 为此，可以在第一个室外雨水排水管网施工，临时堵塞，排水管等分散水井之间的管道，并进入统一的储水系统。 这种方法的优点是没有其他水管和水箱，减少了蓄水系统的投入成本。

2.3雨水利用系统

可以在施工现场更简单地使用设备，如屋顶喷水降温装置，混凝土养护装置，雨水冲洗装置等。雨水利用装置总体设计思路：配有雨水收集池 或靠近雨水的直接使用，井位于游泳池水泵，现场施工，水将通过水泵收集雨水，水管道在系统中使用。

3、雨水回收利用系统在建筑中的应用

3.1雨水收集利用方式

雨水收集利用可以直接利用也可以经过处理后再利用，需要结合到不同区域实际情况选择使用方式，比如在北方，由于降水量创分布不均匀，因此直接利用方式往往无法满足实际需要际需要，通常是作为备用水源。雨水直接利用可以考虑冲洗道路、绿化、洗车、建筑工程用水、景观用水等。在条件满足的情况下还可以用于消防、洗衣、冷却循环等。而在某些缺水比较严重的城市严重的城市，可以经过处理后将其作为饮用水。雨水直接利用可以考虑建筑单体利用系统，也可以是建筑群雨水利用系统。雨水直接利用需要考虑到雨水水质，从而确定使用对象。对于景观、消防、建筑施工用水水质均有相应规定，不同类型用水在水质方面会存在差异。雨水间接利用主要目的在于减少地表径流量，避免出现城市内涝问题；通过雨水收集对地下水予以补充，改善水循环系统，避免出现地面沉降问题降问题，对于水体污染防治工作也有一定作用。

3.2雨水利用系统收集技术

在制作雨水收集时，主要是采用分散或集中收集的雨水管道。 对于屋面雨水利用是屋顶作为雨水收集系统，因为在空气质量和屋面材料等因素的影响下，很难保证水质，如沥青毡作为主要污染源，因此在此过程中 绿色建筑，需要合理选择建筑材料，以减少水杂质。 路面雨水使用，主要是道路和广场等，作为雨水利用系统，由于交通和路面等健康的影响，会使水质较差，所以让我们集中精力收集村道和 人行道雨雨。 雨是指绿地作为雨水收集系统，水质良好，但雨水较少，对于绿色建筑，经济效益可以规划和设计供以后使用。

3.3完善水回收利用工艺

绿色施工中水回收利用，是将能够再利用的污水，经过处理后，达到相关水质标准。实现绿色施工的水回收再利用，主要包括以下流程：1)回收阶段。在施工现场，建设雨水与地下水收集池，实现雨水回收。2)预处理阶段。此阶段主要是利用栅格和调节池，进行污水处理，将污水中的固体杂质进行去除。3)主处理阶段。此环节是施工中水回收利用的关键环节，主要是为了去除污水内的溶解性有机物。4)后期处理阶段。污水回收后期处理阶段，主要是进行消毒处理，力求确保经过深度处理后的出水，能够达到中水回收标准。

4、管理中的注意事项

1) 水池上方应尽量避免大型载重卡车停留或经过，避免人为损坏。2) 每个雨季前至少进行一次产品维护，检查水泵是否运行正常。3) 每个雨季前至少进行一次反冲洗，水由出水井通过穿孔渗透管反向进入水池，冲洗滤板表面附着杂质，由排泥泵将反冲洗的水排出。4) 排泥泵至少需 1 年开启 1 次，将排泥井内的污泥排出，防止污泥沉淀过多影响水质。5) 如果在运行中遇到其他问题，及时与供应厂家联系。

总之，建筑行业中绿色施工的基本要求中，节水也是重要内容，所以，雨水回收利用系统在施工中的应用是十分必要的，需要重点加强研究。

参考文献：

[1]栾金锋，张龙海.雨水回收利用系统在施工中的应用[J].建材与装饰，2016(37):18-19.

[2]王昱.绿色建筑节水节能技术在某高层建筑给排水设计中的应用[D].广东工业大学，2015.

[3]齐嘉茵.结合雨水回收的居住区水体景观设计研究[D].武汉工程大学，2017.

论文作者:徐小刚

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef19da542a1ae86f725f8d12.html