# 建筑给排水工程施工技术的实践应用论文_赵志伟

[摘要]从建筑给排水工程施工技术存在的问题出发，介绍了建筑给排水施工技术中的给水管道安装施工技术、排水管道安装施工技术、管材粘结施工技术、管道支吊托架施工技术以及水压试验技术，最后提出了建筑给排水工程施工技术的质量控制措施，希望能为相关工程提供借鉴。

[关键词]建筑工程;给排水工程;施工技术;质量控制

引言:

科技的进步带动了建筑给排水施工技术的进步,不断完善和提高建筑给排水施工技术是必然趋势。作为建筑工程中的关键部分，给排水施工技术对整个建筑质量有着直接影响。要想保障建筑给排水管网系统的安全高效运行，就要使给排水的施工技术达到先进水平，使安装工艺达到最优状态，使人员素质更高，使施工管理满足科学合理的要求。基于此，以下将具体探讨建筑给排水工程的施工技术。

1给排水管网设计的作用

在现代的建筑工程中，给排水管网是给排水系统中极其重要的一环，它直接关系到建筑未来的供水性能和排水性能的优良性，完善的给排水管网系统是保障工业建筑整体质量、确保企业正常运转的前提。于此同时，国家也同样重视这方面的发展，下达了一系列的相关政策，旨在保证排水管网设计工作的顺利进行，提升水资源的利用效率，节约建筑用水，对企业的发展尤为重要。在设计工业区内的给排水工程时，必须使其具备处理工业废水的能力，保证生产废水不外排，企业生产的过程中排放的生产废水具有严重的污染性，必须要进行相关的处理后才能允许排放，否则引起环境污染不但会对企业声誉造成极大影响，还可能会对周边居民的生命安全造成威胁。

2建筑工程给排水的节能施工技术的应用

2.1太阳能技术

太阳能是近年来兴起的最新型能源，优点极为明显，例如清洁环保、可再生、取用范围广等，从这些优点可以看出，该能源必将成为未来世界使用最为广泛的能源之一，在人类的生活中发挥着极其重要的作用。将太阳能技术应用到建筑给排水工程中，代替传统的能源用于生产消耗，不但能减少大量不可再生能源的使用，还能减少二氧化碳等气体的排放，缓解全球变暖的危机。

2.2墙体保温节能技术的应用

为了能提升墙体的节能效果，就需要采用更加科学合理的墙体保温技术。通常来说，常用的墙体保温节能施工工艺包括抹灰、喷涂、干挂、粘贴以及复合这几类。除此之外还需要考忠墙体保温体系的安置位置，通常有两个地方可供选择，也就是墙体的内侧和外侧。这两处位置的安置都有其优缺点。如果选择外墙作为安置位置，其优点是节省出了大量的空间，但是缺点也很明显，也就是很容易就会出现开裂、渗水以及脱落的现象，同时还需要较高的施工成本，可用年限不长等。如果选择内墙作为安置位置，其优点是施工过程较为简单，但缺点是保温效果不太明显。在进行墙体保温系统实际的施工过程中，需要根据现场的实际情况以及准备的施工材料合理的选择施工技术。

2.3屋面保温节能技术的应用

在屋面保温的施工过程中，通常都会在屋面板和防水层.之间放置-些密度较小、吸水能力较强以及导热系数不高的可以保温的材料。通常都会有很多的屋面保温材料可以选择。比如在选择板块状时，可以选择的由沥青珍珠岩板、水泥或者是聚苯乙烯板等作为屋面保温的材料。在进行散料现场的浇筑过程中，可以选择的有珍珠岩、陶粒或者是浮石等作为保温材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4墙体节能施工技术

目前将房屋节能技术应用到墙体中主要是体现在空心砖承重墙的施工中。在进行空心砖承重墙施工时要加强对砌砖方式以及孔洞朝向的重视。同时在砌砖的过程中还需要确保空心砖的完整性，如果空心砖不够，这时可以采用部分实心砖代替。为了保证外墙体不会出现不密实、通缝的情况，在进行墙中洞口预埋件以及砌筑管道时，不能用水泥把孔给塞住。在施工的过程中要严格按照图纸以及相关的要求进行墙体施工，对于在施工过程中出现的墙体热阻值过低、粉刷时容易开裂、灰缝饱满度低、容易出现渗漏等问题，要尽量解决，保证墙体的施工质量。此外，还可以从墙体的应力变化、墙面曲折的情况以及砌块与构造梁柱交接处等方面入手，切实提升墙体的施工质量。

3建筑给排水的节能环保设计

3.1充分利用雨水资源

雨水是水资源在大自然中存在的形式之一，并且雨水在形成的过程中，相当于进行了一定程度上的净化，因此，雨水还算是比较卫生的。如果能在下雨时尽可能的搜集雨水，就可以获得大量的淡水资源，可以满足很多方面的用水需求，在经过一定的处理后还可以再次使其得到净化。这种方法经济适用，特别是在缺水地区，可以很大程度上环节缺水压力。

3.2加强应用中水系统

在现实生活中，无论是居民的日常生活又或是建筑建设过程中，使用过的自来水基本都是直接排放，很少有再次利用的。我国大多数城市内的市政给水系统都未配置中水系统。中水是指使用过的水源经过一系 列的处理后又能重新使用，虽然不再适合饮用，但可以在洗车、浇灌花草、喷泉用水、消防、建筑等方面代替自来水使用，可以很大程度上减少自来水的使用量，达到节约用水的目的。中水系统发展到一定程度后，甚至可以把废水、污水经过处理后达到地表水的标准，为城市的建设提供大量水源。为水资源的再次利用和废水处理提供一种更为适合的途径。

3.3超压出流的设计

在实际生活中，经常发生输水管道因设计不合理又或者水压过大而发生破裂的现象，这样不但会白白浪费了大量的水资源，而且还对居民的生活用水方面造成了极大不便。为了应对这种情况，减少水资源的浪费，在进行给排水系统设计的过程中就需要做好超压出流方面的控制，严格按照国家的相关规定和要求进行设计，同时还需要对输水管道进行定期检查，一旦发现有破裂漏水现象要及时进行处理，减少管道破裂造成的损失。为了应对供水过程中发生的突发状况，造成供水困难，同时也为了提升供水效率，需要在高层建筑中设立二次供水设备，并且准备好回流设施。

5结束语

给排水工程作为建筑工程中复杂度高、建设难度大的工程之一,其建设质量的好坏直接影响这整个建设工程的质量。因此,.建设单位必须严格控制给排水管道的施工技术，减少由于给排水系统故障导致建筑工程功能缺失的现象发生，为我国的国民经济发展提供基础与保障。

参考文献

[1]建筑给排水工程施 I组织优化研究[J].马新民.中华建设. 2019(12)

[2]浅析房屋建筑给排水工程施工中的通病及其防治[J].李珺.现代物业(中旬刊). 2019(09)

[3]建筑给排水工程常见施I质量问题及控制措施探究[J].齐高武门窗. 2019(23)

[4]建筑给排水I程施工质问题及解决措施[J].黄梦菲居业. 2020(01)

论文作者:赵志伟

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef46d339140cb081d0c75781.html