# 电气工程中电气自动化融合技术的运用马松松论文_马松松

摘要:随着社会经济的发展,社会对于电气工程的应 用和需求在不断提高,电气工程的应用范围也是越来越宽泛。电气自动化的出现使得电气工程的效率得到了有效的提高,并且推动了电气工程向着高精尖的方向发展,更能够适应社会发展的整体需求。本文从电气自动化的设计理念出发,讨论其应用原则,并探讨其在电气工程中的融合运用。

关键词:电气自动化;融合运用:电气工程

引言：当前我国社会经济的健康发展离不开电气自动化的有效推动，电气自动化发展过程中也应用融合各种新技术，新理论，电气自动化作为现代电气工程行业的重要技术，只有对原技术不断进行创新、改进，才能促使电气工程进步健康发展。电气自动化技术在电气工程中加以应用,为电气工程建设和发展发挥了重要的作用。电气工程中融合运用了电气自动化技术后，工作质量有了明显的提高，电气工程的运行更加的安全、稳定，使得电气系统的工作效率得到了大幅度的提高，受到了电气行业的广泛认可。随着电气工程的发展和自动化技术的不断更新，电气自动化技术在电气工程中的应用越来越广泛,二者相互融合,相互促进,取得了良好的应用效果。

一、电气工程中电气自动化的设计理念

伴随着电气自动化技术的不断发展，电气自动化技术在电气工程之中应用越来越深入，已经促进工业发展逐渐向知识密集型方向迈进。总结以往电气工程中电气自动化应用情况，确定电气自动化的设计理念体现在以下几方面，即:

(一)融合设计理念

伴随着电气自动化技术的推广与应用。势必会在电气工程之充分应用，推动现代化工业发展。这一点，从技术功能这一方面可以看出。当然，婴想真正使两者能够有效结合。充分发挥作用，需要坚持容和设计理念，也就是在电气工程能够通过相同处理来实现系统功能集中化处理的基础上,融入电气自动化工程，使之能够减缓处理器的工作量，提高处理器的工作效率，这对于更好的提高电气工程效果有所帮助。

(二)远程化设计理念

受到监控对象广泛分布需求的影响，在电气工程领城中的电缆需求量势必不断上涨，电气工程成本也将由此面大幅增加。尤其是电缆在实际应用过程中往往需要长距离施工。针对此种情况，还可以=坚持远程化设计理念，运用电气自动化来优化电气工程，也就是打破这种情况的局限性，有效节约电缆成本，同时通过电气设备运营效率来增强电气系统的安全性和稳定性。在此需要特别说明的远程化设计理念比较适用于小规模的电气工程领域，这是因为有电气通讯量的压力的限制。

(三)现场总线式设计理念

互联网技术广泛应用的情况下，科学合理的融合网络够姜，能够增强现场总线设计技术的针对性，促使网络化的分隔区分不同的功能区域，从而更好的满足不同条件的差异性需求。当然，实现这一目的的前提条件，是坚持现场总线式设计理念来促进电气工程与电气自动化技术结合，如此才能真正将电气自动化技术的优势表现出来，强化远程化设计、降低柜子端与模拟量等技术成本，提高电气工程效果。

二、电气工程中电气自动化的融合运用

无论是从理论还是从实践的角度来讲，电气工程中电气自动化的融合运用是非常有意义的，能够提高整个项工程项目的稳定性和安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆那么，如何在电气工程之中有效融合电气自动化呢?本文笔者参考相关资料并总结以往工作经验，提出的建议是:

(一)电气自动化和电气工程继电保护装置的融合

将电气自动化与电气工程继电保护装置相融合，主要是综合处理先进技术，如信息技术。电子技术.通信技术。计算技术等，充分发挥技术优势，使之能够有效的支持维电保护装置，从而保证变电站系统智能化、集成化运行，同时便于操作与维修。当然。这一目的的实现，需要详细了解电气工程继电保护装置运行实际情况及运行需求，进而合理的设置与运用电气自动化，如此才能将两者的优势充分发挥出来，有效整合自动化系统、信号管理系统以及相关剂量设备等等技术并加以协调和优化，使变电站系统良好运行的同时，发挥通信功能、通电功能及其他功能。

(二)变电站综合自动化在电气工程中的运用

变电站综合自动化能够在电气工程之中有效应用，增强电气工程效果。但这一 -目的的实现，需要有针对性的设置继电保护装置，使之对设备运行安全性予以有效监控及问题警报处理的优势充分发挥出来。与此同时，最好能够有效运用电气自动化。使之对相关参数的动态化实时监控。加之远程系统的辅助，势必能够有效的保护继电装置[2]。除此之外, .还要根据电气工程维护需要，深度融合电气自动化与电气工程维电保护装置，使之能够对设备运行予以有效的监控，尤其是是否存在异常情况，进而及时发现系统拒动或者误动故障，作出相应的保护动作，切实有效的保护电气工程。

(三)电气自动化在发电厂分敞测控系统中的应用

电气自动化还能与发电厂分散测控系统融合应用，提高发电厂生产的稳定性及高效性。当然，要想真正做到这点。需要相关工作人员深入了解发电厂分散测控系统，了解分散测控系统的特点，进而采用分散结构组织方式来将电气自动化融入其中，对分散测控系统太网。工作站，部分控制单元及通信网等方面予以优化，使之能够在发电厂内有效应用，严格控制生产活动，与此同时还能实时监控设备运行，反馈实时信息，以使自动检测设备，及时发现故障隐患和排除故障隐患，保证发电厂生产安全、稳定。顺畅的进行。

三、结束语

基于本文一系列分析，确定坚持融合设计理念、远程化设计理念、现场总线式设计理念，促进电气工程与电气自动化融合，那么能够实现电气自动化和电气工程继电保护装Y的融合、变电站综合自动化在电气工程中的运用、电气自动化在发电厂分散测控系统中的应用，促进电气工程智能化、尖瑞化发展。

参考文献

[1]牛萌,杜立红,王勇.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].化工管理,2020(07):42-43.

[2]张静.电气自动化在电气工程中的融合应用分析[J].冶金与材料,2020,40(01):73-74.

[3]罗跃漠.电气自动化技术在智能建筑电气工程中的应用研究[J].福建建材,2020(01):56-58.

[4]李志伟.浅谈电气自动化技术在电气工程中的发展现状[J].科学技术创新,2020(01):185-186.

[5]吕颖利.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].湖北农机化,2019(24):89.

[6]杨晓玲.电气工程中电气自动化融合技术的应用[J].时代农机,2019,46(12):80-81+83.

论文作者:马松松

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef52aa2f5f43969750e1bf27.html