# 微生物絮凝剂在工业废水处理中的应用研究

熊丽娟[1]2007年在《絮凝剂产生菌GA1及所产絮凝剂MBFGA1的研究》文中提出微生物絮凝剂是微生物在生长过程中所产生的代谢产物,其主要成分为多糖、糖蛋白、蛋白质、纤维素、核酸等。与其它絮凝剂相比,微生物絮凝剂具有种类多、来源广、培养条件粗放、絮凝性能好、无环境毒性等特点。由于传统的絮凝剂存在不同的缺陷,尤其是铝系絮凝剂和聚丙烯酰胺类絮凝剂具有环境毒性。因此,微生物絮凝剂自从问世以来便受到广泛的关注,具有重要的研究价值和应用前景。多粘类芽孢杆菌Paenibacillus polymyxa GA1为本实验室从土壤中筛选出来的一株高效产絮菌株,所产絮凝剂MBFGA1具有广泛的絮凝、脱色作用。本论文针对GA1培养特性以及所产絮凝剂MBFGA1产生情况、絮凝性能等方面展开了广泛深入的研究,主要工作有:(1)考察了MBFGA1理化性质、絮凝效果、影响因素;(2)考察了GA1发酵培养基以及各组分的对絮凝的影响,并深入研究影响机理;(3)研究磷酸盐对GA1培养过程参数、MBFGA1化学构成和产生情况的影响及机制;(4)研究了GA1菌株和MBFGA1对重金属铜离子的去除情况。研究表明,MBFGA1主要成分为多糖,热稳定性良好;GA1发酵液在CaCl_2存在条件下和偏碱时对高岭土、土壤废水、洗煤废水等絮凝效果达到95%以上,但对垃圾渗滤液处理效果相对较差,絮凝率为58%左右;培养基中磷酸盐在CaCl_2存在下,pH值中性偏碱时对各种废水均表现一定的絮凝性,在MBFGA1絮凝废水的过程中起重要作用,且作用离子为PO_4~(3-)和Ca2+;这两种离子在pH值中性偏碱时能有效降低高龄土悬液的ξ电位绝对值到接近零,使胶体脱稳;PO_4~(3-)和Ca~(2+)+形成絮状沉淀后,能网捕脱稳颗粒,进而在MBFGA1桥联作用下颗粒结团沉降完成絮凝;发酵培养基虽有一定絮凝性,但效果不佳,处理后上清液颗粒平均粒径远大于发酵液处理后,且絮体、泥饼性质差异大,不利于工业应用和后续处理;BaSO4亦有一定的助凝效果,但因沉淀本身性质差异,其效果劣于磷酸钙。磷酸盐对GA1的生长曲线阶段划分影响较小,但能有效促进对数生长速率和最终生物量;磷酸盐非MBFGA1合成的必要条件,但能促进产絮快速启动,缩短产品收获时间,提高最终单位产率,其他条件相同时,含有磷酸盐的培养基最终单位产率比不含磷酸盐的培养基高30%;磷酸盐对体系pH值变化具有缓冲作用,能维持pH值相对稳定,有利于GA1菌体的生长;含有磷酸盐的培养基和不含磷酸盐的培养基产生的MBFGA1均为多糖结构,区别在于前者结构中不含叁键和累积双键,而后者含有R-C≡CH。GA1菌体对重金属铜离子有一定的吸附去除效果,且吸附平衡时间较短,为8min。吸附作用为表面吸附,不参与能量和物质代谢;不同生长阶段的GA1对铜离子去除效果差异较大,静止期内,吸附效果微弱,之后吸附率快速上升,在对数尾期达最高值74%,高于用发酵液处理时的最高值;MBFGA1对铜离子有一定的去除作用,但效果较弱,最大负载为1 mg/ 3mg;pH值对发酵液吸附效果影响较大,pH为6时吸附效果最佳,为74%。

刘洁[2]2009年在《菌株SHD-1发酵动力学及混合菌产絮凝剂的研究》文中提出石油化工是我国支柱产业,但在石油炼化过程中产生的大量的废水组成十分复杂,污染物多为有毒有害的有机物,对环境污染严重。目前处理含油废水一般采用的无机或有机絮凝剂对环境均有一定的危害,所以绿色、环保、高效的微生物絮凝剂成为当今对含油废水处理的一个新的研究方向。本文通过对微生物絮凝剂所产菌株SHD-1发酵条件的优化、发酵动力学的研究以及廉价培养基的选择来降低微生物絮凝剂的生产成本;并研究混合菌所产生的复合型微生物絮凝剂的絮凝活性,以期提高微生物絮凝剂的絮凝效率及絮凝范围;最后针对不同炼油厂废水研究微生物絮凝剂替代无机、有机絮凝剂的可能性,为将来的工业化应用奠定一定的基础。微生物絮凝剂所产菌株SHD-1发酵的最优化条件为:有机氮含量0.05%,碳源含量2%,pH值7.0,装液量10ml,水1000ml。在优化的发酵条件基础上,对微生物絮凝剂产生菌SHD-1的发酵动力学进行了研究,利用数学建模的方法得到了描述出菌株SHD-1菌体量、产物生成量、底物消耗量的动力学数学模型,实验数据与模型数据较好拟合,为微生物絮凝剂的放大化工业生产提供依据。菌株SHD-1与菌株5复合后所产复合型微生物絮凝剂的絮凝效果最好。其最优的发酵条件为:发酵时间为48小时,pH为原始pH,碳源浓度为2%,有机氮源浓度为0.05%, Na+助剂0.01mol·L~(-1)。最佳的絮凝条件为:絮凝剂投加量为60μl;pH为9;慢搅转速为20r·min~(-1);慢搅时间为6min;温度30℃;CaCl_2是最好的阳离子助剂,最佳投加量为3ml。并且经研究表明:该复合型微生物絮凝剂对污泥减量有较好的的效果。复合型微生物絮凝剂对实验所用五个不同炼油厂的废水均有絮凝效果,说明了复合型微生物絮凝剂的应用具有比较广泛的适用性。其絮凝效果与聚铝以及聚丙烯酰胺相当,说明了复合型微生物絮凝剂的工业化应用具有可行性。在对絮凝剂的廉价培养基的研究过程中发现,豆渣以及蛋白厂的废渣适合做微生物絮凝剂产生菌的替代氮源。在同一培养基条件下,复合型微生物絮凝剂的絮凝效果要比单菌产微生物絮凝剂的絮凝效果要好。

熊星滢[3]2016年在《淀粉废水培养黑曲霉产微生物絮凝剂及应用研究》文中进行了进一步梳理微生物絮凝剂是由微生物产生并分泌到细胞外且具有絮凝活性的代谢产物,其主要化学成分为多糖、蛋白质等,因具有高絮凝性、无毒、无二次污染等优点而受到国内外研究者广泛关注,但生产成本过高而使它的发展受到限制。马铃薯淀粉废水是无毒无害的高浓度有机废水,用它作为微生物发酵培养基具有可行性。本文以实验室分离的一株高絮凝性微生物为对象,初步研究了该微生物产生的絮凝剂的特性,优化了马铃薯淀粉废水培养该微生物产絮凝剂的条件,确定了微生物絮凝剂对马铃薯淀粉废水处理的最佳絮凝条件,同时对常规化学絮凝剂处理废水的效果进行了对比研究,以此来比较微生物絮凝剂与化学絮凝剂在处理淀粉废水方面的优劣性。为微生物絮凝剂的工业化提供指导。论文主要结论如下:1)经鉴定该菌株为黑曲霉,命名为黑曲霉A18,其产生的絮凝剂命名为MBFA18;该絮凝剂的絮凝有效成分主要存在于发酵液中,为黑曲霉A18的分泌物;絮凝剂粗品获得率为1.889 g/L;该絮凝剂具有耐热性好、投加量少、絮凝率高的特点;其主要成分是多糖。2)用马铃薯淀粉废水培养黑曲霉A18的较佳条件为:废水CODCr浓度为约5950 mg/L,葡萄糖添加量为20 g/L,尿素添加量为0.2 g/L,无需添加磷源和调节pH值;接种体积分数10%的孢子悬液于不灭菌废水中培养30 h,发酵液投加量为2 mL/L即可对高岭土悬浊液的絮凝率达到93.4%。发酵上清液的絮凝剂粗品获得率为0.82 g/L;相对于用PDA液体培养基培养微生物,用废水培养可以降低培养成本,絮凝剂产量和性能也无明显下降。废水经过微生物培养后CODCr去除率为90.33%,浊度去除率为88.01%。用马铃薯淀粉废水培养黑曲霉A18产絮凝剂具有可行性。3)用液体PDA培养基培养菌株后产生的MBFA18处理马铃薯淀粉废水的较佳条件为:絮凝剂投药量为2 m L/L、无需调节废水pH值、0.5 mol/L CaCl_2投加10 mL/L,静置时间为20 min。经处理后废水CODCr为3950 mg/L,去除率达61.01%;浊度为27 NTU,去除率达92.97%。蛋白物质回收量为0.165 g/L。4)用Al_2(SO_4)_3和FeCl_3两种常规化学絮凝剂处理马铃薯淀粉废水,在各自较佳处理条件下对马铃薯淀粉废水的CODCr去除率分别为60.22%和66.93%,浊度去除率分别为92.97%和97.66%。对两种絮凝剂的处理效果和处理成本进行对比研究,确定处理淀粉废水的较佳化学絮凝剂为FeCl_3,其较佳处理条件为:絮凝剂投药量700 mg/L、pH值为8、0.5 mol/L CaCl_2投加5 m L/L、沉降时间为10 min。5)通过对比微生物絮凝剂MBFA18与化学絮凝剂FeCl_3处理淀粉废水的处理效果和处理成本,微生物絮凝剂MBFA18比化学絮凝剂FeCl_3在处理马铃薯淀粉废水时具有处理工艺简便、絮凝成本低、处理效果好、有一定经济效益等方面的特点。

余荣升[4]2003年在《高效微生物絮凝剂及其在污水处理中的应用研究》文中进行了进一步梳理污水水质的日益复杂和更多难降解物质的出现，使传统的污水处理剂已难以满足现今污水处理的要求。微生物絮凝剂在污水处理中的应用研究受到国内外的关注，主要开展了絮凝活性微生物筛选等方面的工作。微生物絮凝剂用于污水处理中处理成本相对较高，导致微生物絮凝剂很难实现大范围的工业化应用，在降低其处理成本方面研究较少，本文以此为出发点，通过对污水处理厂的活性污泥进行分离、选育出高效的微生物絮凝剂活性菌，并对降低微生物絮凝剂的生产成本开展实验研究。 从唐家桥污水处理厂的活性污泥中经分离、选育得到7株微生物，然后经扩大培养等方法进行污水处理实验研究，得到叁株絮凝效果较好的微生物絮凝剂活性菌(编号为：MBF—1、MBF—4、MBF—7)。正交实验发现，单独使用MBF—1微生物菌株所产生的絮凝剂对污水的处理效果最好，对所选叁处污水(重庆啤酒厂污水、唐家桥污水处理厂污水、城南污水处理厂污水)处理的最高絮凝率分别为93.3％、88.9％、92.1％。为了降低絮凝剂的生产成本，对用廉价的黄豆来替代费用较高的酵母膏及蛋白胨进行了探索研究，发现在合适的营养物质搭配下，得到了一组既能满足MBF—1微生物活性菌生长所需的能源物质，又能大大节约微生物絮凝剂的生产成本，新培养基的组成为：酵母膏1g，蛋白胨3.0g，黄豆36g，Ca~(2+)0.2g，NaCl5g，水1000cm~3，pH为7.0～7.2。利用新培养基培养出的MBF—1号微生物絮凝剂应用于叁处污水的污水处理时，其成本比用原培养基处理污水时降低了58.1％～68.6％。

尹奋平[5]2005年在《改性天然高分子絮凝剂的制备及在废水处理中的应用研究》文中研究表明本文在对近年来天然有机高分子絮凝剂和天然无机高分子膨润土的发展及在水处理中的应用情况综述的基础上,从以下几个方面对天然改性高分子絮凝剂进行了研究: 首先,以膨润土为原料,用十六烷基叁甲基溴化铵(CTMAB)和环氧丙基叁甲基氯化铵对其进行了改性,制得了双阳离子有机膨润土,当pH=7.00时,对马铃薯淀粉废水的COD去除率可达62.4%;对化工有机废水的COD去除率为58.3%,处理后的废水COD低于500mg/L,达到国家废水排放的叁级标准。把膨润土在焙烧、酸化制得活性膨润土,对马铃薯淀粉废水的COD去除率为51.8%,对化工有机废水的COD去除率达到57.8%,处理后废水COD降为500mg/L以下。以本地黄土为原料,在焙烧、酸浸、硅酸活化制得聚合硅酸氯化铝铁絮凝剂,用正交试验对该絮凝剂在马铃薯淀粉废水处理中的絮凝条件进行了探讨,得出其的最佳使用条件为:pH=7.00,絮凝剂用量为1.0mL,搅拌时间为15min,COD去除率为69.5%。对化工有机废水的COD去除率为60.4%,处理后废水COD降为500mg/L以下。用本地黄土为原料,在适当条件下用CTMAB为改性剂制得改性黄土,对化工有机废水进行了处理,COD去除率可达61.3%,处理后废水COD降为500mg/L以下。 其次,利用天然高分子羧甲基纤维素钠(CMC),环氧丙基叁乙基氯化铵为原料,制得了两性羧甲基纤维素絮凝剂,对马铃薯淀粉废水进行了处理,对马铃薯淀粉废水的COD去除率达到了53.7%。以壳聚糖和葡萄糖为原料制成了壳聚糖希夫碱,对马铃薯淀粉废水、化工有机废水、生活污水进行了处理,在pH=7.00,对马铃薯淀粉废水COD去除率为50%;当pH=8.30,对化工有机废水的COD去除率为54.1%;当pH=7.00,对生活污水的COD去除率为66.2%。以羧甲基纤维素钠为原料,与环氧氯丙烷进行反应制得环氧纤维素,再与乙二胺接枝反应得絮凝剂,对马铃薯淀粉废水和化工有机废水进行了处理,当pH=7.00,对马铃薯淀粉废水的COD去除率为48.8%,对化工有机废水的COD去除率为58.9%。以羧甲基纤维素和环氧氯丙烷为原料制得了交联纤维素,对马铃薯淀粉废水进行了处理,当pH=7.00,对废水的COD去除率为29.3%。

况金蓉[6]2002年在《微生物絮凝剂在工业废水处理中的应用研究》文中进行了进一步梳理长期以来，水处理中使用的絮凝剂主要是无机的铝系、铁系和合成高分子聚丙烯酰胺类絮凝剂。有关研究表明，从饮用水中摄入过多铝离子的人群中，老年性痴呆症的患者比例较高。铁盐絮凝剂对金属有腐蚀作用，会使水生色，高浓度的铁会对人类健康和生态环境造成不良影响。聚丙烯酰胺絮凝剂的单体有神经毒性和致畸、致癌、致突变效应，使它们的应用受到很大限制。相比之下，微生物絮凝剂对人体无害，又可被生物降解，对生态环境也不存在不良影响，能产生絮凝剂的微生物种类多，生长快，易于采取生物工程手段实现产业化，因而微生物絮凝剂具有广阔的发展前途。 对微生物絮凝剂产生菌的富集培养和筛选分离产生出33株符合菌落特征的菌株。又经过筛选，共获得13株微生物絮凝剂产生菌，它们对高岭土的絮凝活性均在75％以上。 通过实验得出微生物絮凝剂产生菌(BF3-3)产絮凝剂的最佳培养条件：培养基主要成分为：蔗糖40g、硝酸钠0.5g、酵母浸膏2g、七水硫酸镁0.25g、磷酸二氢钾0.5g，培养基起始pH为7.5。培养时间为24h，培养温度为30℃，摇床转速为170r／min，培养基用量为100ml(250ml叁角烧瓶中)。 微生物絮凝剂对高岭土和透辉石的加工废水的絮凝效果达到了传统絮凝剂的效果，因此有可能作为新一代絮凝剂用于建材非金属矿加工废水的处理。 MBF3-3对啤酒废水的混凝效果研究表明：MBF3-3对啤酒废水的混凝效果在pH＞9时较明显，改变废水pH值和加BF3-3培养液的顺序对混凝效果有明显影响。HPAM和MBF3-3+FeCl_3对啤酒废水的混凝效果随pH值升高而增大。不同pH值时MBF3—3+AlCl_3和PAC的混凝效果大致相当，均在pH值为10时效果最佳，浊度去除率分别达到58％和59.6％。MBF3—3对啤酒废水的除浊效果优于HPAM，比PAC差；对COD_(cr)的去除效果以MBF3—3最好，HPAM其次，PAC最差；在用量上，MBF3—3最少，HPAM其次，PAC最大。综合考虑，MBF3—3对啤酒废水混凝效果最佳。 MBF3-3对石化废水的混凝沉降研究表明：MBF3—3对石化废水的混凝效果随pH值的升高而改善：MBF3-3+PAC亦是如此，但混凝效果稍好；PAC的混凝作用受pH值变化影响不大；HPAM的混凝效果只在较窄的pH：(10～11)范围较好。与PAC相比，单加MBF3—3浊度去除率高(90.1％)，其最佳用量0.9ml，远低于PAC的用量3.5ml。

程彬彬[7]2008年在《微生物絮凝剂及细胞融合技术处理印染废水的研究》文中研究说明印染废水色度高、有机物浓度高、可生化性差，故处理成本高，且难以达标排放。本研究在高效复合菌群的基础上，首次利用PEG细胞融合技术构建融合子菌株，降解处理印染废水。从印染厂排水口污泥中培养筛选到8株具有高絮凝活性的菌株，经两两复合得到28种不同组合的复合菌群，将最优复合菌群命名为DXFH-1。通过正交实验得出DXFH-1产MBF的最佳培养条件为：接种量1．5 ml／50ml发酵培养基，pH7．0，温度30℃，摇床转速160rpm。在此条件下DXFH-1的絮凝率为90．2％。利用DXFH-1所产MBF处理印染废水。通过正交实验确定去除COD_(Cr)和色度的最优条件为：100ml印染废水加入MBF 2．0ml，1％CaCl_2 5．5ml，pH 10．0，摇匀后静置30min。在该优化条件下，COD_(Cr)从730．50mg／L降至242．67 mg／L，去除率达66．8％；色度从220．0降至37．6，脱色率达82．9％。去除COD_(Cr)和色度的动力学方程分别为：单纯依靠DXFH-1处理，试验废水未能达标排放。研究采用细胞融合技术对DXFH-1进行改良，以提高对印染废水的处理效果。通过PEG细胞融合技术，得到一株稳定的融合子，命名为DXRH-1。利用DXRH-1降解DXFH-1处理后的印染废水。通过正交实验确定降解COD_(Cr)的最优条件为：接种量5．5ml，废水pH 6．5，温度30℃、摇床转速160rpm。在该最优条件下，经72h降解，废水COD_(Cr)由242．67mg/L降至92．24mg／L，去除率达62．0％。COD_(Cr)降解动力学方程为：研究表明：先后经复合菌群DXFH-1所产MBF和融合子菌株DXRH-1的降解处理，试验印染废水的COD_(Cr)由730．50mg／L降至92．24mg／L，色度由220．0降至37．6，达到纺织染整工业水污染物排放标准(GB 4287-92)的一级排放标准。

皮姗姗, 李昂, 魏薇, 陈婷, 吴丹[8]2017年在《微生物絮凝剂在水污染控制中的应用研究进展》文中认为微生物絮凝剂以其高效、安全、无二次污染的特性已成为绿色净水制剂研究的热点之一。总结了近年来微生物絮凝剂应用的研究进展,具体论述了微生物絮凝剂在原水、废水及污泥处理过程中的研究,并对其近年来的新兴应用领域进行了简单介绍。微生物絮凝剂在各类水处理方面表现出了极大的应用潜力,同时针对目前微生物絮凝剂应用研究的瓶颈问题提出了科学展望。

詹小菁[9]2008年在《微生物絮凝菌的固定化及混合菌种培养》文中研究指明微生物絮凝剂(Microbial Flocculant,MBF)是微生物生长过程中产生的一类次生代谢产物,可絮凝,沉淀水体中的悬浮颗粒、菌体细胞及胶体粒子。由于其具有易生物降解、对环境和人类无害等特点,微生物絮凝剂已成为絮凝剂研究的一个新热点。微生物固定化技术具有细胞密度高、反应速度快、稳定性强、耐毒害能力强、微生物流失少、产物分离容易和剩余污泥少等优点,因此在废水处理中受到重视并得到广泛的应用。为了使微生物絮凝剂在实际中能更好的应用,本论文将絮凝菌与微生物固定化技术结合运用,并对混合絮凝菌株产生的微生物絮凝剂进行了研究。本文在实验室经过多重筛选和富集,分离出3株高效絮凝剂产生菌株,分别命名为X-1,X-2,X-3,其中X-1的絮凝效率最佳。在最优絮凝条件,即5ml的菌液投加到100ml pH为8.0的5%高岭土中,添加4ml的1%CaCl_2,沉降15min时,其絮凝率可达到83.45%。选取X-1作为研究菌株,海藻酸钠、聚乙烯醇(PVA)、海藻酸钠与聚丙烯酰胺的复合物作为固定化载体,以固定化载体的浓度、微生物与载体的重量比、交联时间、交联剂的浓度为影响因素,进行了L_9(3~4)正交实验,以悬浮菌种作为对照试验,寻找出影响因素的重要性顺序及最佳的固定化条件。为了进一步提高固定化的菌种颗粒的絮凝性,首先对絮凝菌液用硅藻土或活性碳进行物理吸附,再用固定化载体包埋,然后对成形的固定化颗粒进行化学处理,以增强其机械性能。试验还对固定化细胞的絮凝条件进行了研究,找出最佳的絮凝条件;并用电镜观察固定化菌种颗粒的内部结构,以进一步了解不同固定化载体的结构对微生物絮凝剂的影响。经过实验证明:海藻酸钠和聚丙烯酰胺(PAM)组成的复合载体固定菌株能取得最佳絮凝性。最佳固定化条件为:2%海藻酸钠和3%PAM,包埋菌种与载体体积比为1∶1,质量分数为4%的CaCl_2作为交联剂,交联剂的pH为6,交联温度为25°C。加入吸附剂活性炭时,其絮凝性提高,当活性碳的量为0.4g/(10ml湿菌种)时,达到最高絮凝率94.23%,比悬浮菌液,海藻酸钠固定菌种,PVA固定菌种的絮凝率分别提高了10.7%,2.46%,6.44%。且最佳絮凝条件为:高岭土的最初pH值为9,沉降时间为15min,最佳助凝剂投加量为4ml/(100ml5%高岭土悬浮液),絮凝菌菌液投加量为1ml/(100ml5%高岭土悬浮液)。将筛选出的叁种菌种,进行不同方式的搭配混合培养,测混合菌种的絮凝效果。发现X-1+X-2(后称J-1)的絮凝性最佳,要高于各菌种单独发酵所得的发酵液的絮凝效果,絮凝率可达到87.56%。

苏士安[10]2008年在《复合型聚铁絮凝剂在造纸废水中的应用研究》文中进行了进一步梳理随着造纸业的快速发展,造纸业在生产过程中排放出大量的废水,严重危害水生动、植物的生存环境,破坏水资源的利用价值。迄今为止,我国对造纸废水引起的水体污染仍未得到很好的解决,其难点在于造纸废水的成分越来越复杂,而目前没有适宜造纸废水处理的高效混凝剂,造成了造纸废水的处理效率低下。为了有效的处理造纸废水,迫切需要开发更多高效的水处理剂。本文对聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铁(PFS)、复合型聚铁(FPAS)在相同实验条件下处理造纸废水絮凝效果进行比较。研究结果表明,复合型聚铁絮凝剂是一种既具有较强的电中和能力,又具有优异的絮凝性能的复合型高分子混凝剂,其处理效果均超过了目前的主流处理剂,而处理成本仅为同类产品70～80%左右。证明了复合型聚铁是一种比较适合造纸废水的絮凝剂。并且本文以聚丙烯酞胺(PAM)、聚丙酰胺、活性硅酸等助凝剂为研究对象。探讨了协同效应在水处理中的应用,而聚丙烯酞胺与复合型聚铁协同使用效果最好,其出水可达到国家叁级排放标准。实验结果表明协同处理法比投加单一的水处理剂更有效更经济。对复合型聚铁处理6组不同浓度的造纸废水时投加量也进行了实验,通过实验确定了复配使用的复合型聚铁和聚丙烯酞胺的在不同浓度时的最佳投药量,对于COD、BOD、SS去除率分别可以达到75%、70%和80%左右,出水可达国家叁级排放标准,其处理成本为同类产品的70%左右,实验结果证明复合型聚铁絮凝剂是一种高效价廉的造纸废水处理剂。通过研究pH、投加方式、搅拌强度和时间等因素对处理效果的影响,结果表明,pH、投加方式、搅拌强度和时间是影响复合型聚铁絮凝剂絮凝效果的重要因素。通过实验发现复合型聚铁絮凝剂的最佳pH适用范围在7-10,最佳搅拌方式是将搅拌分为两阶段进行,首先投加FPAS以150r/min的速度搅拌5分钟后,再投加PAM以100r/min的速度搅拌,此条件下的COD和SS去除率分别达到85%和81%左右。最后,针对造纸废水浓度高变化大的特点,综合国内外研究成果和经验,提出了絮凝法与生化法联合处理的方案,并实地研究了复合聚铁絮凝剂和活性污泥相结合对实际造纸废水的处理效果。结果表明复合聚铁絮凝剂和活性污泥相结合对实际造纸废水具有很好的处理效果,而且大大节省了絮凝剂的用量。实验中也对pH对于微生物生存条件的关系以及对废水处理效果影响做了初步的探讨。在pH稳定在7时,经过生化处理的出水COD、SS去除率分别达到96%和95%左右。达到国家二级排放标准。综合研究结果表明,复合型聚铁絮凝剂(FPAS)是一种新型、高效、复合高分子絮凝剂,其与聚丙烯酞胺协同作用可有效治理造纸工业废水。

参考文献：

[1]. 絮凝剂产生菌GA1及所产絮凝剂MBFGA1的研究[D]. 熊丽娟. 湖南大学. 2007

[2]. 菌株SHD-1发酵动力学及混合菌产絮凝剂的研究[D]. 刘洁. 中国石油大学. 2009

[3]. 淀粉废水培养黑曲霉产微生物絮凝剂及应用研究[D]. 熊星滢. 成都理工大学. 2016

[4]. 高效微生物絮凝剂及其在污水处理中的应用研究[D]. 余荣升. 重庆大学. 2003

[5]. 改性天然高分子絮凝剂的制备及在废水处理中的应用研究[D]. 尹奋平. 西北师范大学. 2005

[6]. 微生物絮凝剂在工业废水处理中的应用研究[D]. 况金蓉. 武汉理工大学. 2002

[7]. 微生物絮凝剂及细胞融合技术处理印染废水的研究[D]. 程彬彬. 南昌大学. 2008

[8]. 微生物絮凝剂在水污染控制中的应用研究进展[J]. 皮姗姗, 李昂, 魏薇, 陈婷, 吴丹. 中国给水排水. 2017

[9]. 微生物絮凝菌的固定化及混合菌种培养[D]. 詹小菁. 东华大学. 2008

[10]. 复合型聚铁絮凝剂在造纸废水中的应用研究[D]. 苏士安. 中南林业科技大学. 2008

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef5476c2af99f994c7cb7575.html