# 暖通采暖设计中的常见问题与对策论文_徐向飞

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 山西 030000

摘要：21世纪以来，我国经济飞速发展，国内生产总值不断提高，已步入世界前列。随着我国的现代科技技术水平不断的提高，人们对居住条件提出了更高的要求，城市建筑物也越来越趋向于建造高层建筑物，人们越来越追求更舒适的居住环境。虽然在国家和政府的日益努力下，我国的建筑工程建造出的工程的质量得到了很大的提升，但是依旧没有到达人们理想中需要的状态，我国的建筑行业在发展的过程中也出现了许多需要改善的问题。为此本文对建筑暖通工程的设计情况进行分析，旨在找出其中存在的问题，并提出有效的改善建议，推动我国建筑行业的可持续发展。

关键词：暖通采暖设计；问题；对策

1 引言

在高层建筑工程施工中，暖通采暖设计是其中不容忽视的关键内容，直接影响着高层建筑工程后期的应用价值以及人们的生活质量。在当前发展中，大多数高层建筑工程都进一步研究了暖通空调的设计工作。其主要原因是：①因为设计方案与理念陈旧、老套，不能符合当今高层建筑工程开展需求，假设不能更新完善原有的设计方案，则会严重制约工程的顺利开展。②因为暖通采暖设计中常常会出现诸多问题，要求施工队伍能第一时间处理其中的问题，同时确保工程总体质量。

2 暖通采暖设计中存在的常见问题分析

2.1 供暖入口设置问题

根据目前房屋建筑的供暖设计情况可以看出，在设计部分建筑供暖入口时，不但要多注意建筑室内外的管线连接问题，还要对供暖入口的可靠性、经济性、合理性等进行考虑。假设在设计期间，只考虑暖通空调的便捷性，而不重视外部管网的设计，则会在高层建筑工程中，设计与实际情况直接不符的现象也会导致供暖入口过大。一旦数量超标，将对建筑整体供热质量产生负面影响，甚至浪费不必要的资源。因此，有必要引起设计者的高度重视入口的设置。

2.2 设计与实际施工结合较低

设计人员在进行最初的设计工作时，需要结合实际的建筑场地和施工环境来考虑暖通设计，因为暖通工程和建筑施工两者有着非常深厚的联系，在设计暖通工程的时候应当充分的考虑建筑工程本身，在满足建筑工程施工的同时来进行设计工作。但是在实际的设计工作中，容易对建筑的采暖、通风以及空气调节等内容有所忽视，和供电还有供水以及通信等系统产生施工方面的矛盾。如果上述内容出现了交叉施工的问题会严重影响施工的工程时间，加大施工的难度，施工人员无法按照图纸进行施工，进而就会影响到整个工程的施工质量。另一方面，图纸资料的管理也是非常重要的，是施工的重要环节之一。如果没有良好的施工记录，甚至会出现改变施工走向的问题，那么这样的暖通设计也必将会出现各种问题。只有完整的工程资料，这项工程才算是完整的。但是有些单位通常是在建筑接近尾声的时候才开始对各种施工资料和记录进行整理，时间上有所出入，影响工程签证，这样的整理方式也会大大降低工程资料的真实性，严重的将会影响到建筑工程日后的质量追踪情况。

2.3 散热器问题

我国的城市化进程也不断的推进，许多一二线城市，甚至于三线城市的建设都朝着越来越好的方向在发展，其中最显著的特征就是，寸土寸金，无论哪个城市，它在建筑物的建设问题上都有着相同的目标。而这个目标就是，一直都以建造高层和超高层建筑为发展方向。我们国家本身的建筑技术是高超的，但是持续的对建筑物的高度提出更好的挑战，其挑战背后需要考虑的东西也就越来越多，对于高层建筑物来说，除去本身楼体在建造过程中的重要性，同时建筑物的散热问题也是要引起高度重视的，所以，在安装散热器之前要对产品的质量进行实验检测，在检测完后还要选择合适的地方进行安装，只有这样才能保证散热性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 对高层住宅暖通设计的改进措施

3.1 设计的可靠性和可行性

按照我国当前的暖通设计规范要求，供暖系统设计先应满足当地供暖标准，保证长期供暖的安全性和稳定性。但参考我国目前的设计方案过程来看，大多数设计案例都以客户需求为第一要素，并未考虑到非标准化设备的暖通设计参数相对我国不同地区的标准可能不合格的问题。只有规范化暖通标准，暖通设计自动化内容的构建才算完成。暖通设计处理前期的关键是选取适当的通暖设备或通暖硬件设施，针对不同地区选取合理的调控系统与运营设施，对相关设备进行实操。做好这至关重要的一步，不仅有助于完美打造高层住宅暖通设计的围护结构，而且可以将地区特点和设计布控结合起来减少热损失，做到设计调整多元化。

3.2 优化组配，改善系统经济系数

生活中，几乎所有的产品都应用到了组装技术，组装技术已经渗透到了制造业的各个领域，无论是哪种制造业都离不开这项技术的应用，因此组装技术在我国建造业扮演者不可或缺的一部分。当然组装技术也是在建筑过程中的必不可少的部分，建筑物需要各种配件应用组装技术，通过这项技术让各种材料更好的被应用到建筑过程中，同时焊接的技术人员也应该时刻检查被应用到建筑工程过程中的配件的合格性，保证建筑工程建设过程中用到的材料是符合要求的，同时对完成组装的材料进行检测，如果不合格就需要重新进行组装，不断的优化组配。只有这样才能很好的完善暖通设计的实施，更好的满足人民的需求。

3.3 加强节能技术的运用

随着社会的快速发展，对能源的消耗也越来越大，建筑行业也是如此。为了响应节能减排的号召，实现能源可持续利用，在暖通设计中需融入环保理念，充分运用节能技术，降低能源的消耗。我们都知道，暖通设计比较复杂，所以对设计要求与标准也比较高。即在暖通设计是严格遵守建筑节能设计标准，同时还要考虑到满足室内舒适与卫生的要求。同时，在设计中还要加强节能优化设计，保证暖通设计整体节能效果。此外，设计人员在设计过程中要还注意设备、废物等方面产生的费用。

3.4 规范性及经济性

建造合理的暖通设计方案，还需要关注方案实施的有效性。在施工过程中，施工人员的素质高低与施工质量的好坏息息相关。为保证质量，聘请专业的监理人员进行监管对设计及施工过程来说是举足轻重的。除此之外，业余时间安排专业内容讲座，聘请专业的暖通设计人员为施工人员进行培训，都能达到使暖通设计提升的目的。特别是全员参与的学习形式，更能在潜移默化中提升建筑行业设计人员的工作水平及施工能力。同时，实用性是暖通设计中不可忽略的一部分，尤其是在暖通建筑施工中尤为重要。因此，对材料选取不能一味考虑价格，对其对设备寿命的影响也需要多加考量，对暖通设计材料的经济性和实用性切不可厚此薄彼。

4 结束语

目前，在许多高层建筑工程的暖通采暖设计中，对全面掌握和了解注意事项和设计要点。重视设计中存在的问题，施工队还将根据实际情况，研究出现问题的具体原因，制定合理、适当的解决方案，减少采暖、通风、空调设计中的不利因素。为了进一步提高暖通空调的设计效率和质量，一些建设项目还将采用其他先进的技术手段和设计方案，创新和完善原有的设计理念和方法，为建筑通风质量打好基础，提高工程总体通风效果。

参考文献

[1] 张宁.建筑采暖通风设计的要点[J].门窗,2018(03):148.

[2] 刘丽.建筑工程采暖通风设计要点把控[J].中国标准化,2017(10):158.

[3] 李超.暖通采暖设计中的常见问题与对策[J].化工管理,2017(15):211-212.

[4] 韩道敬.住宅建筑常用暖通方式设计分析[J].城市建设理论研究(电子版),2017(12):117.

[5] 卢辉宇.暖通工程施工中的暖通设计问题分析[J].江西建材,2016(17):9-10.

论文作者:徐向飞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef579928a45eb8a7cc0bac4c.html