# 发电厂电气设备运行中常见故障及应对措施论文_梁艳丽

(陕西渭河发电有限公司 陕西省咸阳市 712085)

摘要：伴随着近些年机械化水平以及科技水平的不断提升，人们对于电力的依赖程度越来越高，电力已经成为影响人们日常工作，生活和学习的必不可少的因素，发电厂作为产生电力的重要一环，保证电气设备正常运行直接影响着供电的稳定性与否，直接关系着人们生活的便利程度和质量，但是实践中发电厂电气设备运行中时常会发生不同程度的常见故障，因此本文在实践调研的基础上对发电厂电气设备运行中常见故障进行简要的分析，进而探索出有针对性的有效解决措施。期望本的论述对于预防和解决发电厂电气设备运行中常见的故障，保障发电厂供电稳定，便利人们的生活有所助益。

关键词：发电厂；电气设备；运行；常见故障；应对措施

1.引言

发电厂的电气设备主要包括发电机，锅炉，汽轮机，电能转换系统以及各种附属设备等，而发电厂的电气设备出现发电机故障；电气设备接地故障；发电机备用电源自动切换问题；电气设备电压超载故障以及在正常运行中检修和保养不足等是常见的故障，对于正常稳定的供电影响极大，因此本文有极高的研究必要性。

2.发电厂电气设备运行中常见故障

2.1发电机故障

发电机在长期持续运转工作的过程中必然会因为消耗极大的金属而一并产生众多热能，一方面致使发电机等设备长期处在较高的温度中，长此以往不可避免的会加快发电机等相关设备表层绝缘体，致使发电机等相关设备寿命减短；另一方面如果发电机温度过高甚至是超过了一定临界值之后最终会导致火灾或者是爆炸，造成不能够挽回的人身或者是财产损失。

2.2电气设备接地故障

做好电气设备的接地工作是保证设备正常运行以及工作人员生命安全的必要程序，如果在电气设备接地工作中出现直流接地故障，交流接地故障以及接地失效等情况会造成难以挽回的损失。

2.3发电机备用电源自动切换问题

为了保证发电厂稳定供电一般会准备备用电源，但是如果给发电机配备备用电源不当就会产生备用电源启动时间过长使得供电降速；启动时间过长导致锅炉异常运转甚至导致发电机停止运转；启动时间正常但是由于加压异常导致电机故障等发电机备用电源自动切换问题。

2.4电气设备电压超载故障

电气设备的正常运行需要有稳定的电压，但是电气设备电压经常会出现超过正常值致使电流加大造成温度异常骤升，导致电气设备异常损耗甚至是报废；电气设备电压低于正常值时会导致发电机各部件稳定性变差，影响发电机正常运转。

2.5电气设备的智能化系统有待完善

引起电压变化的原因复杂多样，人为监控很难做到及时准确发现问题，对于出现的问题很难及时做好预防和解决工作，这样严重影响电压的稳定合规。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是目前电气设备领域的智能化水平有待提高，一方面电气设备的控制领域的自动化发展较早，然而目前控制自动化大多被应用于财务管理、人事及物料的管理领域，几乎没有涉及技术管理，无法真正发挥出控制自动化的优势；另一方面控制、维护与管理等技术领域缺乏有效合作。虽然三者隶属于不同系统，在诸多事业中需要三者的共同联合作用。然而在实际的工作中，三者在组织结构上互相分离，缺少有效的合作，使得发电事业的发展较为缓慢。

3.发电厂电气设备运行中常见故障的应对措施

3.1正确应对发电机出现的温度过高问题

发电机温度过高是发电厂电气设备最常见的故障之一，为了避免或者是解决该问题应该做好相应的冷却工作，具体可以采用密闭空气冷却手段；氢气冷却手段以及水内冷却手段。其中密闭空气冷却手段采用的是通过降低高温设备与外界接触的方式但是成本较高；氢气冷却手段采用的是通过氢气来进行散热；水内冷却手段通过水来对发电机进行散热。不同的发电厂应该结合本厂的实际情况选择最合适的冷却方式来正确应对发电机出现的温度过高问题。

3.2完善发电设备的接地线结构

为了保证发电厂工作人员的生命安全以及电气设备的正常运行，发电厂应该做好发电设备的接地线工作，具体可以结合实际情况采用环路式接地线结构最大程度的提升设备运行的安全性或者是在发电设备的接地线结构中加入报警装置等智能设备，进而完善发电设备的接地线结构。

3.3做好发电厂电气设备的定期检查工作

首先应该明确检修人员做到责任落实到个人；其次应该明确检修人员的工作程序以及操作流程；第三应当做好电气设备的日常巡视工作，做好检修记录，定期进行养护工作，不断升级检测手段等检查工作。

3.4运用自动化等智能系统实现对电气设备的实时监控

在电力设备运行过程中应用自动化系统等智能系统，一方面可以提高电力设备的工作效率，另一方面可以对电力设备的运行状况进行实施精准的监控，减少人为的误差，确保及时发现电力设备运行过程中的问题，便于工作人员做好预防以及解决工作。具体可以从以下几个方面入手，首先应该加强电气设备的自动化系统的集成化，实现功能集成、目标集成与信息集成的一体化；其次提高自动化系统的智能化程度，实现检测的智能化、操作的智能化以及评估的智能化。

4.结束语

确保发电厂电气设备的稳定安全运行对于人们的工作学习和生活的方方面面至关重要，因此本文从发电机故障；电气设备接地故障；发电机备用电源自动切换问题；电气设备电压超载故障以及电气设备的智能化系统有待完善五个方面对发电厂电气设备存在的常见故障进行简要分析，并有针对性的从正确应对发电机出现的温度过高问题；完善发电设备的接地线结构；做好发电厂电气设备的定期检查工作以及运用自动化等智能系统实现对电气设备的实时监控四个方面提出有针对性的切实可行的解决措施。期望本文的论述对于保障发电厂电气设备稳定运行有所帮助。

5.参考文献：

[1]李灿晶. 发电厂电气设备运行中常见故障及应对策略探讨[J]. 科技创新与应用(35):141-141.

[2]伏建国. 发电厂电气设备运行中常见故障及应对措施研究[J]. 机电信息, 572(02):67-68.

[3]徐魁, 孙玉新, 宋大龙. 分析发电厂电气设备运行中的常见故障和相关解决策略[J]. 化工设计通讯(4).

论文作者:梁艳丽

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef6a1a89a30e7b65fd6a2758.html