# 电运维技术在电力系统中的应用论文_王靓彧

摘要：近些年，随着人们生活水平的提高，社会经济水平迅速发展，工业化进程不断加快，社会对电能的需求日益增大，电网变电运维工作受到的关注也越来越多。电网变电运维作为电力系统的一部分，是决定电能质量，关乎用户用电安全的关键因素。良好的电网变电运行维护能够保证电网的运行稳定，进而保障各用电设备的运行安全。因此，有必要对电网变电运维技术及其管理方法进行探讨，以求进一步掌握电网变电运维技术的要点，优化其管理办法，保障电力系统的平稳运行。

关键词：运维技术；电力系统；变电运维

引言

现阶段，供电系统逐渐向智能化方向发展的过程中，工作效率和质量都有了较大程度的提升。但是由于电力系统中变电运维的安全管理以及设备维护方面存在着一定的问题，需要电力企业针对问题进行重点的改进，从而提升电力系统变电运行的效率和质量，促进我国电力能源事业的发展，给我国的社会经济建设提供动力。

1变电运维技术的特点

电力系统的运行从某一种角度来讲其本身十分繁琐复杂，另外变电设备的型号和性质以及大小等方面也都各有不同。所以对于变电运维技术来说，现阶段主要可以拆分为四方面特点。首先，维护管理的变电设备一般都比较多，还需要倒闸操作。其次，在实际进行运维管理的时候，难度会加强，而且本身的工作也十分枯燥乏味。再次，很多变电设备随着使用时间的增长，会经常出现一些故障，让工作量极大的增加。最后，对相关管理人员的要求也比较高。

2应用变电运维技术存在的一般问题

2.1技术设备的老化问题

任何的设备都是具有一定寿命的，变电设备也是如此。变电设备在运行过程中经常会面临高温、高压等不利条件，时间一长必然会导致设备的一些线路出现老化问题，这就给变电运维带来了很大的困难，影响整体电力系统的稳定性。

2.2变电设备的维护不完善

在电力系统变电运行的过程中，对于运行设备的维护与检修，在实际的工作过程中，存在着一定的问题和不足。一部分电力企业盲目追求经济效益，对于电力系统中变电运维设备管理的重视程度不足，在设备维护方面，缺少一个完善的保障制度，这就导致在变电运维中，设备的维护工作缺少科学合理的指导。在技术的应用方面，导致变电运维中设备维护工作欠缺的主要原因就是对于先进技术的应用水平不足。一部分电力企业在发展的过程中，对于新技术的掌握能力不足，在科学技术逐渐进步与发展以及电力设备的快速更新的趋势下，过去传统的设备维护技术和要求，已经无法满足采用了新技术的电力设备，从而导致变电设备的性能受到不良的影响，使电力设备在运行的过程中，出现较大的安全隐患。

2.3人为因素

只有全面了解事故产生的原因，才能从根本上解决这些问题，避免电力运行产生故障。变电运维在这个电力系统中一般都会受到主观因素的影响，并产生各种故障，通常来讲主观的因素所产生的各种问题主要体现在两方面。1）相关的人员并没有很好的管理意识，电力在实际进行运行的时候，有一部分运维管理人员的专业技术十分欠缺，相关安全管理意识不强，整个过程中没有足够重视变电运维管理。另外还有很多人员在进行操作的时候方式方法并不是十分准确，也没有按照相关的规范标准去严格的进行作业，这些情况一定程度上对变电运维工作的质量产生十分严重的影响。2）现阶段我国中很多电力企业并没有制定比较完善的管理制度，即使有这些制度，落实也不到位，并不能有效发挥约束作用。实际管理的时候，相关流程以及环节都十分混乱，甚至还会产生各种事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电运维技术的具体应用探讨

3.1在变电线路开关故障中的应用

变电线路开关故障是变电设备中较为常见的一类故障，最为常见的就是跳闸故障。在处理这类问题时，变电运维技术人员需要首先进行线路的测定，找到出现问题的电力线路，而后抵达跳闸的线路开关处，对开关的动作报告材料展开严谨分析，结合故障录波数据，分析之后，形成线路故障调查报告，将报告递交给电力调度人员，检查涉及到的变电设备，继续上报检查信息，根据调度员给出的指令来展开故障处理工作。

3.2电力系统变电运维中设备维护的措施

变电设备的维护和检修，需要相关的技术人员对发生过的设备故障过程、起因、解决方法进行完整的收集和记录。可以在记录的内容中，发现最频繁发生故障的位置和原因，在后续的工作过程中，尽量避免再次发生类似的问题，从而可以采取针对性的改进举措。

建立起完善的设备维护制度，可以构建安全有效的设备检测评价机制，使电力企业对变电设备的运行，有清晰的了解，提升对变电设备运行的安全控制力度。除了对设备进行安全检测，保证对整个流程进行设备检测评价之外，电力企业可以对设备运行进行应急的安全准备。在安全生产的管理理念引导下通过设备事故安全责任演习，使各部门工作人员明确自身岗位的职责和义务，保证在发生设备突发事故时，可以及时采取正确的快速解决方案。

3.3主变低压开关跳闸处理

主变低压开关跳闸这通常都是由两种原因造成的。首先，如果排除其他各个线路都没有任何问题的话，那么问题就一定是出现在了母线上，当遇到这种情况的时候，必须仔细检查母线和它的开关。另外，在实际检查相关设备问题时，不要对母线进行供电处理，以更好地避免意外。如果开关出现了问题，那么就要严格检查二次回路，看是否存在短路和接触不良或是断线等情况，如果这些情况出现了其中任意一种，那么就会将二次回路烧断，之后逐渐的将线圈烧毁，导致主变低压开关跳闸。不管主变低压开关跳闸是什么原因引起的，都必须及时找出问题，让专业人员处理，避免这种现象的发生。

3.4接地线的装设

操作人员在电网变电运维过程中要及时消除线路上的静电感应电压，还要注意精细、规范地进行接地线的装设工作，以确保电网快速安全的运行。停电的时候，电流和电压都是静止的，一旦经过检修，电力会立即恢复到正常状态，这也就意味着停电后突然来电的情况在电网运行过程中时有发生。因此，电力技术人员应当充分考虑电网运行过程中可能出现的突发状况，在各个感应节点处安装接地线，给予变压器一定的缓冲时间，停电时线路启动，将信号传递给静电感应电压，使检修工作能够平稳顺利地进行；接地线的装设需要由2个及以上的工作人员协作完成，在进行实际操作时，电力技术员在分工明确、相互合作的同时，更要互相监督，确保绝缘体的正常使用及有效性。在装设接地线时，严格遵循操作要求，先连接接地端，并检查、确保其连接正常后，再连接导体端，将2个端口连接好之后，再安装接地线的识别器，按照步骤操作，确保检修工作有序进行。

结语

变电运维技术是保障电力系统高效运行的基础。如何更为有效的应用和发展变电运维技术是当前电力系统的一个重大课题。因此，我们就应当清醒的认识到变电运维技术应用中存在的技术设备老化和技术荷载不足的技术性问题，并从变电线路开关故障、三侧开关故障、主变低压开关故障、节地线路安装四个方面明确变电运维技术的具体应用。同时，要在变电运维技术智能化发展上提前谋划，针对安全性和稳定的问题，通过不断完善变电运维技术智能化体系结构等措施，来不断提升智能化变电运维技术的安全性和稳定性。这样才能充分把握未来智能化变电运维技术的发展趋势，使其真正发挥作用，保障电力供应的稳定性。

参考文献

[1]曹钟.电网变电运维技术与管理探讨[J].山东工业技术，2017（23）：179.

[2]宋田.变电运维技术在电力系统中的应用[J].企业技术开发,2019,38(6):96-97+100.

论文作者:王靓彧

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef8f9c92f0b91b4128ac7b31.html