# 关于工业与民用建筑混凝土结构设计的分析王磊论文_王磊

摘要：工业与民用建筑的结构设计直接关系到建筑工程项目的施工质量，是建筑工程项目的关键部分。而混凝土结构设计是工业与民用建筑混合结构设计中常用的方法，具有很高的实用价值，但是在实际应用过程中还是存在一定的问题。因此，做好混凝土结构设计，增强建筑的杭震能力与稳定性，对于确保建筑质量有着重要意义。本文主要分析工业与民用建筑混凝土结构设计，掌握设计要点，从而不断提升设计水平，并为工业与民用建筑混凝土结构设计实践提供有益指导。

关键词：工业与民用建筑；混凝土结构；设计

一、工业与民用建筑混凝土结构设计相关介绍

第一，建筑物的混合结构。第二，建筑物的墙体结构。第三，建筑物的主要承重体系。第四，建筑物的空间结构。因此，只有提前了解工业与民用建筑的四个主要的结构体系，才能保证工业与民用建筑混凝土结构设计是一个系统的、完整的组成。其次，工业与民用建筑建筑混凝土结构设计的要求及其内容。针对不同的工业与民用建筑混凝土结构设计都有不同的要求，但是一般都需要注意一下几个方面，第一，注重建筑混凝土结构的整体布置。第二，认识到建筑整体结构与各个部件之间的设计比例大小。第三，参照混凝土结构的内力来指导工业与民用建筑混凝土结构的设计工作。因此，无论是工业与民用建筑混凝土结构设计的任何一个方面，都需要严格按照相关的要求及其内容进行设计工作，从而才能保证建筑混凝土结构设计的水平。

二、工业民用建筑混凝土结构类型分析

1.剪力墙结构

剪力墙结构是由钢筋混凝土、墙体以及楼层组成的受力体系，其中墙体由于需要额外开设门窗或者便于一些输气管道或者输电线路的通过，需要钻出一些孔洞，所以就形成了剪力墙。剪力墙的受力分析需要了解墙体各个孔洞的分布情况。不同情况的剪力墙，墙体受力分布也不一样，在计算内应力时要使用对应的计算方法。

2.简体结构

简体结构的分析要建立在空间结构的计算上，可是空间结构的计算和测量需要打造相对完整的空间体系，之后使用矩阵位移的方法来分解空间结构，并且把信息数据上传到计算机中央，通过计算机程序来加以计算和破解。但是工业和民用建筑工程在开展混凝土结构研究和设计工作的时候只需把握其基木的计算原则就可以，无需将该项工作的准确度提到太高，一般来说，工作人员只需要使用简单的办法就可以达到较好的实际效果。

3.砌体结构

砌体结构其取材简单，技术要求相对较低、施工的过程也是比较简洁的，因而具有施工快效率高特点。砌体结构的墙体具有围护作用和承重作用，这就使得砌体结构的建筑立面效果显得十分的结实砌体结构的缺点就是抗震性能比较差，所以该结构不适合用于七层或者七层以上的高层建筑。

4.框架结构

由于框架结构所采用的材料是钢筋混凝土，所以，它具有很好的抗压、抗弯性能此外，其抗震能力也极强，因此可以用在高楼层的建筑物当中。框架结构具有一定的独立性，其承重结构和围护构件是完全分开的，墙是起着分隔的作用该结构的平面设置非常灵活，并且各部分的刚劲程度比较均匀，这也就使得其能够很好的满足生产工艺的要求平面布置要灵活，能够满足生产工艺和使用功能的要求。

三、工业与民用建筑混凝土结构设计规划方案

1.混凝土结构设计原则

工业与民用建筑的混凝土结构设计原则，在设计过程中，需要遵循几大原则。工业与民用建筑的混凝土结构设计，需要在多种方案中，选择较为合理的设计方案，并按照实际施工情况修改，进行实践作业。设计师在设计过程中，需要从不同角度、细节性的进行设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工业与民用建筑的结构设计细节，从建筑类型、使用目的等角度进行设计。设计方案中应完全体现标准化、节约化、模块化等特征，在工业建筑结构设计中，则需要进行工业化的设计细节，民用设计中对楼面、连接、建筑造成、防水、隔热、保温等有显著的要求。此外，还有异形楼体、楼面的设计，也需要对混凝结构进行异形设计，确保楼面、建筑、管线的设计协调性。

2.建筑结构选型优化

首先，规则的建筑结构。通常而言，对比陈旧的建筑，在结构规律性方面，新建筑项目有着自身独特的一面，尤其在下部与上部嵌接端刚度、空间规律等方面，受到的制约会较多。其次，在相关设计标准内，要坚持合理性原则设计工业与民用建筑混凝土结构，力争将完备的建筑结构筑造出来，从而减少建筑工程施工建设中出现的问题，将危险事故的出现概率降到最低。

其次，前我国的许多工业民用建筑混凝土结构设计都会包含地下室的设计，所以根据设计，嵌固端通常都位于地下室顶板的部位。而在实际施工过程中，会经常因为嵌固端的位置与实际施工步骤相冲突而临时改变工业民用建筑混凝土结构设计方案，不仅延误了工期，降低了施工效率，还会降低建筑工程的施工质量。解决措施: 在设置嵌固端之前要先把握工业民用建筑混凝土整体结构设计，了解各个与嵌固端设置相关的施工工序，在进行结构设计时就将嵌固端的影响考虑进去，尽量保证嵌固端的设置不会影响整体施工进度。

3.混凝土结构平面布置位置

建筑结构设计中，平面布置环节也不容轻视。通常遵循扭转最小的效应来布置混凝土结构平面。详细而言，在布置结构平面时，对地震影响下的意外偏心因素要充分地进行考虑。对楼层竖向构件水平位移以及层间位移要给予科学评价。其次对建筑抗震性要进行充分考虑，对其平面形状进行调整，防止有不规则结构情况出现。

就工业与民用建筑混泥土结构的垂直布局来说，需要计量确保建筑结构的稳定性以及均衡性。如果工程施工需要一定的特殊处理，需要遵照设计开展施工工作，不然尽可能的不要选择安设大规模的内外悬臂梁。为了确保工程结构的质量，在针对建筑结构实施设计工作的时候，应该按照顶小底大的原则，水平方向的变化尽可能的保持循序渐渐。工业和民用建筑如果在结构或者是性能方面需要进行特殊处理的时候，应该侧重关注设计工作的效果，确保工程结构的质量。在针对纵向结构内收结构实施建造的时候，应该尽可能的确保结构的稳定性。

4.设计转换层结构

在设计工业与民用建筑混凝土结构转换层时，应该科学的设置转换层竖向结构，对剪力墙落地比例进行科学控制，从而防止有突然的变化出现在竖向结构构件刚度中，避免阻力的产生。在设计转换层部位时，其中，对转换层上下构件的刚度比要进行严格控制。通过对竖向构件刚度比的控制，能够将建筑竖向构建的整体侧阻力提升，进而把竖向刚度的突变有效减小。令建筑结构的整体刚度比、位移比以及完整性都能够满足相关规定。

结束语：综上所述，工业与民用建筑混凝土结构设计是一项综合性、系统性、复杂性工程，涉及到的内容相对较多。要想提升工业与民用建筑混凝土结构设计质量与效率，需明确认知结构设计特征，提高对结构设计的重视程度，不断提升结构设计能力，能够从类型确定、材料选择、问题处理、方案优化等多层面入手，落实优化策略，提升建筑混凝土结构设计质量，为工业与民用建筑混凝土结构施工提供有益指导。

参考文献：

[1]李立文.关于工业与民用建筑混凝土结构设计的研究[J].门窗,2019(22):159+161.

[2]路发.关于工业与民用建筑混凝土结构设计的研究[J].建材与装饰,2019(31):113-114.

[3]邵长军.工业与民用建筑混凝土结构设计办法分析[J].城市建设理论研究(电子版),2019(17):64.

[4]陈绍勇.关于工业与民用建筑混凝土结构设计的分析[J].城市建设理论研究(电子版),2019(05):53.

论文作者:王磊

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f006b1a154e98dc29dafda17.html