# 论建筑给排水施工安全及质量管理论文_朱萍

南京水务集团有限公司 江苏南京 210000

摘要：给排水系统作为建筑工程的重要环节，是建筑物功能正常发挥的基础保障。然而，当前建筑工程的给排水工程还存在着很多的问题，对建筑物的质量造成严重的影响。本文分析了建筑给排水施工技术安全及质量管理，以提升建筑给排水管线的整体质量。

关键词：建筑给排水；管线；施工质量

引言：

建筑给排水管线的布置决定了其排水质量的优劣和建筑的整体使用效果。为了保证有效的施工质量，确保管网体系能够有效运作，则必须消除施工过程中出现的漏洞，针对管道施工过程中质量问题，做好监管和预防工作，从而保证质量控制体系有效运行。

1、建筑给排水施工管理重要性

建筑给排水工程是由多个系统组成的，给排水管网遍布建筑内部的每一个角落，在保证建筑的功能及安全方面发挥了不可替代的作用，确保建筑给排水工程施工质量是建筑工程施工中必须加以重视的问题。所以，应当对施工现场进行实地调查，对现场情况进行全面掌握，从而在建筑给排水施工图中对系统进行合理、科学的区域化分布，保证系统可以在建筑中进行全面覆盖，并最大限度地使此系统得到简化。由于房屋建筑的基础功能越多，管线也越密集，也就更容易出现各种矛盾。在现场施工的过程中，施工流程容易受到很多要素的干扰。进行牢固处置时首先要根据当前的布局状况进行，并以牢固支架处置为基本。在施工过程中及时发现施工过程中的日常污水排放和雨水渗入问题。一旦污水渗入，若是建筑的基础排水能力不佳，则可能导致污水外溢破坏环境的问题。因此，从工程施工中的质量管控实际出发，针对常见的施工质量问题，进而制定并实施问题解决措施，严格设计相关图纸，并在设计过程中与他人展开交流，强化事前对工程的了解和掌握状况，可以将施工工程中的负面要素降至最低，为施工质量管控工作的开展提供借鉴。想要给排水工程能够取得预期的效果，就必须要重视施工过程中的项目管理环节，创新管理手段，协调各个部门的工作，改善项目的建筑质量，提高项目工程的管理水平。

2、建筑给排水工程管理现状

建筑给排水在实际施工的过程，管材质量不达标或管材存在裂痕、尺寸不符合标准、接口部位的渗漏现象、管道相关的设计不能适应实际环境方面的要求等，这些都影响着工程质量。建筑给排水工程管理需要实现对建筑整体给排水系统的科学控制，一旦布局单一或者布局混乱，便会极大影响后续的保养、维修等工作。所选用的型号与其他施工材料不匹配，管道各项参数不符合使用要求，管道在安装完毕后在连接处可能会出现缝隙；有些管道的接缝处加固密封处理不到位，安装过程不够规范，在投入使用使用后会出现渗漏现象。有些管道的管壁较薄、强度较弱，结构承压能力较弱，长期处于水压环境下，管壁会出现细小裂缝；还有一些管道管壁存在细小沙孔，会在管壁的外表面渗漏形成水珠；除此之外人的活动也可能会对管道造成破坏，引起管道渗漏问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、建筑给排水管道施工安全与质量控制措施

3.1完善工程质量管理体系

建筑企业应建立健全给排水管道施工质量监督制度，从而保证施工质量。因此，要求建筑施工单位尽快完善工程质量管理体系，通过明确各环节质量管理标准，以及设立专门的质量管理机构，能实现项目质量管理操作有序开展。监督人员需要确定监督方式与手段，做到能够及时发现施工中的违规行为，并且采取有力、规范的措施进行处理，保证监督的规范性以及准确性，做到不包庇、不偏心。为了实现全面管理效果，对施工场地进行检查，记录并找出解决对施工会产生影响的因素，建立责任落实制度，将施工管理中的各部分内容进行分析，来保证施工满足预期要求标准，同时对于一些施工要点进行针对性管理和监督，保证施工质量满足要求。并明确施工管理中每一个人的责任，这样就能够促进管理人员更加高效有序的开展工作，提高管理的效果。同时，严格对竣工后的工程进行检查，对给排水施工的各个部分进行严格仔细的检查，对于其中容易产生问题的地方进行反复检验，确保工程质量，如果检验不合格，要求施工单位进行返工，直到质量检测合格后才能投入使用。

3.2加强对工程材料质量的检验

在进行建筑给排水工程施工之前，需要按照建设要求选用符合标准的材料类型，避免低劣产品的混入，为给排水工程提供施工材料保障，并对施工设备进行检验，确保其各项使用性能的正常，并加强定期维护。工程材料在投入使用之前需要进行复检，检查管壁厚度是否满足使用要求、管道型号是否与其他部件相匹配，为设施配套齐全提供有力保证。在完成管道安装后需要对其强度进行检验，当确定管道强度达到工程要求时，才可以安装管道阀门。

3.3提高施工人员水平

提高建筑给排水工作人员的技术水平，是保证施工质量的前提。施工单位组织员工技能培训时，应从员工角度出发，根据员工岗位职能的差异化来制定针对性培训计划，设定相应的安全施工规范，并由安全管理小组定期进行现场安全检查，从而做到对施工过程中安全隐患的有效掌握。另外，加大对施工人员安全意识的培养，通过为各个施工环节提供指导，确保施工操作的规范性。除了对员工技能培训外，还要将质量事故防范内容加入到培训方案中，使其能及时应对项目质量问题。同时，企业应为施工人员提供学习的平台，帮助其更新知识，从而保证施工的质量，及时掌握国外的给排水施工技术的发展动态，提高施工技术水平。

4、结语

为了提高质量管理效率及质量，实际进行工程质量管理时，需要明确质量控制关键点，通过完善质量管理体系、加大质量预防等措施的实行，确保工程施工高质量开展。

参考文献：

[1]柳圆圆.住宅建筑给排水工程质量控制[J].民营科技，2015（9）.

[2]李强，张黔红.高层建筑给排水及室外综合管线施工管理研究[J].低碳世界，2017（31）

论文作者:朱萍

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0320940be9d6279b8cd102f.html