# 血液分离胶采血试管在临床检验中的应用效果研究论文_夏晓燕

夏晓燕

(江苏省盐城市第一人民医院 江苏 盐城 224000)

【摘要】 目的：探讨血液分离胶采血试管在临床检验中的应用效果。方法：随机选择2013年4月-2014年8月，在我院接受治疗的200例进行血液检验的患者，将其进行平均分组，一组为研究组患者，一组为对照组患者，研究组患者在采血、检验上采用的是血液分离胶采血试管，而对照组患者采用的是常规的真空玻璃采血试管，对比两组患者血液检测所得到的结果，分析两种检测方式的特点。结果：研究组患者的血清检测效果，与对照组相比明显优于对照组，在两组患者血液检测过程中，研究组患者的CRE、UA、CO2CP与对照组对比，差异显著（P＜0.05），具有统计学意义。结论：血液分离胶采血试管检测所得到的结果准确率高，为治疗提供重要的信息，值得在临床中推广使用。

【关键词】 血液分离胶；采血试管；检验

【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2015）21-0197-02

血液检查常用的方式是血液检验，检验的准确性直接关乎着治疗的效果，在血液检验中，重点就是做好血清分离、标本采集这两项工作，若是这两项工作存在问题，必然会影响到检验结果。现如今，随着医学技术的发展，血液检验技术得到了很大的提高，血液分离胶采血试管就是一种理想的方式。本研究对2013年4月-2014年8月，在我院接受治疗的200例进行血液检验的患者血液检验情况进行分析，现报告如下：

1.资料与方法

1.1一般资料

机选择2013年4月-2014年8月，在我院接受治疗的200例进行血液检验的患者，将其进行平均分组，一组为研究组患者，一组为对照组患者。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆研究组100例患者，100例患者中男55例，女45例，年龄20～75岁，平均（50.26±10.78）岁；对照组100例患者，其中男54例，女46例，年龄20～76岁，平均（50.76±10.88）岁。两组患者在性别、年龄等方面差异不明显（P＞0.05），具有可比性。

1.2方法

研究组与对照组患者，均采用不同的方法进行血液检查，所有患者在清晨处于空腹的状态下，抽取血液作为样本。采取血液样本之后，研究组患者使用分离胶采血试管采血，而对照组患者使用的则是真空玻璃采血试管，所有患者血液采集完毕之后，在1个小时内，采用离心机做离心处理，处理时间为10分钟，血清完全得到分离之后，做好相关的记录工作，医务人员上机做检测[1]。顺利完成检测工作之后，把血液分离胶采血试管放在冰箱当中，冰箱的温度保持在2～8摄氏度这个范围之内，在冰箱内保存的时间为24小时，然后做免疫、生化以及分子生物学的检测工作。

1.3统计学方法

研究中所得数据采用统计学软件包SPSS13.0进行统计学方面的分析，采用卡方x2检验。P＜0.05代表差异在统计学上具有显著性。

2.结果

研究组患者的血清检测效果，与对照组相比明显优于对照组，在两组患者血液检测过程中，研究组患者的CRE、UA、CO2CP与对照组对比，差异显著（P＜0.05），具有统计学意义，如表1所示。

表1 研究组与对照组换生物指标对比分析

组别（n=100）CREGluUACO2CP

研究组74.33±12.44.95±1.05320.34±88.2722.21±2.67

对照组68.04±13.515.73±1.12332.24±92.0428.91±3.33

3.讨论

血液检验是临床治疗疾病，常用的一种疾病诊断方式，血液检验为疾病治疗提供重要的参考信息，血液检验中，为了提高结果的精确度，要把握好每一个检测步骤，血液分离胶采血试管，是一种专门进行血液检验所采用的试管[2]。血液分离胶采血试管，当中存在的分离胶，具有惰性的特点，为此，有触变性黏胶性液体，该材料的密度在血细胞、血清这两者密度的中间范围，为此，对于血液而言，具有独特性，采用此材料进行血液检验，可有效保证血液的纯净度、凝固度等，具有很大的优势。

在血液检验中，需要采用到离心机，离心机进行离心处理，目的就是把血清与血液当中存在的其它成分进行分离，完全进行分离不可存在杂质，杂质被完全分离，可有效提高血清的稳定性，避免由于血清分离不完全的因素，影响到检验的结果，这样所得到的检验结果才更加准确[3]。另外，血液分离胶采血试管，其试管内壁上有一层促凝剂，促凝剂的作用就是在血液采集时，可以在短时间里将血液凝固，对血清的分离具有积极的作用[4]。

本研究对2013年4月-2014年8月，在我院接受治疗的200例进行血液检验的患者血液检验情况进行分析，结果研究组患者的血清检测效果，与对照组相比明显优于对照组，在两组患者血液检测过程中，研究组患者的CRE、UA、CO2CP与对照组对比，差异显著（P＜0.05），具有统计学意义。李付军在《研究探讨血液分离胶采血试管在临床检验中的应用》一文中指出，血液分离胶采血试管在临床检验中，准确度高，在大量的样本检测中适用，李新平在《血液分离胶采血试管在临床检验中的应用效果》中指出，血液分离胶采血试管，可以得到准确的检测数据，对疾病的治疗具有积极的意义[5]。与本研究的结论相同，可见，本研究结论成立，血液分离胶采血试管检测所得到的结果准确率高，为治疗提供重要的信息，值得大力推广使用。

【参考文献】

[1]刘晓峰,陈雪礼.分离胶促凝剂真空负压采血管对乙型肝炎病毒DNA荧光定量聚合酶链反应检测结果的影响[J].国际检验医学杂志,2011,12(04):495-496.

[2]谢中建,孔祥雷.血液分离胶采血试管在临床检验中的应用研究[J].中外医疗,2011,33(11):96.

[3]张利萍,罗啸秋,白洪强. 血液分离胶制备研究现状及展望[J].化工新型材料,2013,14(02):7-8+26.

[4]李付军.研究探讨血液分离胶采血试管在临床检验中的应用[J].中国医学工程,2013,11(07):117.

[5]高风兰.临床检验中血液分离胶采血试管的应用研究[J].医学理论与实践,2011,21(03):2595.

论文作者:夏晓燕

论文发表刊物:《医药前沿》2015年第21期供稿

论文发表时间:2015/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f073cee17a4c93dfaad6d423.html