# 浅析工程建设中节能控制的重要性论文_孙守业

摘要:随着社会的快速发展需要消耗大量的资源和能源，尤其在工程建设中，资源和能源的消耗量不容小觑。因此，在工程建设管理过程中，要严格执行节能控制。文章提出了工程建设管理中的节能控制方法，从而有效减少工程建设中能源和资源的消耗量。

关键词:节能控制；能源；工程建设；方法

引言

随着社会的发展，现在的市场竞争也更加的激烈起来，尤其是建筑工程方面，想要在本行业内站稳脚跟，就必须跟上时代的步伐，国家现在十分重视能源和环境问题，而建筑行业想要发展，就必须在建筑工程中注入新型的绿色节能环保技术，只有这样才能和其他的企业竞争，才能让更多的群众接受和信赖，才能让企业更好往长远发展。

1建筑节能的概念

建筑节能，是建筑全寿命周期中每一个环节节能的总和。具体是建筑在选址、规划、设计、建造和使用过程中，通过一系列合理的技术设计，采用节能型的建筑构造、材料产品和设备，执行建筑节能标准,加强建筑物所使用的节能设备的运行管理，提高建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和管道系统的运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境的前提下，降低建能源消耗,合理、有效地利用能源。

2工程建设项目建设中的节能现状

2.1效率低，能耗高

与发达国家相比，在某些领域，我国生产相同的产品需要投入更多的时间和资源。另外，我国在某些生产领域还不能实现工厂化和集中化加工，依然采用传统的生产加工模式，导致生产效率偏低，能耗很高。近年来，虽然我国已经对建筑能耗进行了控制，但效果不够理想，能耗量仍处于较高水平。

2.2节能技术应用范围小

目前，我国一些产业的节能技术还不够成熟，虽然节能工作已经逐渐被重视，但是由于其会增加生产成本、工艺复杂，暂时还不能全面推广。如何达到成本与节能要求共赢是今后发展和研究的重点。

3工程建设节能控制方法

3.1加强施工过程管理

加强施工过程管理，可以采取以下措施：①提高管理人员的素质和管理能力，使其树立节能减排的责任意识，促进现场管理工作的顺利进行；②加强对施工人员的管理，重视对施工人员的技术培训，提高施工人员的节能意识，合理配置资源，切实落实节能措施；③从源头采取节能措施，加强建材管理；④工程管理人员应结合相关节能验收规范和质量要求，在施工过程中进行检查，并定期组织专业人员进行分阶段节能验收，建设单位和监理单位也需对其进行平行检验，确保节能控制符合规范的要求；⑤委托有资质的检测机构，对工程的节能施工进行检测等。

3.2关于节能材料的应用

节能材料是在施工建设中必不可少的施工材料，我们需要在施工过程中既保证施工要求又要保证能达到节能的目的。而传统的建筑工程中采用的都是钢筋、水泥等繁琐材料，为了减少水泥的用量，我们就可以使用可再生能源的材料来代替，例如，合成材料，使用这种合成的材料，不仅能减少对水泥的需求量，还能提高建筑工程的整体质量。另外，使用绿色节能技术不仅能满足人们的需要，还能提高人们的环保意识，所以，相关的工作人员更应该加强对于新型绿色能源的研究力度，使我们建设处低碳环保的商业建筑，从而推动我国的建筑行业上新的一个台阶。例如，现在的很多商业楼都为了突出和提高房屋的保温效果，所以在进行保温建筑的作业时，我们会采用玻化微珠以及复合硅酸铝两种材料，这两种材料都比较耐高温，防水性能好，而且密度还小，能够帮我们很好的改善房屋的保温效果，所以说建筑材料方面的应用是对绿色节能环保的重要体现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3选址、规划节能设计措施

规划设计前依照拟建建筑物的性质做好选址工作是至关重要的，从表面上看，选址与节能理念关联不大，但是正确的选址对今后建筑产品的建设及运营管理产生能源消耗有很大的影响。建筑物不宜布置在山谷、洼地、沟底等凹型地域，主要是考虑冬季冷空气流在凹地理形成对建筑物的“霜冻”效应。江河湖泊丰富的区域，易产生水陆风而形成气流运动，充分利用水陆风以取得穿堂风的效果，改善夏季热环境，节约空调能耗。因此业主在选址前要查阅被选址的水文环境资料，对周围环境做出评估与分析，综合考虑地形、风向、日照和原有建筑等情况。

3.4加快节能技术的投入和应用

我国的节能技术相对于其他国家起步较晚，目前还在发展中，虽然近几年政府和一些企业已经推广了大批相关节能产品和技术，也取得了一定的效果，但总体来说，我国在节能技术领域还存在诸多问题，有待进一步解决，如节能应用技术产品费用相对较高，节能技术还不够成熟，社会及多数企业对节能的重视程度不够等。解决这些问题，需要各工程建设项目在节能技术的推广应用、实施过程中，加强项目实施前后运行数据监测分析，对项目实施过程的节能效果、先进技术的适用性、社会经济效益等进行分析总结，最后形成节能技术应用总结文件，加快推动节能技术的投入和应用。

3.5水循环技术的合理利用

“水是生命的源泉”也是人们生活工作中的必需品，当然建筑工程也不例外，而它在施工过程中，更应该重视起水循环的再生利用和合理利用，这样才能推动建筑行业的发展。建筑工程的所有工作人员都必须重视起水循环技术的应用，在新型的绿色能源技术上，将原本一次性的排水系统改变成二次或者多次的水循环法，使我们能将废水进行二次利用，达到节约水资源，避免浪费的情况。在传统的建筑中，设计排水系统时，也没有将污水和废水非分别开，将他们都融合在一起进行统一的处理，而污水是可以实现再次利用的，不用将它送到指定的区域进行处理，所以我们应该在新型的能源技术应用中改善这一问题，将废水和污水分别对待，更大限度的降低水资源的消耗，达到合理的利用。

3.6建筑单体节能设计措施

建筑单体的设计应弄清平面尺寸、建筑平面形状、建筑长度、建筑宽度与建筑节能的关系。相同体积下，维护结构的总面积越小越好；建筑形体的计，南墙面积尽可能地增大，其他表面积相对减少，控制好“表面面积系数”。例如：一栋长方形建筑物，在场地允许的情况下最好的体型设计是将长轴方向东西布置，增加建筑物南向的受光面，提高节能效率。设计师在设计师是还可以根据地区环境的不同合理增加建筑物的层数，加大进深，加大体量等方式进行建筑节能设计。

结语

综上所述，随着建筑业的发展，建筑节能逐渐受到整个行业的关注和重视，同时也促进了行业对节能技术的研究。因此，在建筑设计中运用合理的技术满足不同建筑性质的节能指标可使建筑产品获得更大的增值效益。

参考文献：

[1]郭海英.如何对城市建筑进行环保节能设计[J/OL].建材发展导向,2019(16):36-38.

[2]庞洪.住宅建筑节能综合检测技术研究[J].建材与装饰,2019(24):49-50.

[3]邵耀东.大空间建筑外观的节能与设计分析探索构架[J].智能城市,2019(15):143-144.

[4]孙胡箭.办公楼的建筑生态节能设计理念浅析[J].智能城市,2019(15):146-147.

[5]杜俊兰.建筑节能理念下的工程造价管理策略[J].绿色环保建材,2019(8):202-203.

[6]郑宇峰.居住建筑设计中的节能措施探讨[J].居舍,2019(22):114.

[7]张曦木.建筑节能与建筑设计中的新能源利用[J].建材与装饰,2019(22):83-84.

[8]刘丽娜.建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用[J].绿色环保建材,2019(7):35+38.

论文作者:孙守业

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f083bd7a8ed9b0e4ec2bb1c7.html