# 现代建筑智能化机电设备安装技术实践探究论文_郑舵

摘要：现阶段在机电设备安装工程当中，建筑智能化施工管理是非常重要的环节。新的电机在运用到工程之前，一定要有一个合理的方式来对相关的数据进行研究，对资金的使用和每一环节进行调节控制。不过，在提升建筑智能化机电设备安装工程施工管理技术效率的时候，还是会受到一些影响，存在着很多的问题，导致这项管理技术无法得到应用。要想有效地解决存在的这些问题，提高工作的效率就成为了现阶段施工管理工作中的重点。

关键词：建筑智能化；机电设备安装；技术要点

引言

导致无法提升建筑智能化机电设备安装工程施工管理技术效率提升的因素有很多，主要有相关资料不准确、缺少对数据处理的方式、审核时出现误差、建筑智能化工程费用计算等等原因。所以，一定要根据建筑智能化机电设备安装工程施工管理技术中出现的问题进行解决，制定相关的处理措施，这样才可以解决这些问题，有效地提升建筑智能化机电设备安装工程施工管理技术的效率，促进建筑智能化行业的发展。

1概述

1.1机电设备安装工程的特点

机电设备安装这一施工作业所牵扯到的内容十分的广阔，它包含着很多专业和学科。机电设备安装一体化的装置主要包括电气、消防、通信、通风、自动化工程、公共设备和民用设备等。虽然这一工程十分的特别，但是它具备的功能也很多。在进行具体的机电设备安装工程时，从工程初期的采购到进行具体安装，调试以及投入使用，这一流程都十分的重要。同时，在工程结束后一定要进行科学的验收工作，以保证能够满足具体建筑智能化物的使用。这一过程在整个建筑智能化建设中是不可或缺的，它安装的时间主要在整体结构建设结束后，以及在进行具体装修工作之前这一段时间。他对于整体建筑智能化施工有十分多的作用，所以我们在进行机电设备安装工程安装作业时，必须要保证实行相应的管理，保证其作业的质量以及进度。

1.2重要性

传统的机电设备安装工程安装工作所牵扯到的内容十分的多，因为其工序比较多，所以其工程施工的效率很容易受到影响。随着我国不断发展和进步的科技，以及不断增多的建筑智能化工程，使得国家和政府的相关部门对于建筑智能化工程的要求越来越高。同时，随着一些高科技材料的出现，使机电设备安装建设的质量也在某种方面上得到了提高。从某种程度上来说，这种提高是在做好并且提升机电设备安装管理工作的基础上才有的，因此，保证管理工作的质量是十分有必要的。

2机电设备安装中的问题

2.1零件的拧扣问题

零件的拧扣类似于螺丝和螺母的连接是机电设备安装中的常见手段，但是在拧扣上也是不能马虎的，它们不仅仅只是起到连接的作用，有的还带有传电的功能，因此在安装的过程中还有注意电热效应，若是两者连接过于紧密的话会导致设备在长时间的运作中出现金属疲劳，进一步使得滑丝现象的发生，留下安全隐患；若是太过松动会因为震动从而导致连接处断开，从而影响设备的正常使用，传电的螺丝和螺母会因为按压不紧再加上电热效应也会使得连接处熔断，造成短路等危险的事故。

2.2机电设备安装材料的质量不达标

选取好的材料能够在很大程度上提高机电设备安装设备的建设幅度，并更好地节约相关的人力和物力。但是，在实际操作的过程中确实会出现阻碍熔点低等一系列的问题，这些问题会产生诸多负面影响。另外，如果在建设的过程中没有采用有效的管理制度，就会对设备的安装和调试产生重大的影响。因此，从长远发展的角度来看，机电设备安装材料的质量不过关也会对机电设备安装设备的安装产生重要的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3安装中的问题

首先是安装设计的问题，这是最基础的步骤，在安装前先进行设计，若是设计的不够深，没有参照实际的情况进行分析，就会导致在实际的应用无法正常的安装，不能根据实际的要求作出调整，最后导致安装工程出问题。然后安装中开关的问题也比较重要，相关的接触面太大，或者操作不当、压力不足会导致电阻的上涨，最终烧坏接触头。同时短路还可能引起爆炸事故，所以在安装的过程中要正确的使用电流互感器，以进一步确保安全。其次就是安装高压管的过程中渗进杂物，或者变压器密封出现错误也同样会带来安全隐患。最后安装技术的问题也是重点，会直接关系到整个工程的实际情况，但是相关的企业对于施工人员的技术并不是很重视，企业中可能也不具备优秀的施工人员，这就导致在安装过程中可能会损坏机电设备安装设备或者是无法应对突发事故，没有相关的技术和经验去解决问题。

3智能化建筑智能化机电设备安装的相关技术要点

3.1严格控制设备材料的质量

由于机电设备安装设备显得较为特殊，在采购的过程中也会受到诸多因素的影响。因此，广大施工单位需要根据实际情况来选择合适的材料，并更好地提升整体安装和调试的质量与效率。例如，生产机电设备安装设备会在长时间能量转换的过程中出现持续振动的现象。所以设备使用的普通寿命要比普通的设备更短。如果机电设备安装设备的安装工艺不能够达到标准的规范和要求，那么就会使得设备的使用寿命进一步缩短。如果情况严重，甚至会使得设备在使用的过程中被损坏，从而给生产带来巨大的损失。所以，在选择生产机电设备安装设备材料的过程中，尤其需要选择质量过关的机电设备安装设备材料，才能够使得机械设备的质量变得更好。

3.3使用计算机来进行反复审查

建筑智能化机电设备安装工程施工管理技术可以借助计算机技术来进行工作，使用相关的计算机软件来进行合理的管理工作。不过，想要使用计算机来进行辅助，就需要有计算机设备的支持。建筑智能化企业可以在社会中招聘一些计算机专业的人才，让他们帮助企业设计出可以进行管理的系统，然后对这个系统进行定期维护。在管理系统进行使用之后，就可以规划审查的有关工作，使审查工作更合理、准确，再从多个角度对其进行反复的审查，避免建筑智能化企业出现成本消耗严重的问题。

3.4加强电气安装工序控制

在实施电气系统安装过程中，基于电气安装工序的重要性，施工人员可以围绕以下几点进行。第一，电气配管。在电气配管安装工序中，除了保证其美观性的同时，施工人员也要重视其隐蔽操作事项。同时，基于人机工程学基础上，在进行开关等工序安装过程中，一方面需要与建筑智能化结构相吻合，同时也要满足居民的多样化需求。最后，针对不同形式的配管，施工人员必须严格按照各自的连接方式进行安装，比如，在钢管的焊接时，要确保其端口处于完全对接的状态。第二，电力配线。电力配线的安装工序，首先施工人员应该正确的安装接线，注意正负极的连接问题，等到安装完成后，施工人员还必须对其进行必要的检测。另外，施工人员务必要将线路进行隐蔽保护，禁止线路暴露在外界环境下，特别是线盒的接口处，施工单位必须引起重视。第三，设施安装。在该环节的安装工序汇总，施工人员要在保证自身安全的情况下，合理的处理好接地操作，特别是有着较大功率的配电箱，施工人员必须注重其安全防护操作。

结束语

参考文献

[1]陆海佳.智能化建筑智能化机电设备安装的相关探讨[J].智能城市,2018,4(17):164-165.

[2]陈玮.现代建筑智能化机电设备安装技术探讨[J].现代物业(中旬刊),2018(06):43.

[3]王克明.现代建筑智能化机电设备安装技术探讨[J].四川水泥,2018(03):154.

[4]陈慧.现代建筑智能化机电设备安装设备的安装分析[J].山东工业技术,2018(03):188.

[5]林广顺.建筑智能化设备安装分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2017(08):141-142.

[6]左晶.对建筑智能化机电设备安装工程施工技术的探讨及建议[J].城市建设理论研究：电子版，2019（02）：203.

论文作者:郑舵

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷17期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0b9f2fe0d7d1c5ba28417cd.html