# 浅析高压电气试验设备现状及技术优化论文_王健宏

（山西地方电力有限公司修试分公司 山西太原 030000）

摘要：在目前企业经济能力条件下，可以对这些高压电气设备来进行一定的改进，保证其试验结果的准确性，这样不仅可以有效的提高工作效率，同时也有利于企业经济效益的实现，推动企业的快速发展。但是值得注意的是在现阶段不管是实验操作还是试验结果，都存在许多不足，需要我们进行改进和优化。本文就高压电气试验设备现状及技术优化展开探讨，仅供参考。

关键词：高压；电气试验设备；现状；技术优化

引言

随着社会经济的快速发展，我国各行各业都取得了进步，与此同时，我国国民对于用电质量的要求也随之提升。为保证电力系统运行平稳性，需要对其开展高压电气试验，以明确电气设备绝缘性能，得出电气设备相关电气参数。高压电气试验设备能够检测电力工程高压电气设备的绝缘特性与运行状况，对其中存在的安全隐患进行及时解决，防止问题扩大，减少经济损失。

1高压电气实验设备现状

高压电气实验设备是电力工程电气设备检测的常用工具，主要作用是提前发现电力工程中的电气设备中的缺陷或者是故障，从而能够提前维修，保证变电系统的稳定运行。高压电气实验设备的另一个作用就是增加维护人员对设备结构和性能了解，使维修工作更快捷。现阶段，高压电气试验设备主要有常规高压电力试验设备和高压程控电气实验车两种，常规高压电气设备是比较常见的，自动化较低的，需要工作人员手动辨别、手动记录及相应的处理。此类试验设备体积大，运输麻烦，还对检修人员的专业技能有着很高的要求，试验设备最终的测试结果还存在一定的误差，这是因为测试的数据不完善、数据处理的不科学导致的，但是此类试验设备的成本低。高压程控电气试验车主要是由车辆和固定的高压电气测试设备组成，它能够在各个电力工程机动工作，节省了很大的成本，自动化和智能化的程度非常高，操作也比较简单。从我国电力工程的发展水平来看，高压电气实验设备存在的问题主要有以下几个方面：1）智能化和自动化的程度不够，存在人力浪费和操作失误的现象；2）试验设备体积偏大，运输不便；3）数据分析和计算不精准，影响实际检测的效率；4）对工作人员的技术要求高，如果出现失误，会严重影响检测的结果；5）试验的数据不能在系统中长期保存，对后续的资料查询或者是信息记录有着很大的影响。

2高压电气试验设备的技术优化

2.1智能化设备的采用

利用计算机技术和信息技术来让设备变得自动化和智能化是高压电气实验设备技术优化的有效措施。通过计算机技术的改进主要是对设备数据库和操作系统以及数据分析方面的优化。数据库的优化可以采用通用的测试结构，对现有系统的设备参数、设备性能、设备名称以及实验数据进行改进和优化，使设备在管理上更加的方便。操作系统的优化是将设备的操作步骤进行重新定义，并和计算机连接，划分成试验数据的记录、分析的处理三个程序操作，实现智能化的处理。

2.2 建全在线监测与带电检测

在电力工程的运行中，在线监测系统或装置的可靠性要求较高，否则就会出现因监测设备失灵造成在被监测设备有故障时没有检测出来，不能起到防止事故发生的作用，如果监测设备经常发生误报警，会使设备管理人员对其丧失警觉，不仅发挥不了作用，还会起副作用。因此需要结合在线监测工作，扩充带电检测、在线监测实时数据状态量，实现设备的动静态数据可以得到最全面的覆盖，让整个系统都处于信息化包围中。对变电设备进行全面检测，从而形成一套状态检修标准体系。

2.3完善电网运行风险管理机制

高效的风险管理工作能减少行业发展过程中的不稳定因素，对我国的电网行业来说也是如此，电力行业的风险管理工作需要工作人员推进相关的数据收集和处理工作，实现对电力行业发展的动态监测，保障电网运行的效率和质量，对电网运行管理工作来说，主要有两个工作阶段，也是两个工作重点：初级阶段，需要工作人员实现对各种风险的预测，并且做好相关的预防工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆重要阶段，需要工作人员充分发挥自身的主观能动性，实现对各种风险的评估，制定完善的评估机制，提高风险预防工作的效率。

2.4实现电网运行智能化管理

智能化管理是诸多行业的一种发展趋势，在电力行业中也是如此，在电网运行的过程中实现智能化管理，不仅满足了当前电力行业发展的实际需求，同时也顺应了我国电力行业的发展潮流，因为智能化技术有利于行业风险的把控，同时稳定性比较高，除此之外，还能有效减少工作人员的工作量，提高工作效率。

2.5高压电气试验设备智能化

传统的电气试验设备已经很难适应当前我国电力行业的发展，进行有效的改进显得尤为重要，智能化就是一种趋势，行业可以充分利用当前时代的先进技术，譬如计算机技术和互联网技术等，将这些技术同行业发展的需求联系在一起，促进高压电气试验设备智能化发展，大幅度提高工作效率，譬如行业可以开发一种电气试验管理程序，对电气试验的具体管理工作进行细分，实现电气试验设备工作效率的有效保障。

2.6全面关注试验电压情况

关注电压对介损的影响，并将其作为主要异常控制对象。试验电压增大会使设备氧化层发生融化，导致介损和接触电阻减小。如果发现有接地设备、接地地线接触不良情况出现，需要及时调整挂接地线，确保整体线路运行具有畅通性。关注电流互感器、电压互感器二次绕组，明确被试设备与试验设备接地情况，在交流耐压试验过程中，应对试验设备电流、电容进行认真测试，可以根据电流判断电压运行状态。

2.7应用高压电气试验设备新技术

现阶段，高压电气试验设备，已经有了新的研究，研发出了有种可以通过手持方式进行测量的设备，这种类型的设备体积小、重量轻，便于携带，并且操作简单，即红外线点温计。这种设备在使用时可以与多种不同类型的电气设备结合使用，并且将其应用在电气试验中时，由于其对热源的高度敏感性，可以提高检测结果的精确高效性。红外线热像仪法在使用中，主要是分析与检测仪器设备反应的热像，实现而来设备运转和检测工作的同步进行，另外这种方式还可以应用在拆装发电机转子护环工作中。如果在进行高压电气试验检测时，使用发电机在线综合分析专家系统，可以对发电机差产生的各项数据进行检测、统计和分析，并给出专业性的意见。另外，这种设备专用于发电机设备检测，在测试和分析温度、绝缘、震动、电压和电流等时，系统会根据发电站设备的运行状态给出最佳建议，但对这些建议应适当取用。

结束语

综合多种因素来看，在电力工程的运行和发展过程中，高压电气试验设备和相关工作能够发挥重要的反作用，但是在具体的工作过程中还存在很多问题，对我国的电力行业来说任重而道远，主要有以下工作有待推进：从国家层面来说，要发挥宏观调控的作用，充分利用福利政策，为电力行业的发展营造一个较为稳定的外部环境；从电力行业自身来说，要发挥自身的主观能动性，加大科研力度，为行业自身的发展注入源源不断的动力，电力行业的发展事关我国国民经济的平稳运行，让我们携起手来一起努力。

参考文献：

[1]张祥帅，雷若冰.变电站高压电气试验设备现状及技术改进研究[J].科技风，2018（32）：164.

[2]李雪莉.高压电气试验设备及技术改进探讨[J].中国新技术新产品，2018（17）：52-53.

[3]唐巾鸿，张欢欢，邓旭东，李娜，梁俊义.浅析高压电气试验中的常见问题[J].科技创新导报，2018，15（25）：94+96.

[4]高心怡.高压电气试验设备现状及技术优化[J].电子测试，2018（16）：103+102.

[5]张梦，尹彬，王雷.电力系统高压电气试验中技术问题分析[J].科技资讯，2018，16（22）：44-45.

论文作者:王健宏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0bb6cf2565ce96338f00a82.html