# 火力发电厂运行中集控系统运行技术与管理分析论文_张东强,崔占光

（北京长征高科技有限公司 北京 100076）

摘要：火力发电是我国现阶段电能生产的重要方式之一，为了提升火力发电的综合效率和质量，对发电厂运行当中的集控系统运行技术进行分析，并就具体的电厂管理做好探讨意义显著。就目前的火力发电厂运行来看，随着技术的提升，其运行的效率性有了显著的提高，安全性也在不断的增加。从现阶段的应用分析来看，集控系统是电厂稳定运行的关键，其技术的先进性和优化效果影响着电厂的持续运行，所以对集控系统运行技术进行分析，并就其具体的管理做好分析探讨意义显著，本文分析关于此方面的问题，旨在帮助解决问题，实现电厂运行的高效性和安全性。

关键词：火力发电厂；集控系统；运行技术；管理模式

引言

当前火力发电厂作为我国进行电力生产的主要场所，其本身在发展的过程中如果能够稳定运行，对于现阶段电能的持续生产和供应有着积极的作用，有利于帮助我国在发展的过程中获取更多的电力资源，对于我国社会的持续发展也有着极大的帮助。因此为了推动我国电力资源的发展，当前就需要采取有效的措施对火力发电站的运行控制方式进行严格的创新，将新型的自动化运行技术运用到相应的工作之中。而这其中，将集控系统运用到火力发电站的相应的工作之中，不仅有利于促进火力发电站在运行的过程中自动化控制效果的持续提升，同时也能够保障电厂控制灵活性的显著提高，拥有着良好的运行效果。

1火力发电厂集控运行概述

火力发电厂一般所采用的是单独控制技术，选用的是母管制，所以发电机、汽轮机以及锅炉等处于分离状态。但是集控技术选择用的是单元制机组，也就是每一台发电机一定会配备相应的汽轮机和锅炉，通过集控技术可以对发电机、汽轮机和锅炉等设备进行集中控制，完成对各个机组的统一操作管理。集控运行技术在火力发电厂运行中的应用，可以对火电厂的生产、投入运行以及停止运行等进行严格的检测，并且会对系统提出合理的安全控制策略。集控系统主要组成部分分为硬件和软件，硬件中包括电缆、变送器和开关等；软件中则包括设备微系统、DCS系统等。因为这两部分是整个系统的关键组成，所以不能出现任何问题，否则会影响主系统的运行，在日常维护中要进行全面的检查管理。集控系统的稳定性较强，且具有很高的可靠性，存储信息量较大，可以利用多种软件来实现复杂的控制策略，所以系统中的软件更不能出现问题，必须要加强对软件维护管理的能力。

2火力发电厂集控系统运行模式分析

2.1分散式控制模式

在现代火力发电厂发电机组的集控运行系统中，现代化信息集中控制运行模式采用较多的是信息化分散管理控制模式，是一种在传统和集中运行控制模式上进行创新的模式，将集中化的管理变成分散的信息化集中控制管理。通过分散化集中管理可以对系统风险的评估和系统技术功能的实现等过程中可能会出现问题进行分散平摊，也就是将系统中难以解决的但是又比较集中的风险问题分派到各个子系统中，从而可降低单个系统的风险，降低风险发生的概率和影响力，这样更加方便发电厂进行集控运行。

2.2等级计划控制模式的运用

等级计划控制模式作为火电厂集控系统运行模式的另一种具体表现形式，这种模式在运行的过程中，主要是将集控系统根据具体的控制形式进行等级方面的划分，然后通过逐层控制的方式开展相应的控制工作，有利于帮助发电厂在进行控制工作的过程中促进各个级别控制质量的提升。之所以需要进行这方面的工作，主要是因为电厂在运行的过程中需要对多个项目、多个环节和层次进行严格的控制，因此如果做好等级方面的划分，就会导致发电厂在进行控制工作的过程中所进行的工作变得越来越混乱，不利于发电厂正常工作的开展。因此发电厂在进行运行控制工作的过程中，为了做好相关混乱局面的稳定工作，确保控制的规范性持续提升，就需要将等级计划控制模式运用到相应的工作之中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3通讯传输控制模式

通信传输控制模式主要指的是利用通讯技术和手段实现信息的准确传输，进而实现对电力机组的管理和控制。从具体模式的使用来看，这种控制模式不仅涉及到了计算机远程控制技术和网络技术，也涉及到了火力电厂对运营数据的处理和管控。综合来讲，此种模式是全新技术和数据的综合利用。从理论上来讲，此种控制模式的应用效果会十分的突出，但是从设计情况分析来看，其对于信息网络布设的依赖性较强，如果信息网络的完善性不够，其应用的成本控制，运行效果的发挥都会受到影响，所以此种控制模式在目前的应用中还存在着不成熟性。

3火电厂集控系统运行技术的条件

火力发电机组集控运行技术的实现需具备稳定的电源、集控发电机组运行系统的接地装置、总控室优化的作用环境等，只有具备运行条件才能发挥集控运行技术的最佳状态，进而提高集控运行的安全稳定性。首先，防信号干扰是集控运行系统稳定运行的基本条件。如果没有设置完好的接地设备或者进行控制的电缆没有良好的屏蔽性能，将会直接干扰系统发出错误信号，影响发电机组的正常作业；因此在布置时必须做好接地装置和电缆抗干扰屏蔽装置，确保能够有效抑制外部的干扰因素。其次，保证集控系统中的电子装置电源供应与切换装置运行要求相符，如果电源和切换装置达不到运行要求，则整个系统都存在用电危险，甚至因自动化技术在应用过程中达不到标准要求，而导致短路故障出现影响系统的运行。最后，一般情况下，集控运行电子室与控制室共用一套空调系统，因空调系统只能调节温度而无法调节湿度，且电子室对环境的温度和湿度都有较高要求，一但空气中湿度较大，集控系统的电子元件会出现结霜现象，轻则造成系统停机，重则减少系统的使用寿命；反之，如果空气过于干燥则会产生静电现象，对集控系统造成损坏，因此，构建一个符合标准的电子室是必要的。

4提高火电厂集控运行的有效措施

4.1强化系统运行环境管理

从目前的具体分析来看，集控系统的综合效果发挥需要在良好的运行环境中，如果环境问题比较突出那么系统的具体价值会大打折扣。为了构建较好的集控系统运行环境，一方面需要积极的进行火电厂运行的网络化环境建设，另一方面要进行标准的工作流程环境建设。前者可以为集控系统的使用提供更加丰富的数据基础，后者可以为集控系统的运行提供适应性的操作保证，通过二者的构建，系统运行的环境实现稳定，集控系统的控制效果会显著的提升。

4.2集控系统运行技术中的人为因素

火力发电厂集控运行技术的管理包括控制系统的管理、集控系统的管理和热机保护系统的管理。对于这些系统的管理必须要按照规定要求来进行，在发挥集控系统运行技术优势的同时也要对全系统进行优化管理，所以要做好人员的有效管理，排除因为人为因素而产生不必要的麻烦。首先要求集控系统运行技术人员不但要具有发电组理论知识和技术经验，还应该在实际的技术管理控制中创新应用技术并优化管理，能够提出具有创新性的实用的技术方法和管理措施，这样才能提升发电厂整体的技术管理水平，促进整个电力行业的发展。此外，集控系统的稳定性和可靠性高，存储信息量又大，所以需要通过各种软件来进行复杂的控制策略，对于工作人员来说，必须要具备软件维护管理的能力，降低因为软件问题而造成的系统故障。对于发电厂来说，可以通过相关技术培训逐渐建立一支具备强操作能力和综合素质的队伍，加强管理队伍的资源供应，发挥应用集控系统运行技术管理引导的作用。

结语

集控系统运行技术作为一项前沿技术，具有安全性高、效率高、稳定性强等特点，受到相关工作人员的重视，且在火力发电厂中也成为必然的发展趋势，不仅能有效降低能耗节约成本，还能减弱对环境的危害，符合环保发展的理念。本文通过对火力发电厂运行中集控系统运行技术的相关分析，要求相关工作人员在日常工作中要进一步加强对相关技术理论的研究，积极探索集控系统运行技术的管理模式，以最大限度的发挥火力发电厂的作用，满足当前社会对电力的需求。

参考文献：

[1]杨超.论火力发电厂运行中集控系统运行技术及管理[J].工业C，2016（09）：86.

[2]李波.浅析火力发电厂运行中集控系统运行技术[J].通讯世界，2016（24）：113-114.

[3]杨煜.火力发电厂发电机组的集控运行系统浅析[J].中国科技信息，2013，13：107+114.

论文作者:张东强,崔占光

论文发表刊物:《云南电业》2019年2期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0d4aaf83c249fd3fdf9ea50.html