# 电力建设中架空输配电线路的设计及施工论文_何林泽1,王志强 2,姜源3, 孙航4, 王良5

(国网抚顺供电公司 辽宁省抚顺市 113001)

摘要：随着我国国民经济水平的不断发展，科学技术水平的不断提升，我国电力行业管理水平、技术水平、安全稳定运行能力得到了显著的提高。在架设输配电线路时合理的设计和施工是电网安全的重要前提，同时他在整个电网建设中也是出于主要位置。在架设时还要依据一些原则，比如避开易燃易爆的地方，还有要尽量缩短线路的设计距离。只有严格的遵循这些原则才能确保电网的安全顺利运行。因此本文根据我国电力建设架空输配电线路建设特点，从设计、施工两个方面对架空输配电线路的优化进行了简单的分析。

关键词： 输配电线路；设计；电力建设

引言

在输配电线路的设计和施工中，首先要了解线路施工的原则进行现场勘查，只有在这些基础上才能做好总体设计。详细调查了设计施工一系列数据，为全面预算管理，达到全面了解，从而能够保证电网设计的安全。为了进行科学合理的建筑设计，本文对此进行了探讨。

1、架空输配电线路运行特点

首先，架空输配电线路是供电设施与用户之间的牢固桥梁，并且贯穿于用户日常生活的各个方面之中，且其覆盖范围、覆盖面积非常广泛，不仅可以贯穿于高温干旱的沙漠地带，同时还可以贯穿于高海拔地区。由于我国幅员辽阔，气候差异大，同一条线路可能会穿越不同的气候带，具有明显的气候特征，而且降雨较为频繁，这样将会为架空输配电线路带来严重的物理伤害，因此在对架空输配电线路进行建设设计、路径构建以及运行管理时，需要对相应工作者的工作能力提出较高水平的要求。其次，在对架空输配电线路进行建设设计时，其所选择的建设通道多为山高路险、远离村寨，建设线路多为杆塔架空，由于线路设备的占地面积较大、高度较高、通道占用程度较大且地面跨度大，因此在开展建设施工以及维护管理工作时，要严格要求工作人员按照有关规范要求开展工作。再次，现阶段我国相关部门在对架空输配电线路进行建设设计时，经常会选用新兴材料、设备以及技术等，这样有利于提高架空输配电线路的科学技术水平，提高线路设备的安全稳定运行水平和负载能力，促进新技术的广泛使用，并在最大程度上保证对输配电线路实施科学的管理工作。

2、架空输配电线路的设计分析

2.1 对于室内选线的定位工作

在室内选线方面，还应做好前期准备工作，尤其应重视前期准备工作，包括资料的收集、整理和线路设计等方面的方案。在设计过程中，需要在地形图上找出明确的设计线，同时需要设计更多的方案来选择最佳的施工线。通常线路的设计也需要加强线路方向的设计和塔的定位设计，并且线路的长度和张力段的长度也应当考虑。

1.2 现场勘查阶段

输配电线路的设计也需要做好现场调研工作，这也可以为线路设计提供重要参考。同时，现场勘查的质量也决定了线路的设计是否合理，在现场调查中工作人员需要在室内线路选择和定位阶段加强相关设计方案的分析和比较，还要调查穿越该地区的线路周边环境，包括地质、地形和地形。而相关的对象，只有充分把握和理解，然后综合其他相关因素才能做出最好的设计。

1.3 现场定测阶段

现场勘察完成后，现场勘察也是必要的，在输变电线路设计过程中，现场勘测也是不可缺少的重要步骤。对于过线物体的高度和类似物体的高度，在保证测量精度后，可以更好地测量以定位控制点，只有这样我们才能进行下一步的设计工作，保证测量工作严肃严谨，是保证架空输配电线路科学设计的重要前提。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4 室内排杆定位阶段

我们还需要确保定位模板的精度和塔内的情况，由于过去使用的工具落后，在生产过程中会花费大量的时间和精力，并且结果很难达到预期。在社会科学技术飞速发展的今天，应用计算机等先进的计算工具，能更好地提高计算效率，从而最大限度地利用人力资源的效率，对于提高工作效率具有非常重要的作用。同时，计算结果不易出错，对跨越关系的测量和计算也起着非常重要的作用。另外，在室内排杆定位过程中，设计人员还需要做好图纸设计，以便能够显示交叉位置、相对距离和安全距离，从而更好地观察和分析施工过程。

3、电力建设中架空输配电线路的施工管理

3.1基础导线施工

在基础施工过程中，应注意包装基础埋设深度超出标准要求，以保障整体杆塔基础稳定运行。在基础导线工程实施前的一段时间内，首先应进行放线导地线张弛程度的检测，然后结合适当的紧线准备工作，最后进行附件安装管理。在具体的基础导线施工过程中，应尽量选择负载量较大、截面面积较大、不易发热、弧垂大小适宜且绝缘性质较好的导线类型。而在导线铺设过程中，大多采取张力放线的放导线措施，结合展放线的挂线、附件安装及紧线模式，促使整体张力架线符合施工标准。在张力架线工序完成后，需进行布线措施，主要有张力展放、拖地展放等方式，如对于跨度超过35KV 的输电线路，由于其导线长度大多在两千米以上，因此在 35KV 架空输配电线路布线工序一般采用张力展放的措施；而对于跨度在 10KV 的输电线路，由于其电压路线长度在 2千米以下，可采用拖地展放的形式。

3.2杆塔工程施工管理

首先在杆塔形式确定环节，应综合考虑交通运输条件、施工地形地势、材料状况、档距等相关因素。然后在以往施工经验的基础上选择效果较好的且与实际情况较符合的施工方案。根据不同的输电线路杆塔受力情况分析，可确定具体的杆塔施工标准，现阶段主要有耐长型、直线型两种受力方式，在具体的受力情况分析时可根据架空输配电线路的可靠性、经济便捷性及施工效率进行受力模式选择。如在地势较陡峭且交通不方便的地区，可选择耐长型受力方式，而且地势较平坦且交通便捷的区域，则可选择直线型受力模式。在具体的杆塔安装工序实施过程中，应注意结合适当的安全管理措施，对杆塔受力形式、构件组件模式及杆塔材料等因素进行合理分析，确定整体杆塔具备一定的避雷针及导线支持效力，为整体施工过程的顺利进行提供保障。

3.3施工质量控制

在架空输配电线路设计与施工工序实施过程中，为了保证整体施工环节适量符合标准，可在阶段施工完成后采取相应的弧垂应力预算及电气校检工作。即在导线设计施工、路线设计施工、杆塔设计施工等阶段施工环节可采取相应的弧垂应力预算措施，以控制整体应力实施符合预期需求，避免温度突变对电力建设中架空输电线路质量的影响。结合定期电气校检工作，可及时发现架空输电线路风险因素及时采取改进措施，保障整体电力输送网络的稳定运行 [2]。此外，针对电力建设中架空输配电线路出现频率较高的故障，应在整体施工过程中进行适当预防措施。如在实际架空输配电线路实施过程中，应依据电力建设输配电线路施工标志对使用材料设备的完整性效能进行综合分析，然后根据预期设计方案进行相关工程实施重点资料的整理分析，为后期工程质量验收提供有效的理论依据，并根据实际施工运行效果对工程实施工艺及管理方案进行适当优化调整。如针对输电线路雷击事故，可采取适当的避雷针、避雷线等避雷装置的应用，保障整体输电线路接地工作的安全进行。

结束语

在施工和设计过程中，必然会出现各种各样的问题，必须严格控制。在处理问题时，首先是安全，其次是质量和经济。希望能对架空输配电线路的设计和施工有所帮助。

参考文献:

[1]王俊.输配电线路的运维与故障排除技术分析[J].低碳世界,2016(34):46-47.

[2]冯建操.电力建设中架空输配电线路的设计及施工[J].黑龙江科技信息,2016(24):74.

[3]李强军.电力建设中架空输配电线路的设计及施工[J].中国新技术新产品,2016(15):85-86.

论文作者:何林泽1,王志强 2,姜源3, 孙航4, 王良5

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1044c8d860bd36a63606b88.html