# 有关建筑工程暖通空调设计及节能措施的探讨论文_魏然靖

身份证号：23022219720925XXXX 河北保定 071000

摘要：经济的繁荣发展带来了城市化建设的快速推进。与此同时，城市化带来了建筑行业繁荣的同时，也催生出资源过度开发、能源消耗大等问题。随着人们物质生活水平的提升，现代人越来越注重建筑工程中的节能性和环保性，人们对建筑物的要求越来越高，其中暖通建筑工程系统，就是人们对建筑业提出的新要求衍生出的新领域。本文立足于新时期的建筑业发展，着重对暖通工程系统中的节能问题进行探讨与研究。

关键词：建筑；暖通空调；节能措施

用发展的眼光看，我国的建筑行业应是从改革开放以后才逐渐步入发展的快车道，由于发展历程短、发展速度快，使得我国的建筑行业暴露出很多行业发展始料未及的问题。尤其随着人们物质生活水准的快速提升，原有的建筑业现状与人们对于环保节能的需求之间难免出现不协调之处，有时甚至会出现一些较为激烈的矛盾和冲突。这些暴露出的问题如果不及时改变和纠正，势必将制约我国整个建筑业的可持续发展。

1、暖通空调设计在当前建筑中的发展现状

城市化建设促使越来越多的人来到城市生活，对暖通空调的需求量也特别大，致使整个空调市场竞争太激烈，许多空调生产商将老式空调进行外观上的改变或者功能上简单的修改作为新型的空调再次投入市场销售，来实现利益的最大化，并没有更多的企业在空调的设计、技术研究上去投入更多的资金，暖通空调也只能适应市场的发展趋势收缩成本。

2、暖通空调方案设计中存在的缺陷

2.1暖通空调中图纸设计过程中存在的问题

（1）暖通施工图阶段暖通设计施工说明内容不够完善。在我国的相关规定中明确了需要对冷源、热源的情况、冷媒热媒参数及建筑室内外设计参数等都要进行具体细致的说明，并且对暖通设备的安装要求、选用要求等相关情况做出具体说明，但是在实际的情况中却往往会忽略个别细节，使设计说明内容不够清晰明了，进而导致整个暖通空调系统的安装难度加大。

（2）暖通施工图阶段设计的平面图纸不够完善。设计人员在对暖通空调进行设计时由于设计时间紧迫，设计任务繁重，设计环节把控不够严格等原因，导致部分设计内容和材料的缺失和遗漏，在后期进行施工时出现纰漏，需要返工重新进行变更设计及设备安装。

（3）暖通施工图阶段设计的图纸深度不足。我国《建筑工程设计文件编制深度规定》对暖通设计设计说明，系统图，平面图，大样节点图均有严格要求，但是在实际调查中发现很多的暖通空调设计没有严格根据国家规范的要求来完成，导致最后暖通空调出现设计质量及施工质量上的问题。

2.2暖通空调在设计过程中存在的问题

（1）暖通空调的供暖系统有一定的缺陷。有很多的供暖系统都是只有一根主管道，然后分成了不同的分支管道，而没有相关的阀门设置，很难进行系统的调节和出现问题以后的维修工作；另外就是供暖的管道在安装上也有很多的不合理，比如供暖管立在窗户上影响美观和使用，给业主造成不好的影响。一些施工人员缺乏安装要合理舒适的意识，将供暖的水平管道安装在通道地面上，影响外观甚至影响到交通。排气设备的安装不合理也会导致整个暖通空调的供暖系统受到影响，甚至停止运行。

（2）过多供暖入口的设计和安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行供暖入口的设计和安装时要考虑两方面的因素，一个是室内管道的合理性和完美的与室外管线相连接，另外一个就是室外的管网设计安排，但是过多的供暖入口使室外的连接点较多，在施工方面有很大的难度，对于室内调节效果也不是很好。

（3）厕所的通风装置的选择。厕所要在保暖的基础上保证良好的通风，使整个厕所空气清新。

（4）除了上述几个问题，排风系统的设计也存在设置不合理的情况，选择空调系统时与实际情况不相符，对人们的使用造成一定的负面影响。

2.3热泵冷热水机组选型和在实际应用中存在的问题

热泵冷热水机组是具有一定的节约能源的效果的，尤其是在冬季使用。加上整体的系统比较简单，也不需要使用传统的机房、冷水机等，被广泛应用于现在的建筑暖通空调。但是也存在很多的问题，由于设计人员专业素养不够，对气候、周边环境等方面的因素缺乏了解，盲目的选用热泵冷热水机组作为暖通空调的主机，风冷热泵冷水机组存在价格高、使用时间短、污染环境等方面的问题，所以在暖通空调的设计应用中要做好相关的选择和合理的应用。

3、建筑暖通空调设计及节能措施

3.1合理的规划和设计

合理的规划和设计能够使建筑暖通空调设计达到经济和效益的最大效果，真正实现节能环保。对整个暖通空调系统设计进行总体的规划，体现了建筑环境对暖通空调设计运行造成的影响。暖通空调的设计人员需要更新时代观念和学习新的技术手段，把人工画图纸、计算测量等设计方式方法进行调整，发挥计算机和新型设备的作用。

3.2热回收装备要合理利用

目前的暖通空调在保持供暖的基础上也要保证空气清新，就需要安装新风系统来对有害气体和污染气体进行净化和处理，还要利用排风系统来保证室内空气均衡，对人群密集的地方进行空气转化和处理。因此新风系统和排风系统造成的能源损耗也是急需解决的问题之一。

当前被广泛应用的节能的系统装置就是一种利用制冷机组产生的冷凝热的热回收装置。这种装置之所以受欢迎是因为它能与建筑室内生活热水系统结合在一起，通过热转换器使压缩处理后的制冷剂和生活用水进行换热，压缩后的制冷剂产生的热量能够使生活用水达到满足人们使用的温度，而且这些经过加热处理的水还可以储存在水箱中供以后的使用，这种装置的应用使原本直接排放到空气中的冷凝热得到了有效的回收利用，在节约资源能源方面发挥了重要的作用，促进了暖通空调的发展。

3.3把热泵技术合理利用起來

目前暖通空调节能环保中最重要的一个手段就是热泵技术合理利用低位热能。热泵技术是使能量从低位热源流向高位热源，为用户提供热能的一项新技术。热泵技术的节能环保体现在它的低位热源来自于地下水、还有室内外空气的余热提供所需的能量，利用当前的技术使用户减少对煤、天然气等依赖。现在暖通空调系统中有热泵式的建筑热回收和房间空调器等的应用，设计人员不断深入研究使整个暖通空调的设计有了更快更好的发展，地源型热泵技术的出现真正实现了暖通空调的节能。

参考文献

[1]刘振年.关于暖通空调系统节能问题的探讨[J].科技创新与应用，2012（07）.

[2]胡晓菲.建筑暖通空调工程的节能减排设计[J].住宅与房地产,2019 (25):79.

论文作者:魏然靖

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f12d2a70845e341b0757587b.html