# 电气仪表工程安装与调试方法探究论文_李生利,樊茹飞

摘要：本文首先对电气仪表安装前的准备工作进行阐述，然后对其相关安装技术进行分析，最后提出电气仪表工程安装与调试的后期验收工作要点，旨在为促进电气设备的安全稳定运行提供参考。

关键词：电气仪表工程；安装与调试；分析研究

1 电气仪安装与调试的内容及要点

1.1电气仪表安装前的准备工作

由于电气仪表安装过程具有较高的难度和复杂性，因此工作人员在电气仪表安装前应进行相应的准备工作，比如检查电气仪表是否具备相应的安装资质等。一般的电气仪表安装过程是将电气设备管道检测仪表、混合电机等与控制室或配电室进行连接，从而实现对于电力系统的控制。

电器仪表在安装过程中要遵循三个原则：①严格按照相关说明书和相关电气仪表图纸，根据不同的安装要求进行有序的操作安装。在安装过程前，工作人员要充分了解安装图纸的要求，保障安装结果与实际工作需求之间的匹配性。②在安装过程时严格检查仪表的类型、外观元器件以及配电柜等，检查是否达到安装的质量要求。③在安装过程时，对仪表及元器件电源设备的安装数据进行准确的记录，为后期电气仪表的正常运行提供保障。

1.2 电气仪表调试内容

在电气仪表的整体安装内容结束后，为了提高仪表的实际使用效果，需要对其进行调试试验，一般的电气仪表调试内容包括：调试准备、熟悉调试施工图、检查仪表有效期限等，具体的电气仪表调试内容如下图1所示：

图1 电气仪表调试内容

1.3调试注意事项

在进行电气仪表调试过程中，需要注意的是：①专业人员要进行仪表冷态调试方案，将电气仪表的测量数据与实际设计标准进行对比，及时更换不符合实践测量设计标准的电气仪表，减少由于电气仪表质量不合格造成的后续故障问题的出现。②同时进行冲击管道压力实验、电力电缆绝缘性能实验和相关电器电源的功能实验等，确保整个电气仪表系统的调试工作符合国家仪表使用标准。③在调试完成后，根据实际要求进行调试记录，然后进行电气仪表的试运行。一般电气仪表的试运行跟不同电力企业的实际管理制度相关，需要在企业调试记录检查合格后进行实验。

2 相关安装与调试技术

2.1监控室仪表

在大多数监控室仪表盘的安装过程中，一般使用生产式配套的基础钢槽架，这样不仅能够减少仪表安装过程时间，而且便于携带和施工，为后续整体的安装过程提供帮助。而且对于安装技术要求较低，降低了仪表经济投入。需要注意的是，在进行监控室操作台的安装过程中，要对预埋件的位置和数量进行统计，使其符合基础设计方案，满足后续监控室的实际使用需求。

2.2设备和线路管的安装

针对电气设备和线路管的安装，首先要确保设备的前期仪表各项工作安装完毕，并在安装过程中严格核对各项设备的数量，减少安装与实际使用需求之间的误差。也可以利用现代化测量技术提高安装位置的精确度，比如BIM技术、云计算技术、视觉扫描和检测技术等。这些先进安装技术的应用能够有效的提高电气设备安装与调试的准确性和效率性，极大的减少企业的安装与调试经济成本投入，解放人力。如下图2所示，为某电力企业的现代化电气设备安装的视觉扫描和检测技术。该技术取代了传统的人力视觉观察，对电气设备进行多种部位的特征提取，然后与后台庞大且全面的安装知识进行融合对比，最终提供更加专业的设备安装与调试建议，充分保障了电气设备的安全运行。

图2 电气设备安装的视觉扫描与检测技术

2.3检验安装

检验安装是对所有电气仪表安装过程后通过检验性装置对仪表使用的效果、流畅性、抗压性、稳定性进行检查的安装方法，电气仪表的检测性技术对于电气仪表工程整体安装质量和安装效果具有重要影响。

2.4安装现场使用保护箱和仪表配线

为了提高电气仪表工程安装的实际使用效果，可以应用保护箱和仪表配线的方式，提高对于安装现场的保护作用，减少由于其他部门施工造成的对仪表的破坏。同时应用保护箱和仪表配线能够提高其自身的稳定性，需要注意的是，施工人员在进行电气仪表时首先应该做好支架的固定工作，然后再进行其他管线于配线安装。

2.5基本原则

为了提高电气仪表安装的质量，应该在现场施工过程中遵循以下几种原则：首先确保仪器的安装是否牢固，并且要远离电场磁场，减少其对于仪表正常运行的不利影响。同时要提高仪表安装位置的光照条件，为后期的维护与检修提供良好照明环境。选择适宜电气仪表工程运营运行的环境，合理控制温度湿度，提高仪表的耐腐蚀性能。针对安装在管道内部的仪表，需要提前对管道内部进行清洁，并且确定管道内部压力与仪表的正常工作标准相匹配，必要时可以安装变送器，提高对于电气仪表的保护作用。

3 电气仪表工程后期验收

对于后期的电气仪表工程验收来说，在验收过程中，首先要确保电气仪表的使用情况是否正常，检查内部精密零部件是否保存完好，清除存在的杂物，确保在实际运行过程中仪表不会出现损坏的现象。其次，验收工作需要检查电气仪表是否与整体电气系统具有良好的连接性。比如二次回路的连接性连接线是否完好、母线与控制线连接是否紧密、电缆线的摆放位置是否正确等，确保不会对其他电气设备的运行造成干扰。在整体验收过程中要对出现的问题一个一个进行排查和解决，解决完毕后启动电气仪表，对其运行数据进行记录和分析，利用信息化统计手段，将误差控制在标准范围内，确保电气仪表的正常运行。

4 结束语

综上所述，为了提高电气仪表安装与调试的实际效果，相关工作人员需要不断提高设备安装的重视程度，积极应用先进的安装技术，确保整体电气设备安装过程的严格性和规范性，为电气仪表的安全运行打下基础。

参考文献：

[1]苑朝鸣, 李姿. 浅谈机电工程中电气仪表安装和调试要点[J]. 南方农机, 2019(15).

[2]孙宏伟, 李惠勇, 王稳. 电气仪表工程安装与调试探究[J]. 科技传播, 000(16):127,125.

[3]吴春雨. 电气仪表工程安装与调试探究[J]. 商品与质量, 000(033):187-188.

[4]罗勇. 电气设备仪表工程安装与调试探究[C]// 2014年8月建筑科技与管理学术交流会. 2014.

[5]赵明. 电气仪表工程安装和调试要点探讨[J]. 科技与企业, 2015(14):154-154.

论文作者:李生利,樊茹飞

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f12d4da10a0e4998f5588bbe.html