# 探讨高层建筑工程深基坑支护施工技术论文_庞赛丹,袁凯华

河南福兴建设工程有限公司

【摘 要】深基坑支护工程技术和施工安全关系到整个高层建筑的安全性和耐久性，加强深基坑支护技术施工管理，对确保工程质量减少安全隐患都有重要意义。深基坑支护施工是一项技术含量很高的工作，由于要面临地质条件的多样性和复杂性，对技术要求也随之提高。如何在控制施工成本的基础上，高效应对施工情况，确保施工和工程安全，这也给我们提出更高技术要求。本文论述了深基坑支护施工技术，分析了高层建筑深基坑进行支护的要求，谈了高层建筑深基坑支护施工技术。

【关键词】高层建筑；深基坑；支护；施工技术

深基坑支护不属于高层建筑主体工程，但其重要性却是不言而喻的，俗话说万丈高楼平地起，基础如果出现了问题，将对整个工程产生巨大影响。因此，建设单位一定要提高对深基坑支护工程的重视程度，加强相关技术施工管理，确保深基坑支护工程的安全性和稳定性，为主体工程顺利实施奠定坚实基础。

一、深基坑支护施工技术

深基坑支护工程是一项系统工程，其主要的工程内容包括岩土工程、设计、以及勘测结构工程等，其在高层建筑的施工过程中得到了广泛的应用。保证高层建筑的地下结构的施工安全、以及保证高层建筑基坑安全是深基坑支护施工的主要作用。排桩支护，地下连续墙支护，逆作拱墙等是在高层建筑施工过程中常见的深基坑支护方式。对于深基坑支护工程来讲，选择最为适合的深基坑支护方式是最为重要的。随着我国建筑行业的飞速发展，深基坑支护施工技术也逐渐向更深、更广的方向发展。深基坑支护技术施工的规模的加大，也直接导致了我国建筑行业在建筑施工过程中，施工难度变大，施工周期变长等等问题的出现。

二、高层建筑深基坑进行支护的必要性

对于高层建筑的施工来讲，由于其与地面接触的面积是有限的，因此，往往会给工作人员的施工带来很大的难度，同样也会为高层建筑的施工质量带来极大的挑战。在这种情况下，工作人员必须采取一定的措施，来保证高层建筑的施工过程中的安全性，深基坑支护施工技术便油然而生，其通过了很多的实践的操作和实验、研究，在高层建筑的深基坑支护施工的方面展现出了强大的安全的保障性。因此，得到了广泛的应用，同样在高层建筑的深基坑支护实施过程中也起到了十分重要的作用。

三、高层建筑深基坑进行支护的要求

对于深基坑支护来讲，其施工的特点是决定其施工技术的重要因素。因此，在深基坑支护技术施工过程中，必须保证施工技术的先进，以及建筑施工过程中深基坑受力可靠等，使得深基坑支护技术的优势在建筑施工过程中能够更大程度地凸显出来。其次，在建筑施工过程中，应该确保施工地周围的其他建筑物、以及底下管道等等的安全，因为对于大部分的高层建筑来讲，它们主要分布在市中心。因此，在这些高层建筑施工时，必须保证周围设施的安全，以防影响周围人们的正常生活和工作。除此之外，在深基坑支护施工过程中，应该保证高层建筑施工在地下水位之上进行，比如，可以通过运用明排、截水、以及降水等等的方式，使得地下水得以控制，保证高层建筑的深基坑支护施工过程得以安全进行。最后，在高层建筑深基坑支护施工过程中，还应该以保护环境为前提，以经济合理为基本，根据实际情况进行施工，最终实现高层建筑深基坑支护技术工程最优化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、高层建筑深基坑支护施工技术

高层建筑深基坑工程施工对周边环境会造成比较大的影响，特别是基坑工程对周边人员带来一些直接的安全隐患。因此，要坚决杜绝基坑支护不到位就开始基坑施工的现象发生，“先支护，后施工”，这是工程施工原则。加大技术支持和施工过程管理，这是深基坑支护工程的必要保障。

1.深基坑围护结构安全系数。深基坑围护是基坑工程设计的重要组成部分，安全系数是首要因素。由于深基坑施工，会遇到很多复杂的地质条件，像附近有高大建筑物、地下水管、软弱地基等，都会给深基坑施工带来众多安全隐患，设计人员要根据这些实际情况，对周边条件做科学评估之后，才能确定深基坑围护工程结构的安全系数。深基坑围护工程安全系数设计务必要理论联系实际，在合理利用土层的力学参数的同时，还要针对现场实际勘察做好全面分析调整，要坚决杜绝套取基坑受力验算数据，确保设计方案的有限性。

2.深基坑工程施工技术控制。深基坑施工对技术要求甚高，每一个施工环节都必须严格执行设计标准，不得出现打折扣的现象，更不能降低技术要求。技术及监督人员要做好动态管理工作，对施工过程中出现的不合乎设计要求的行为要及时整改。在具体施工中，不仅要对地上建筑进行了解和相应保护，还要对地下区域进行严格控制管理，如地下水文、土层、管线等情况，都需要重点关注。一旦遇到复杂的地质情况，施工单位也要及时和设计单位进行联合勘察，并对设计进行相应修改调整。像软弱地质出现时，对支护技术的依赖更为明显。特别是遇到下雨，很容易会对岩层造成更大渗透作用，危险系数自然升级。还有土层的受力平衡问题，也是深基坑施工的重要技术问题，所以，要随时注意土层开挖时的异常情况。

3.深基坑土体止水效果控制。深基坑土体止水是深基坑施工中最重要工作之一。要制定有针对性的止水方案，一定要先弄清楚这些地下水的来源。地下水根据其来源可以分为上层滞水、潜水、雨水、承压水和管道渗水等。这些水源情况各异，对施工影响也有轻重，所以在制定技术措施时，要分清轻重缓急。有些水源会受到丰水期和枯水期的影响，水位高低会随之变化。像滞水、潜水和雨水，在技术措施设计时，要注意从降水、排水、放水等角度考量对策，还要针对周围环境因素制定止水方案。如果周围有建筑存在，最好选择以堵为主抽水为辅的方法，避免导致基坑土体的流失、管涌、流沙，形成建筑物的沉陷，造成安全事故。

4.深基坑支护技术监测控制。深基坑支护技术监测控制是对深基坑施工过程进行的动态监测管理。基坑施工不仅对维护结构自身造成影响，也会对周边建筑物和构建物带来一些未知的影响，因此加强施工过程中的技术监测控制就显得异常重要。具体监测实施，要遵循严格技术规范。在施工影响区域，按照略大于基坑深度二倍的情况进行考虑，可以在基坑边坡周边每20～25cm基坑阳角设立位移监测点，发现问题及早采取相关技术措施加以解决。另外，还要对相关路面进行相关监测，可以采用拍照、描述归档管理，便于事后分清责任。对监测过程中发现的异常情况，像开裂、塌方等，要及时上报有关单位。

5.深基坑支护突发事件处理。深基坑支护施工涉及面较广，施工过程中很容易发生一些不可预见的事件。为防患于未然，深基坑支护施工之前，要做好相关突发事件的预案，以便及时应对。常见的突发事件一般包括基坑内管涌、流沙，暴雨侵袭，基坑支护局部出现裂缝，地下障碍物妨碍基坑支护结构或者止水帷幕的建立，还有邻近施工工程带来的影响等。因此，要对这些突发事件有充分的预判，并有针对性地制定技术防备预案，一旦出现问题及时启动预案加以处置。

随着高层建筑的迅猛发展，深基坑支护施工技术的应用也就更加频繁，并且人们对建筑的性能和质量的要求越来越高。因此，现代的高层建筑中进行深基坑支护施工时，所要考虑的因素也逐渐增多，从而使得施工更加复杂，支护的难度也不断增大，在高层建筑深基坑支护施工时，必须不断的进行总结，才能够提高高层建筑深基坑支护施工技术水平。

参考文献：

[1]郭建萍.高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].科技信息，2014，（1）.

[2]赵庆珊.浅述深基坑施工技术的特点及施工策略[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（31）.

[3]张成彪，刘博洋.浅谈建筑工程中的深基坑支护施工技术[J].黑龙江科技信息，2014（06）.

论文作者:庞赛丹,袁凯华

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第10期

论文发表时间:2016/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1badf43a1acfd61c5739415.html