# 建筑给排水工程施工中的节能措施研究论文_陈强

摘要：建筑给排水工程施工中节能减排可在整体上将对能源的消耗量实现进一步降低，从而促进绿色建筑的健康发展，缓解城市水资源的紧张情况。因此，要不断优化建筑给排水节能措施，促进建筑给排水工程发展。文章围绕建筑给排水工程施工中的节能减排措施进行相关研究。

关键词：建筑给排水；施工；节能措施

1引言

在经济快速发展下，水资源的保护问题已成为社会发展的重要问题之一，在实际的建筑给排水工程施工中，把节能减排工作放到首要位置，增强人们的节能意识，提高人民对节能减排工作的认识度，充分挥现代化的节能减排技术，利用新能源，进一步加强给排水系统施工的科学性及合理性。

2节能节水技术在建筑给排水中应用的重要性

2.1有利于进一步推动社会经济的发展

现阶段，水资源在很大程度上影响着人们的生活水平和生产能力，因此，其对于我国的经济发展而言显得尤为重要。根据我国的区域经济分析来看，我国东部地区发展比较迅速，尤其是部分东部沿海地区，其发展速度和发展水平都是其他地区不能比拟的，主要得益于丰富水资源的利用；而我国西部内陆地区，水资源的严重短缺，制约着人们生活水平的提高，而且农业活动、工业活动的发展受到很大程度的限制。因此，经济发展速度与水资源具有密切的联系。作为我国经济发展中的重要行业，建筑业在其建筑施工过程中对水资源的耗用量占有重要部分，因此，在建筑工程施工中加强节能节水技术的应用是十分重要的。

2.2有利于保护环境

随着我国经济的发展进步，人们的生活水平得以提高。工业企业产生的大量污水、大量气体污染，人们在生活中产生的大量污水，对我国的环境产生一定程度的污染，其中水资源的污染直接导致水资源的日益短缺。在这种情况下，建筑业需要率先表态，在其建筑施工过程中加强对节能节水技术的应用，进一步提高水资源的利用率，减少污水的排放，对于我国的环境保护而言显得十分重要。

3建筑给排水工程施工问题分析

3.1给水系统及热水供应系统问题

在建筑给排水工程中，给水问题在于建筑给水体系出流超压，引起水资源浪费的现象。城市给排水系统普遍存在出流超压现象，很多流量超出的水资源被无端浪费掉，对建筑给排水工程使用效益造成一定影响。

建筑内部热水供应作为居民日常生活的重要部分，对建筑工程使用效益具有重要影响。由于热水供应系统始终存在问题，造成很多不必要的浪费，尤其在严寒的冬天，很多水资源都没有发挥应有效益。部分建筑物使用没有循环的热水供应系统，部分建筑工程由于出水点和热水器相距甚远，导致输送管道缺乏保温措施，管道水资源温度过低。

3.2给排水系统问题

在建筑给排水工程中，排水系统配件及管路渗漏。在排水管路中，由于设计不当或者材质问题，造成管道故障，渗水现象频发。由于输水管路在渗水维修中，需要很长的一段时间进行处理，导致水资源浪费严重，对用户正常用水造成影响。

4建筑给排水施工中节水技术

4.1选用变频调速水泵

建筑给排水工程采用“水泵+水箱”的方式实现供水，即：先由水泵向水箱进行供水，再提高水箱的水位至较高水平，以实现水箱向下供水。通过设置减压装置，便可防范部分用水点超压，但频繁启停水泵电机会引起电能浪费。为此，选用变频调速水泵进行供水，降低水箱与水罐的成本。利用变频器控制电机改变水泵的转速，继而改变水泵流量及使其满足用户水量需求。

4.2优质阀门和管材的使用

在实际工程中，出现水资源浪费情况多是由于排水系统的材料问题所导致的。因此，应重视材料的选择，应当对优质的管材以及阀门进行使用，将其作为原材料。对新型管材进行合理的应用，保证管材的质量及使用寿命，从而实现节约用水的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.3应用节水技术

在建筑给排水工程施工中以节水作为目标选择新型环保的防渗防漏器材、管材，特别在选择卫生器具和配水器具时，除了要考虑价格因素和使用对象外，还要考察其节水性能，尽量选择节水型的器具和设备。在建筑给排水工程施工用水上，应该选用节水型龙头，控制水流速度和流量，做到对水资源的保护和节约。

5建筑给排水工程施工节能具体措施分析

5.1有效控制给排水水压

在我国建筑给排水工程中，在给排水工程规范中，由于水压过高，会导致给水配件造成影响，同时对给水配件、入户支管也会造成很大影响。在这个过程中，水压能确保给水配件使用情况，同时能有效防止出流超压现象。给排水工程过于过于放松作为建筑给排水系统出流超压的主要原因，在实际施工管理中，必须根据建筑实际情况，对给排水水压进行控制，从根本上避免出流超压现象发生。在减压阀设置中，根据配水点水压情况，在尽量降低单位时间水流量的同时，保障建筑给排水节能减排效益。

5.2选择节能低耗的管材

给水管材分为金属管材、复合管材和塑料管材三种，其中传统的金属管材容易破损，造成水资源的浪费，并且容易产生环境危害，在与水接触时，会产生有害的化学物质，对人体健康不利。因此相关企业要选择节能低耗的绿色管材，以保证居民的用水健康，也符合我国可持续发展社会的趋势。

5.3合理利用雨水和中水

在建筑顶层安装雨水收集器，对其进行集中收集并进行简单的净化处理，处理过后的雨水就可以用在一些非饮用的用途之中。而对一些污染不是很严重的水，也可以进行集中净化处理，之后用于卫生间冲便器，进而节省大量的净水资源。

5.4发展生活用水再利用等技术

生活用水再利用是将生活中的废水进行收集，经过相应的设备设施及药物处理环节后，使其符合相应水质的要求，实现再次进行利用。经过处理的生活用水，用在某些对水质要求不高的灌溉过程中去，如：卫生间的清洗及用水、市道路的清洁及绿化等灌溉及其他适用的经过生活用水处理后符合水质要求的地方。在建筑行业中，对生活用水进行净化的主要设备或者流程为：在屋顶安装相应的设备，将生活废水引入埋于地下的蓄水池中，经过特定的设备及水泵等的运输消毒作用，将经过消毒的生活用水送入特定的用水管道中。针对现阶段而言，更多的国家已逐步研究并使用生活用水净化，提高水资源的使用效率，降低本地用水的消耗，进一步提高生活用水的使用效率，从而缓解水资源短缺的状况。

6结束语

综上所述，建筑给排水工程在城市建设和人们的生活中具有重要的现实意义。因此，提高建筑物给排水工程的质量，不单是提高整个建筑物的质量，同时给所有用户一个良好的供水、排水系统，为城市更好发展和提高用户的生活水平提供好的保障。因此，在进行建筑给排水工程建设时一定要保证技术的科学、规范，结合科学的施工方法进行建设，根据工程的实际情况对给排水工程进行科学改进，注重对超压流的合理控制，合理利用中水、雨水等非传统水资源，最大限度地避免水资源的浪费，为人民群众提供舒适、绿色的居住环境，促进我国的现代化建设，满足社会的不断发展。

参考文献：

[1]王珍.居民住宅建筑给排水工程技术分析[J].科技风，2016，（4）.

[2]贾晓军.建筑给排水工程施工技术的改进和发展[J].居舍，2018，（24）：62.

[3]潘建辉.建筑给排水设计中节能技术的应用[J].节能，2018（4）.

[4]魏健佳.浅议建筑给排水设计施工中的节水节能技术[J].居舍，2018（3）.

[5]陈树斌.房屋建筑给排水工程施工技术分析[J].建筑技术开发，2018，45（2）：29-30.

作者简介：陈强，生于1986年，专科学历，中级工程师，研究方向：排水工程技术（施工管理）。

论文作者:陈强

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1bc85ae9ec680513fea2371.html