# 水电站机械电气设备检修及维护浅述论文_温文宙 杨益文

中国水利水电第六工程局有限公司，辽宁 丹东 118000

摘要：近些年来，我国科技和经济迅速发展，人们的日常生活以及我国众多企业的发展越来越离不开电力资源及庞大的电力 系统的支撑，可以说，电力资源就是人类生活的根本保障。水电站是我国电力系统中至关重要的组成部分，在其运行过程中， 不可避免的会产生一些运行问题以及故障，所以定期对水电站中电气设备进行维护和检修的工作就更加重要。本文笔者对水 电站机械电气设备检修及维护进行了分析探讨，希望对相关从业人员具有借鉴意义。 关键词：水电站；机械电气设备；检修；维护

前言

就我国当前的水电站维护检修工作来看，无论是检修工作还是维护工作，都存在着不少实际性的问题。这些实际问题会对水电站的运行质量以及运行效果产生严重的影响，造成严重的安全隐患，甚至会给水电站带来严重的损失。

1 运行维护和故障检修中存在的主要问题

1.1 设备破损速度快、维修工作不及时

在我国水电站运行的过程中，仍然存在着严重的短期行为。所谓短期行为，就是指在水电站工作过程中，管理者为了追求最大化的经济收益，忽视电力设备的运行状况，使其长期处于超负荷工作状态以及亚健康工作状态下进行工作。这样会使得相关设备安全隐患的进一步放大，甚至会威胁到水电站以及电力系统的安全性，造成不可估量的经济损失和安全威胁。

1.2 设备的检修模式不完善

在我国水电站设备的传统检修模式中，往往由于缺乏针对性的检修工作而导致在检修过程中，经常出现检修工作的低效率现象，这造成了大量的人力物力财力的损失，同时对于电气设备的相关隐患和故障，也不能及时排除和检修，导致设备寿命大大降低，造成其安全隐患的长期存在，降低了其运行的可靠性。

2 提高水电站电气设备运行维护水平的措施

2.1 落实安全生产责任制

切实落实责任制的安全生产规则，能够贯彻落实安全运行的操作规程以及管理制度得以落实，从而使得水电站中电气设备在更加安全并且不被干扰的环境中进行正常工作。水电站工作过程中，各个项目的安全责任人应该首先制定严格且明确的规章制度，需要在生产过程中亲自进行监督工作以及维护工作。并且对于自己所负责的方面，要严格的按照相关规章制度来进行监督工作。

2.2 进行全方位的设备运行监测

要想在水电站运行过程中，能够清晰的收集、整理和分析电气设备运行的相关数据，就必须要进行全方位、全时段的电气设备运行状态的监测工作。例如，在水电站运行过程中，主变压器会承受非常高的负荷，经常会出现由于其温度过高而导致绝缘层老化加速的现象。如果变压器老化严重，甚至会出现使变压器直接被烧毁的现象。这个时候我们采用电气设备来检测电气系统，就可以通过对电气设备温度等设备数据的测量和收集，为电气设备的损坏和隐患提供分析证据。

2.3 检修设备运行状态的方法

对于检修设备运行状态的方法，可以对电气设备主要应用以修为主改为更适宜的以管为主方法。有了电气设备检修设备就可以进行实时监测，更及时的发现系统中有隐患和有故障的设备，并且可以对设备之后的故障检修工作和隐患预测提供更准确的数据参考。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 探讨水电站电气设备的故障检修策略

3.1 构建完善的运行检修制度体系

我们要构建对水电站电气设备的检修制度，制定巡回检查制度。在巡查检修工作中，基于“望，闻，问，切”的基本方法，对设备进行完全检修：“望”即用眼看，在巡回检查过程中观察各个设备的运行状态。“闻”则是用鼻子闻，通过嗅觉确认设备是否漏气，巡视点是否有异常气味，如：烧焦味道，透平油味道等。“听”则是用耳朵，通过听觉确认电气设备在正常运行。而“切”即是用手，在眼耳朵鼻子无法检测设备安全状态的状况下，需要用手在保证自己的安 全下，触摸设备是否发热，是否过分震动，来确定设备的安 全状况。在检查过后，要把所有的检查记录详细地记录下来， 为工作提供安全支持，提高工作的高效性、针对性，并节省 时间。因为在水电站设立设备检测系统后，电气设备通常无 人检查，并自动运行，所以要建立完善的巡回检查制度，来 对设备安全进行保障，对工作的质量也得到保障。

3.2 运用正确的检修方法

3.2.1 定时检查清理电气设备中性点消弧线圈定时检查消弧线圈的外观，以确保其没有断路，确认其外观良好整洁，并保证设备没有短路现象。检查设备外观，确保其没有裂纹等损坏现象。检查接地线没有断路且接地点没有腐蚀问题，并保证每个螺丝都是紧固的。对中性点的消弧线圈柜进行人工清洁，重要的是对设备的外壳、线圈铁芯、

绝缘层、铜排、连接紧固件等部件进行检查。仔细对设备进行检查并详细记录。

3.2.2 定时检查发电机定子转子

检查发电机的外观，确保其没有严重损坏，并检查其上端电路线，确保其没有划痕，并保证玻璃丝带绝缘层没有划痕损伤。检查发电机定子云母的情况，是否捆绑不结实。在检查过程中，要重点检查电路线有无出现因过度发热而变色的情况，并确保其接线正确，无短路现象，都处于良好的绝缘状态。

3.2.3 发电机隔离出口的检修方法

①应该对设备控制柜进行检查，例如 GCB 控制柜等，确保其中的所有部件都没有损坏，并且没有气体泄漏状况，例如 SF6 气体泄露。②再检查发电机隔离开关的过程中，要确保自身安全，穿绝缘服，确保接地线良好，然后检查隔离开关与导线是否接线良好。检查设备接线是否良好。最后进行实验，确认其处于正常状态。

3.3 对绿色安全检修方法的探索

“绿色安全检修”是指在检修过程中，通过使用科学改造的方法对电气设备进行检修，保证其功能完好，并且保证不影响水电站的安全生产，来保持、恢复、延长、改善电气设备的功能，从而降低成本，减少损耗，创造最大利益。①要经常对水电站各个设备进行维护和保养，注重安全。保证设备的干净整洁可以延长设备的使用时间，充分发挥设备的作用，减少成本。②要严格管理检修工具，并时刻注意工具的优缺点，从而研发出更有效的检修工具，耗能少无污染的工具要优先使用，提高修理效率。③“绿色安全检修”可以使设备进行大的技术改造，通过创新技术降低能耗和减少损耗设备，降低污染。

4 结语

虽然近几年来我国的检修设备技术越来越高，但是也偶尔会发生由于设备故障导致的事故，给水电站的正常运行和维护带来很大的影响。所以，提高检修设备和检修工作的水平能够使电气设备更加安全，确保水电站的正常运作，对提高水电站工作安全性和效率以及水电站的效益提升具有重大的意义。

参考文献

[1]梁红尘.水电站电气设备故障检修管理[J].低碳博览，2014（12）：34-35.

[2]郭森.关于水电站电气设备的维护探究[J]中国科技世界，2015（24）：67-68.

论文作者:温文宙 杨益文

论文发表刊物:《新材料新装饰》2018年1月上

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1ce29ed821797f54f0f8d77.html